Приложение № 5

к концессионному соглашению

от 21.12.2015

Проектная документация разрабатывается в соответствии с Федеральным законом № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», с заданием на проектирование, градостроительным планом земельного участка и другими разрешительными документами об использовании земельного участка для строительства данного объекта, с соблюдением технических условий, запрашиваемые Концессионером, соответствует действующим нормам и правилам взрыво- и пожаробезопасности, требованиям экологических, санитарно-гигиенических норм, обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, а также безопасное использование прилегающих к ним территорий.

Инженерные изыскания (топографические, геологические, гидрометеорологические, экологические)

Все виды работ по комплексу инженерных изысканий и землеустройству проводятся в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и государственными стандартами Российской Федерации

Выполняется весь комплекс инженерных изысканий необходимые для получения положительного заключения экспертизы со следующими требованиями:

- на выбранном под полигон участке выполняется топографическая съемка, геологические, гидрогеологические изыскания и санитарные исследования. Для проектирования полигона необходимо иметь план всего участка в масштабе 1:1000 с горизонталями через 1 м. План участка хозяйственной зоны, инженерных сооружений и внешних коммуникаций составляется в масштабе 1:500 с горизонталями через 0,5 м.

- геологические исследования определяют порядок напластования, мощность и состав пород, слагающих основание полигона, коэффициенты фильтрации грунтов всех разностей. Минимальная глубина разведки 10 м. При разнородных грунтах необходимо исследования проводить до водоупорного слоя и углубляться в него на 1-1,5 м. Гидрогеологические исследования определяют уровень грунтовых вод (УГВ) и направление их потока. Для расчета водоотводных канав, защищающих полигон от потока поверхностных вод (дождевых и талых), собираются сведения об интенсивности и испаряемости атмосферных осадков и площади их водосбора.

В результате геологических и гидрогеологических изысканий должны быть составлены:

- план расположения шурфов (скважин);

- геологические (литологические) профили;

- заключение гидрогеолога о пригодности намеченного участка под полигон ТБО и рекомендации по инженерной защите окружающей природной среды.

Для полигонов с нагрузкой на основание 10 т. м.-2 или 100 тыс. т. га-1 проводятся комплексные геологические исследования, включающие более полное изучение гидрогеологических, геофизических, ландшафтно-геофизических и других условий отведений земельного участка с составлением прогноза возможного отрицательного воздействия объекта на природные экосистемы в перспективе (30-50 лет).

Проектная документация

При выполнении проектной, рабочей и другой технической документации, предназначенной для строительства предприятий, зданий и сооружений, следует руководствоваться требованиями соответствующих стандартов СПДС, а также стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).  Чертежи выполняют в оптимальных масштабах с учетом их сложности и насыщенности информацией.

Состав и содержание проектной документации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

Перечень стандартов ЕСКД, подлежащих учету при выполнении графической и текстовой документации для строительства

| Обозначение и наименование стандарта |  | Условия применения стандарта |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ |  | - |
| ГОСТ 2.101-68 ЕСКД. Виды изделий |  | - |
| ГОСТ 2.102-68 ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов |  | С учетом требований ГОСТ 21.501, относящихся к выполнению чертежей строительных изделий |
| ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам |  | С учетом требований разд.4, 5 и 9 настоящего стандарта |
| ГОСТ 2.108-68 ЕСКД. Спецификация |  | С учетом требований раздела 6 настоящего стандарта и ГОСТ 21.501 |
| ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам |  | С учетом требований ГОСТ 21.501 Ссылки на ГОСТ 2.108, а также 1.1.11, 1.1.12, 1.3 ГОСТ 2.109 не учитывают |
| ГОСТ 2.113-75 ЕСКД. Групповые и базовые конструкторские документы |  | С учетом требований ГОСТ 21.501 |
| ГОСТ 2.114-95 ЕСКД. Технические условия |  | С учетом требования 5.27, 5.28, 5.30-5.32 раздела 5 и раздела 9 настоящего стандарта. 3.7.1 и 3.8 ГОСТ 2.114 не учитывают |
| ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы |  | С учетом требований соответствующих стандартов СПДС |
| ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы |  | То же |
| ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии |  | " |
| ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные |  | " |
| ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения - виды, разрезы, сечения |  | С учетом требований 5.17-5.26 настоящего стандарта |
| ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах |  | С учетом требований ГОСТ 21.302, таблицы 4 и 5 |
| ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений |  | С учетом требований 5.11-5.13 настоящего стандарта |
| ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков форм и расположения поверхностей |  | С учетом требований ГОСТ 21.113 |
| ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначения шероховатости поверхностей |  | - |
| ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других видов обработки |  | - |
| ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображение резьбы |  | - |
| ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений |  | - |
| ГОСТ 2.313-82 ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъемных соединений |  | - |
| ГОСТ 2.314-68 ЕСКД. Указания на чертежах о маркировке и клеймении изделий |  | - |
| ГОСТ 2.315-68 ЕСКД. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей |  | - |
| ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц |  | С учетом требований 5.14-5.16 настоящего стандарта |
| ГОСТ 2.317-69 ЕСКД. Аксонометрические проекции |  | - |
| ГОСТ 2.410-68 ЕСКД. Правила выполнения чертежей металлических конструкций |  | - |
| ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения |  | В части формы инвентарной книги, абонентской карточки и указаний по складыванию чертежей |
| Примечание - Условия применения стандартов ЕСКД классификационной группы 7 определены соответствующими стандартами СПДС. |  |  |

Общие положения

Провести техническое сопровождение общественных слушаний, государственной и экологической экспертиз разработанной проектной документации в установленном порядке;

Обеспечить получение экспертиз и согласований проекта в надзорных и разрешительных органах;

В процессе проектирования согласовать с основные проектные и организационные решения;

Разработать и предоставить в составе проекта опросные листы на основное технологическое оборудование;

Здания и сооружения выполнить в виде блоков максимальной заводской готовности. Обеспечить минимальный объем СМР на строительной площадке;

Конструктивные и объемно-планировочные решения должны обеспечить оптимальную технологичность при изготовлении, транспортировке, монтаже, ремонте и эксплуатации;

Предусмотреть проектирование следующих систем связи и сигнализации с выводом сигнала на центральный диспетчерский пульт и пульт дежурного пожарной части:

- пожарная сигнализация;

- система оповещения о пожаре;

Применяемое на технологическое оборудование должно обеспечивать (согласно ТУ завода-изготовителя):

- контроль за технологическими параметрами оборудования;

- автоматические защиты при аварийных отклонениях от заданных рабочих режимов;

- контроль за технологическими процессами;

- ручное и автоматическое управление;

- предаварийную и аварийную сигнализации;

- сбор и передача информации на уровень диспетчерского контроля;

Дополнительный перечень контролируемых параметров определить на стадии проектирования;

Все типы применяемого оборудования и технические решения, принимаемые в ходе проектирования предварительно согласовать с Заказчиком.

Выполнить проектирование в соответствии с действующими в РФ нормами и правилами пожарной безопасности;

Оборудование и приборы должны иметь сертификат пожарной безопасности;

Проектирование систем пожарной безопасности выполнить на основании Статьи 48 «Архитектурно-строительное проектирование» Градостроительного кодекса РФ, с учетом требований Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 года «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03), СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность»; СНиП 11-01-95, НПБ 88-01, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 31-03-2001, СНиП II-89-80*, СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Особые условия проектирования

Разработать следующие тома предпроектной документации к общественным слушаниям:

- «Материалы к общественным слушаниям, пояснительная записка»;

- «Оценка воздействия на окружающую среду».

Сроки проведения проектно-изыскательских работ

Проведение Инженерных изысканий под МСК – 2 месяца;

Разработка проектной документации  МСК – 2 месяца;

Проведение Инженерных изысканий под полигон ТБО – 3 месяца;

Разработка проектной документации  полигона ТБО – 3 месяца;

Подготовка предпроектных материалов к общественным слушаниям – 1 месяц.

Концедент:				  МУП КБУ:                       Концессионер:

Глава Администрации                Директор МУП КБУ       Генеральный  директор

ЗАТО г. Зеленогорска                                                            ООО «Экоресурс»

________А.Я. Эйдемиллер      _______О.Н. Скомороха     ________Е.С. Шепелев