Приложение №1

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию к текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Набережная, дом № 75 (общая площадь 3273 кв.м.)

г. Зеленогорск	О1	января	2015г.

| № п/п | Виды работ и услуг | Периодичность | Стоимость (руб./месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 1.2 | Аварийно-диспетчерское обслуживание. Аварийное обслуживание внутридомового инженерного сантехнического оборудования: - отключение приборов отопления: - ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках: - временная заделка свищей и трещин, на внутренних трубопроводах и стояках: - прочистка канализационных систем; - устранение течи санитарно-технических приборов в тех - нических подвалах: - откачка воды из подвала; - опорожнение отключенных участков систем отопления и горячего водоснабжения и обратное заполнение их с пуском системы после устранения неисправности. Аварийное обслуживание внутридомового электрическог0 оборудования: - замена автоматических выключателей: - восстановление электроснабжения. | круглосуточно | 4500 |
| 2 2 1 2.2. | Проверка и обслуживание коллективных приборов учета. Вводные приборы учета тепла и горячей.воды: - визуальный осмотр: - проверка заземления: - проверка работоспособности, наличия масла в каманах тер мометров; - снятие и обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с энергоснабжающей организацией. Вводные приборы учета воды: - визуальный осмотр, проверка наличия нарушения пломбы на счетчике, проверка работоспособности и отсутствия несанкционированных врезок до водосчетчика: - снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача, для расчета е энергоснаб жающей организацией | 2 раза в месяц - раз в месяц - раза в месяц 1 раз в месяц 2 раза в месяц 1 раз в месяц | 1 ООО |
| 2.3 | Общедомовые приборы учета потребления электроэнергии в квартирах и местах общего пользования: - визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломбы на.счетчике, проверка работоспособности и отсутствия подключения до счетчика: - снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с энергоснабжающей организацией. | 1 раз в месяц |  |