| АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.07.2020 | г. Зеленогорск | № | 92-п |

Об установлении нормативов состава

сточных вод для объектов абонентов

Муниципального унитарного предприятия

тепловых сетей г. Зеленогорска,

осуществляющих сброс сточных вод в

централизованную систему водоотведения

Рассмотрев уведомление Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска о рассчитанных значениях нормативов состава сточных вод от 01.06.2020 № 40-11/1225, поступившее в Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска 03.06.2020, в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом г. Зеленогорска,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Установить с 01.07.2020 нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей г. Зеленогорска, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Признать с 01.07.2020 утратившим силу постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 20.09.2016 № 263-п «О возложении на МУП ТС полномочий по установлению нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод».

- Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Зеленогорска по жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству.

Глава ЗАТО г. Зеленогорска 						  М.В. Сперанский

Приложение

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Зеленогорска

от 16.07.2020 № 91-п

Нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Муниципального унитарного предприятия тепловых сетей

г. Зеленогорска, осуществляющих сброс сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование вещества | Значение норматива состава сточных вод, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 200 |
| 2 | БПК5 | 300 |
|  | БПКполн. | 340 |
| 3 | Аммоний-ион | 28 |
| 4 | Сульфат-анион (сульфаты) | 48 |
| 5 | АСПАВ | 5,6 |
| 6 | Нефтепродукты (нефть) | 1,0 |
| 7 | Хлорид-анион (хлориды) | 40 |
| 8 | Фенол, гидроксибензол | 0,10 |
| 9 | ХПК | 500 |
| 10 | Фосфаты по фосфору | 3,85 |
|  | Фосфат-ион (РО4) | 11,78 |
| 11 | Сухой остаток (минерализация) | 356 |
| 12 | Железо | 0,65 |
| 13 | Медь | 0,007 |
| 14 | Хром (3+) | 0,08 |
| 15 | Хром (6+) | 0,03 |
| 16 | Алюминий | 0,14 |
| 17 | Цинк | 0,04 |
| 18 | Жиры | 12 |
| 19 | Сульфиды | 0,2 |

Примечание: нормативы состава сточных вод не распространяются:

- на объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда;

- на иные объекты абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых сточных вод с которых менее 30 м3/сутки (за исключением объектов абонентов, используемых (в том числе фактически, без государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в учредительных документах юридического лица или Едином государственном реестре юридических лиц) в целях осуществления деятельности гостиниц, предприятий общественного питания, полиграфической деятельности, деятельности по складированию и хранению, деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун, деятельности сухопутного транспорта, розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, производства пара и горячей воды (тепловой энергии), производства пищевых продуктов, производства стекла и изделий из стекла, производства строительных керамических материалов, производства керамических изделий, производства огнеупорных керамических товаров, производства стекловолокна, производства изделий из бетона, цемента и гипса, производства химических веществ и химических продуктов, производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях, производства меховых изделий, производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, гальванопокрытия, металлизации и тепловой обработки металла, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства резиновых и пластмассовых изделий, мойки транспортных средств, стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий, сбора, обработки или утилизации отходов, обработки вторичного сырья, предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов).