Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном имуществе.

Наименование и характеристика муниципального имущества: нежилое помещение общей площадью 960,2 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 23, помещ. 3 (далее - имущество).

Описание  состояния  имущества  в  соответствии  с отчетом  об оценке от 25.02.2020 № 0225/3.

Двухэтажное панельное, отдельно стоящее здание, введено в эксплуатацию в 1966 году. Здание относится к объектам нежилого назначения.

Сведения о физических свойствах здания:

| Наименование | Описание | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| Фундамент | Бетонный, ленточный | Удовлетворительное (наличие щелей между отмосткой и фундаментом) |
| Стены и наружная отделка | Керамзито-бетонные панели | Удовлетворительное |
| Перегородки | Гипсобетонные | Удовлетворительное |
| Перекрытие чердачное | Сборные ж/б плиты | Удовлетворительное |
| Перекрытие междуэтажное | Сборные плиты | Удовлетворительное |
| Крыша | Стропильная, шифер | Удовлетворительное |
| Полы | Бетонные блоки, кафельная плитка, плитка ПХВ, линолеум | Неудовлетворительное |
| Стены | Окраска, кафельная плитка | Неудовлетворительное |
| Потолок | Окраска | Неудовлетворительное |
| Проемы оконные | ПВХ, деревянные створные, двойное остекление | Неудовлетворительное |
| Проемы дверные | Дерево, створные, остекление | Удовлетворительное |
| Внутренняя отделка | Простая | Неудовлетворительное |
| Отопление | Центральное | Консервация |
| Водопровод | Центральное | Консервация |
| Канализация | Центральное | Консервация |
| Горячее водоснабжение | Центральное | Консервация |
| Электроосвещение | Центральное | Консервация |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная | Консервация |
| Этаж расположения | 1-й, 2-й | - |
| Текущее использование | Не используется | - |

Имущество расположено в районе с развитой деловой и торговой инфраструктурой, развитой сетью дорог, обеспечено транспортной доступностью. В пределах 100 метров расположены остановки общественного транспорта, соединяющий район местонахождения имущества со всеми районами города Зеленогорска Красноярского края.

Окружение составляют жилые многоэтажные дома, детский сад, школа, продовольственные и универсальные магазины. Имущество расположено в районе с хорошо развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью.