Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном имуществе.

Наименование и характеристика муниципального имущества: нежилое помещение общей площадью 392,6 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 36, помещ. 2 (далее - имущество).

Описание  состояния  имущества  в  соответствии  с отчетом  об оценке от 25.02.2020 № 0225/4:

Трехэтажное кирпичное, отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, д. 36, введено в эксплуатацию в 1997 году. Здание относится к объектам нежилого назначения. Нежилое помещение № 2 общей площадью 392,6 кв. м находится на 1 и 2 этажах указанного здания.

Сведения о физических свойствах имущества:

| Наименование | Описание | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| Сведения об износе и устаревании | Физический износ – 15% | - |
| Фундамент | Железобетонный свайный | Хорошее |
| Стены и наружная отделка | Кирпичные | Хорошее |
| Перегородки | Кирпичные | Хорошее |
| Перекрытие чердачное | Сборные плиты | Хорошее |
| Перекрытие междуэтажное | Сборные плиты | Хорошее |
| Крыша | Рулонная | Удовлетворительное (требуется капитальный ремонт) |
| Полы | Бетонные блоки, кафельная плитка, линолеум | Удовлетворительное |
| Стены | Окраска, кафельная плитка, обои | Удовлетворительное |
| Потолок | Окраска | Удовлетворительное |
| Проемы оконные | Двойные | Удовлетворительное |
| Проемы дверные | Дерево | Удовлетворительное |
| Внутренняя отделка | Простая | Удовлетворительное |
| Отопление | Центральное | В пределах естественного износа |
| Водопровод | Центральный | В пределах естественного износа |
| Канализация | Центральная | В пределах естественного износа |
| Горячее водоснабжение | Центральное | В пределах естественного износа |
| Электроосвещение | Центральное | В пределах естественного износа |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная | В пределах естественного износа |

Имущество расположено в районе с умеренно развитой деловой и торговой инфраструктурой, развитой сетью дорог, обеспечено транспортной доступностью. В пределах 800 метров расположены остановки общественного транспорта, соединяющий район местонахождения имущества со всеми районами города Зеленогорска Красноярского края.

Окружение составляют нежилые 1-но, 2-х этажные здания,  многоэтажные жилые дома, продовольственные и универсальные магазины. Имущество расположено в районе с хорошо развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью.