Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном имуществе.

Наименование и характеристика муниципального имущества: имущество на базе горюче-смазочных материалов (далее - имущество).

Состав имущества, состояние в соответствии с отчетом об оценке от 11.08.2021 
№ 0811/1:

| № п/п | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуа-тацию | Состояние имущества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здание административно-бытового корпуса (назначение: нежилое, 1–этажный, общей площадью 243,2 кв. м, кадастровый номер 24:59:0000000:7704) | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Состояние здания хорошее. Материал стен – кирпич, внешняя отделка – штукатурка, внутренняя отделка – простая в удовлетворительном состоянии, центральное электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, канализация |
| 2 | Склад-навес (общей площадью 45,2 кв. м) | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 5А/1 | 1996 | Состояние здания хорошее. Материал стен – железо, внешняя отделка – отсутствует, внутренняя отделка – отсутствует, центральное электроснабжение |
| 3 | Здание хранения противопожарного оборудования (назначение: нежилое, 1–этажный, общей площадью 14,6 кв. м, кадастровый номер 24:59:0104001:283) | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 5А/3 | 1996 | Состояние здания хорошее. Материал стен – кирпич, внешняя отделка – штукатурка, внутренняя отделка – простая в удовлетворительном состоянии, центральное отопление |
| 4 | Здание стоянки- гаража для бензовоза (назначение: нежилое, 1–этажный, общей площадью 41,7 кв. м, кадастровый номер 24:59:0000000:9399) | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 5А/2 | 1996 | Состояние здания хорошее. Материал стен – кирпич, внешняя отделка – отсутствует, внутренняя отделка – отсутствует, центральное отопление |
| 5 | Здание гаража для седельного тягача (назначение: нежилое, 1–этажный, общей площадью 41,4 кв. м, кадастровый номер 24:59:0104001:188) | г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 5А/1 |  | Состояние здания хорошее. Материал стен – кирпич, внешняя отделка – отсутствует, внутренняя отделка – отсутствует, центральное отопление |
| 6 | Резервуар (емкость) 75куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 7 | Резервуар (емкость) 75куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 8 | Резервуар (емкость) 75куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 9 | Резервуар (емкость) 75куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Резервуар (емкость) 75куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 11 | Резервуар (емкость) 75куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 12 | Резервуар (емкость) 75куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 13 | Резервуар (емкость) 75куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 14 | Резервуар (емкость) 75куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 15 | Резервуар (емкость) 10куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 16 | Резервуар (емкость) 10куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 17 | Резервуар (емкость) 10куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 18 | Резервуар (емкость) 10куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 19 | Резервуар (емкость) 10 куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 20 | Резервуар (емкость) 10 куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Резервуар (емкость) 10 куб.м | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 22 | Осветительные мачты (3 штуки) | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 23 | Эстакады ГСМ | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 24 | Эстакады ГСМ | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 25 | Сооружение: железнодорожный тупик № 21 протяженностью 407,5 м, кадастровый номер 24:59:0000000:7705 | г. Зеленогорск, северо-западная зона города, район ОАО «Лес» | 1996 | Условно-пригодное. Бывшее в эксплуатации имущество в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации, но требующее капитального ремонта или замены основных узлов, элементов |
| 26 | Емкость ГСМ(4,5 куб.м) | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1998 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 27 | Щит 2-х сторонний | г. Зеленогорск, в районе ул. Первая Промышленная, д. 5А | 1996 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 28 | Насос АСВН-80А |  | - | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 29 | Насос АСВН-80А |  | 1996 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 30 | Насос АСВН-80А |  | 1996 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Насос АСВН-80А |  | 1996 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 32 | Бочкоподъемник |  | 1996 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 33 | Устройство тяговое |  | 1996 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 34 | Кран Укосина |  | 1996 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 35 | Кран Укосина |  | 1996 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 36 | Насос НПСГ-03 |  | 2003 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 37 | Счетчик ППО-25-1,6 СУ(1,1-1,7) |  | 2003 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 38 | Установка д/откачки масла |  | 2005 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 39 | Насос СВН-80 |  | 2007 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 40 | Анализатор СИМ-3БП |  | 2007 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | Щит рекламный Н2750 |  | 2001 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |
| 42 | Система видеонаблюдения |  | 2008 | Удовлетворительное. Бывшее в эксплуатации, находящееся в удовлетворительном состоянии, пригодное для эксплуатации, но требующее текущего ремонта или замены неосновных узлов, элементов |

Имущество расположено в отдаленном от центра города районе, в промышленной зоне города, жилая застройка в данном районе отсутствует.

Окружение имущества составляют нежилые промышленные здания. Остановка общественного транспорта располагается в 100 метрах от имущества. Общественный городской транспорт в данном направлении имеет только один маршрут. Имущество находится в районе с неразвитой социальной инфраструктурой. Коммерческая и деловая активность в районе нахождения имущества развита слабо из-за расположения.