Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном имуществе.

Наименование и характеристика муниципального имущества: здание № 9 (проходная), общей площадью 60,0 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 9 (далее — здание).

Описание состояния имущества в соответствии с отчетом об оценке от 24.12.2021 
№ 1224/1.

Одноэтажное кирпичное, отдельно стоящее здание № 9 (проходная) введено в эксплуатацию в 1989 году. Здание относится к объектам нежилого назначения.

Сведения о физических свойствах здания:

| Наименование | Описание | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| Фундамент | Железобетонный | Хорошее |
| Стены и наружная отделка | Кирпичные | Хорошее |
| Перегородки | Кирпич | Хорошее |
| Перекрытие чердачное | Сборные плиты | Хорошее |
| Крыша | Рулонная | Удовлетворительное |
| Полы | Бетонные | Удовлетворительное |
| Проемы оконные | Дерево | Удовлетворительное |
| Проемы дверные (ворота) | Дерево | Удовлетворительное |
| Внутренняя отделка | Простая в неудовлетворительном состоянии | - |
| Отопление | Центральное | В пределах естественного износа - консервация. |
| Водопровод | Центральное | В пределах естественного износа. |
| Канализация | Центральное | В пределах естественного износа. |
| Горячее водоснабжение | Не имеется | - |
| Электроосвещение | Центральное | В пределах естественного износа. |
| Вентиляция | Не имеется | - |

Окружение здания составляют нежилые промышленные здания. Плотность застройки неплотная. Остановка общественного транспорта располагается в 400-500 метрах от здания. Общественный городской транспорт в данном направлении имеет только один маршрут. Здание расположено в районе с умеренно развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.

Обременения имущества: отсутствуют.