Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном имуществе.

Наименование и характеристика муниципального имущества: здание склада общей площадью 408,1 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 9/2 (далее — здание).

Описание состояния имущества в соответствии с отчетом об оценке от 24.12.2021 
№ 1224/6.

Одноэтажное смешанное (кирпич, ж/б панели), отдельно стоящее здание № 9/2 введено в эксплуатацию в 1989 году. Здание относится к объектам нежилого назначения.

Сведения о физических свойствах здания:

| Наименование | Описание | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| Сведения об износе и устаревании | Физический износ – 21% | - |
| Фундамент | Железобетонный свайный | Хорошее |
| Стены и наружная отделка | Кирпичные, ж/б панели | Хорошее |
| Перегородки | Кирпичные | Хорошее |
| Перекрытие чердачное | Сборные плиты | Хорошее |
| Крыша | Шифер | Хорошее |
| Полы | Бетонные, керамические, плиточные, рулонные | Неудовлетворительное |
| Проемы оконные | Двойные стеклопакет | Удовлетворительное |
| Проемы дверные | Дерево, металл, металлические распашные ворота | Удовлетворительное |
| Внутренняя отделка | Простая | Неудовлетворительное |
| Отопление | Центральное | В пределах естественного износа - консервация. |
| Водопровод | От центральной сети | В пределах естественного износа. |
| Канализация | Центральное | В пределах естественного износа. |
| Горячее водоснабжение | Центральное | В пределах естественного износа. |
| Электроосвещение | Центральное | В пределах естественного износа. |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная | В пределах естественного износа. |
| Текущее использование | Не используется | - |

Окружение здания составляют нежилые промышленные здания. Плотность застройки неплотная. Остановка общественного транспорта располагается в 800 метрах от здания. Общественный городской транспорт в данном направлении имеет только один маршрут. Здание расположено в районе с умеренно развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.

Обременения имущества: отсутствуют.