Сведения о выставляемом на аукцион муниципальном имуществе.

Наименование и характеристика муниципального имущества: здание склада № 1 общей площадью 2647,4 кв. м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, д. 9/3 (далее — здание).

Описание состояния имущества в соответствии с отчетом об оценке от 24.12.2021 
№ 1224/5.

Одноэтажное панельное, отдельно стоящее здание склада № 1 введено в эксплуатацию в 1989 году. Здание относится к объектам нежилого назначения.

Сведения о физических свойствах здания:

| Наименование | Описание | Техническое состояние |
| --- | --- | --- |
| Сведения об износе и устаревании | Физический износ – 30% | - |
| Фундамент | Железобетонный свайный | Удовлетворительное |
| Стены и наружная отделка | Ж/б панели | Удовлетворительное |
| Перекрытие чердачное | Сборные плиты | Удовлетворительное |
| Крыша | Шифер | Удовлетворительное |
| Полы | Бетонные | Удовлетворительное |
| Проемы оконные | Дерево | Удовлетворительное |
| Проемы дверные | Металлические распашные ворота (высота ворот – 4 м) | Удовлетворительное |
| Внутренняя отделка | Простая | Неудовлетворительное |
| Отопление | Не имеется | - |
| Водопровод | Не имеется |  |
| Канализация | Не имеется |  |
| Горячее водоснабжение | Не имеется |  |
| Электроосвещение | Центральное | В пределах естественного износа. |
| Вентиляция | Не имеется |  |
| Текущее использование | Не используется | - |

Окружение здания составляют нежилые промышленные здания. Плотность застройки неплотная. Остановка общественного транспорта располагается в 800 метрах от здания. Общественный городской транспорт в данном направлении имеет только один маршрут. Здание расположено в районе с умеренно развитой инфраструктурой и транспортной доступностью.