## Лист2 (4)
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ИНВЕСТОРА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ НА УРОВНЕ НАПРЯЖЕНИЯ 0,4 кВ И НИЖЕ
п.12(1) заявители - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств;
п.14 заявители - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику
№ п/п | Шаг алгоритма (процедура) | Срок фактический | Срок целевой | Количество документов | Входящие документы | Результирующие документы | Нормативный правовой акт | Категории инвестиционных проектов | Примечание | Контакты (отдел (подразделение) организации, телефон, эл. почта) | Активные ссылки на необходимые бланки (при наличии)
1 | Регистрация заявителя в Личном кабинете (ЛК) на сайте предприятия и подача заявки о технологическом присоединении | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | 7 и более | 1. Заявка на технологическое присоединение; 2. Копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением) и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя. В общем случае это выписка из ЕГРН, выданная не более чем год назад; 3. Выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц); 4. Ситуационный план, то есть расположение подключаемого объекта на местности относительно соседних улиц, зданий, прочих объектов. Может быть использован скриншот с публичной кадастровой карты | Уведомление о поступлении заявки | Пункт 103 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно- | Юридические лица | Файлы всех прилагаемых документов должны быть полными и предоставляться в читаемом виде, предпочтительно в формате pdf. Заявка должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица | МУП ЭС, Производственно-технический отдел (ПТО), г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 57, тел. 8 (391-69) 3-45-30 доб. 06, 8 (39169) 4-05-65 эл. почта: corp@mupes-zgr.ru | https://lk.mupes-zgr.ru/auth/ https://lk.mupes-zgr.ru/documents/
[5 empty] | или с любой другой электронной карты, на которой отмечен объект заявителя. По плану заявителя специалисты сетевой организации должны самостоятельно определить местонахождение объекта заявителя; 5. Копия учредительных документов юридического лица, определяющего полномочия заявителя; 6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия заявителя (приказ о назначении заявителя); |  | диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора
[5 empty] | 7. Карточка предприятия с реквизитами для заключения договора; В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства: 8. Копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий; 9. Копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными |  | оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
[5 empty] | линиями от вводного устройства (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации), в случае отсутствия полномочий у управляющей организации МКД |  | организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (далее - Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861)
|  | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня | 5 и более | 1. Заявка на технологическое присоединение; 2. Копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность | Уведомление о поступлении заявки | Пункт 103 Постановления Правительства РФ от | Индивидуальные предприниматели | Файлы всех прилагаемых документов должны быть полными и предоставляться в читаемом виде, предпочтительно |  | https://lk.mupes-zgr.ru/documents/
[5 empty] | заявителя (Первая страница + прописка); 3. Копии документов, подтверждающих владение заявителем на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании объектом капитального строительства (нежилым помещением) и (или) земельном участком, на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства заявителя. В общем случае это выписка из ЕГРН, выданная не более, чем год назад; 4. Выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей); 5. Ситуационный план, то есть расположение подключаемого объекта на местности относительно соседних улиц, зданий, прочих объектов. Может быть использован скриншот с публичной кадастровой карты |  | 27.12.2004 № 861 |  | в формате pdf. Заявка должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя
или с любой другой электронной карты, на которой отмечен объект. По плану инженеры должны самостоятельно найти объект;
В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства: 6. Копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий; 7. Копия протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными
линиями от вводного устройства (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации), в случае отсутствия полномочий у управляющей организации МКД
2 | Регистрация и рассмотрение заявки сетевой организацией | 3 рабочих дня | 3 рабочих дня |  |  | Уведомление о принятии заявки или об отклонении заявки | Пункт 15 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |  | В случае если заявитель в течении 20 рабочих дней со дня получения уведомления не представил недостающие документы, заявка отклоняется. МУП ЭС в течение 3 рабочих дней уведомляет заявителя об отклонении заявки. Вся информация по исполнению заявки, а также переписка специалистов МУП ЭС и заявителя, ведется в Личном кабинете. Уведомления об изменениях в ЛК отправляются на электронную почту заявителя | МУП ЭС, ПТО, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 57, тел. 8 (391-69) 3-45-30 доб. 06, 8 (39169) 4-05-65 эл. почта: corp@mupes-zgr.ru
3 | Размещение сетевой организацией документов в личном кабинете заявителя для согласования технических условий и условий договора | 20 рабочих дней | 20 рабочих дней | 4 | 1. Проект типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; 2. Технические условия; 3. Счет на оплату технологического присоединения; 4. Инструкция по подключению | 1. Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; 2. Протокол разногласий к договору | Пункты 15, 103, 105 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |  | Договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил от 27.12.2004 № 861, заключается с использованием личного кабинета заявителя. Все размещаемые документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) директора МУП ЭС. | МУП ЭС, ПТО, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 57, тел. 8 (391-69) 3-45-30 доб. 06, 8 (39169) 4-05-65 эл. почта: corp@mupes-zgr.ru
В случае несогласия с предоставленным МУП ЭС проектом договора и (или) несоответствия его Правилам от 27.12.2004 № 861 заявитель вправе в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного МУП ЭС проекта договора и подписанных технических условий направить в МУП ЭС мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами от
27.12.2004 № 861. При обоснованности требований заявителя МУП ЭС в течение 10 рабочих дней размещает для подписания новую редакцию проекта договора, а также технические условия (как неотъемлемое приложение к договору).
В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного МУП ЭС проекта договора и подписанных технических условий, поданная этим заявителем заявка отклоняется
4 | Оплата счета по договору | 5 рабочих дней для юридических лиц и ИП; 15 рабочих дней для бюджетных организаций | 5 рабочих дней для юридических лиц и ИП; 15 рабочих дней для бюджетных организаций |  |  | Платежное поручение, либо приходно-кассовый ордер | Пункт 106 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |  | Наличие договора между МУП ЭС и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично). В случае неоплаты заявителем счета в установленный срок его заявка отклоняется | МУП ЭС, ПТО, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 57, тел. 8 (391-69) 3-45-30 доб. 06, 8 (39169) 4-05-65 эл. почта: corp@mupes-zgr.ru
5 | Уведомление ПАО «Красноярскэнергосбыт» о поступлении в сетевую организацию заявки заявителя на подключение | 2 рабочих дня со дня оплаты заявителем счета | 2 рабочих дня со дня оплаты заявителем счета |  | 1. Копия заявки заявителя; 2. Копия документов заявителя | Уведомление через личный кабинет | Пункт 107 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |  | На основании соглашения об информационном взаимодействии, заключенным между сетевой организацией и субъектом розничного рынка, указанным в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (ПАО «Красноярскэнергосбыт») получает/отправляет информацию через личный кабинет Заявителя. Сетевая организация информирует заявителя на протяжении всей процедуры | МУП ЭС, ПТО, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 57, тел. 8 (391-69) 3-45-30 доб. 06, 8 (39169) 4-05-65 эл. почта: corp@mupes-zgr.ru
технологического присоединения о размещении в личном кабинете заявителя документов, подлежащих оформлению в процессе технологического
присоединения. Заявителю дублируется информация на электронную почту о размещении информации в личном кабинете
6 | Заключение договора | Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора и документа об оплате в сетевую организацию | Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора и документа об оплате в сетевую организацию | 2 | 1. Проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; 2. Документ об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору | Договор об осуществлении технологического присоединения, подписанный всеми участниками | Пункт 106 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |  |  | МУП ЭС, ПТО, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 57, тел. 8 (391-69) 3-45-30 доб. 06, 8 (39169) 4-05-65 эл. почта: corp@mupes-zgr.ru
7 | Выполнение заявителем технических условий (ТУ) | В течении срока выполнения ТУ (срок действия ТУ определен 2 года с даты заключения договора) | В течении срока выполнения ТУ (срок действия ТУ определен 2 года с даты заключения договора) | 1 | Уведомление о выполнении технических условий |  | Пункт 84 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |  | Для проведения проверки выполнения ТУ заявитель представляет в МУП ЭС уведомление о выполнении технических условий через обращение в ЛК. МУП ЭС уведомляет заявителя на протяжении всей процедуры технологического присоединения о размещении в личном кабинете заявителя документов, подлежащих оформлению в процессе технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, по номеру мобильного телефона и (или) адресу электронной почты заявителя или иным выбранным заявителем способом, | МУП ЭС, ПТО, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 57, тел. 8 (391-69) 3-45-30 доб. 06, 8 (39169) 4-05-65 эл. почта: corp@mupes-zgr.ru | https://mupes-zgr.ru/images/files/uvedoml_vipol_TU_1.doc
позволяющим подтвердить факт получения информации
8 | Обращение в сетевую организацию на продление действия технических условий |  | Продление срока действия ТУ возможно после обращения заявителя в сетевую организацию с просьбой продлить срок действия ранее выданных ТУ. Продление срока действия ТУ возможно до истечения срока действия ТУ | 1 | Заявление потребителя | Дополнительное соглашение к договору | Пункт 7 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (форма документа не предусмотрена) |  | МУП ЭС при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия. Срок действия ТУ не может составлять менее 2 лет и более 6 лет | МУП ЭС, ПТО, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 57, тел. 8 (391-69) 3-45-30 доб. 06, 8 (39169) 4-05-65 эл. почта: corp@mupes-zgr.ru
действия ТУ возможно до истечения срока действия ТУ
9 | Проверка выполнения заявителем технических условий: - проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в | В день проведения осмотра | В день проведения осмотра | 4 | 1. Техническая документация (технические паспорта) на линии электропередачи, основное энергетическое и электротехническое оборудование, разъединители, измерительные трансформаторы, ВЧ-заградители, токоограничивающие реакторы; 2. Копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, и обосновывающих величину аварийной и технологической брони (при ее наличии), в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую | 1. Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии; 2. Акт о выполнении технических условий; 3. Или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора | Пункты 81-90 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 | Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, технологическое присоединение объектов которых осуществляется по 3 категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, заявители, | МУП ЭС проводит осмотр присоединяемых электроустановок заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) включительно. Проверка выполнения технических условий проводится в отношении каждых технических условий, выданных заявителю. При невыполнении требований ТУ сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом | МУП ЭС, ПТО, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 57, тел. 8 (391-69) 3-45-30 доб. 06, 8 (39169) 4-05-65 эл. почта: corp@mupes-zgr.ru
| документах; - осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий |  |  |  | организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении ТУ (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); 3. Документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; 4. Нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки) | энергоснабжения (дополнительного соглашения к договору) - если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор энергоснабжения; |  | технологическое присоединение энергопринимающих устройств (максимальной мощностью до 150 кВт включительно с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) которых осуществляется по 2 категории | заявителя. Повторный осмотр осуществляется не позднее чем через 3 рабочих дня после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации и документов о принятых мерах по их устранению
[6 empty] | 4. Или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к |  | надежности к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, и сетевая организация в отношении объектов электросетевого хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных (реконструированных)
[6 empty] | действующему договору) - если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор купли-продажи (поставки) |  | ею в рамках исполнения технических условий в целях осуществления технологического присоединения объектов заявителя, оформляют акт о выполнении технических условий по форме согласно приложению № 15 (за исключением заявителей,
[6 empty] | электрической энергии (мощности) |  | указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)
|  | 1. В течение 3 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении ТУ | 1. В течение 3 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении ТУ | 4 | 1. Условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям; 2. Счет на оплату технологического присоединения по договору; 3. Подписанные со стороны сетевой организации ТУ, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с пунктами 25(1), 25(6) и 25(7) настоящих Правил, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации; 4. Инструкция, содержащая последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического | 1. Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям; 2. Акт о выполнении технических условий; 3. Акт об осуществлении технологическог | Пункты 103-110 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 | Заявители указанные в пунктах 12(1), 13(3), 13(5) и 14 настоящих Правил, в случае, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже | Срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения заявителем ТУ (с учетом направления заявителю подписанного сетевой организацией акта о выполнении ТУ) не должен превышать 10 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им ТУ либо уведомления об устранении замечаний вне зависимости от факта выполнения ТУ со стороны сетевой организации | МУП ЭС, ПТО, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 57, тел. 8 (391-69) 3-45-30 доб. 06, 8 (39169) 4-05-65 эл. почта: corp@mupes-zgr.ru
[5 empty] | присоединения и фактического приема напряжения и мощности | о присоединения
|  | 2. В течении 2 рабочих дней | 2. В течении 2 рабочих дней |  |  | 4. Акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии
10 | Оформление уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | В течение 2 рабочих дней со дня размещения Акта об осуществлении технологического присоединения в личном кабинете заявителя | В течение 2 рабочих дней со дня размещения Акта об осуществлении технологического присоединения в личном кабинете заявителя |  |  | Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | Пункты 109, 110, 111 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |  | Уведомление подписывается ЭЦП и размещается в личном кабинете заявителя. Заявитель вправе представить замечания к размещенным документам в порядке п. 110 Правил | МУП ЭС, ПТО, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 57, тел. 8 (391-69) 3-45-30 доб. 06, 8 (39169) 4-05-65 эл. почта: corp@mupes-zgr.ru
11 | Получение заявителем в органе Ростехнадзора разрешения о готовности на ввод в эксплуатацию объекта | В течение 5 дней со дня выполнения ТУ | В течение 5 дней со дня выполнения ТУ | 1 | Заявление о готовности на ввод в эксплуатацию объекта, если он относится к п. 12.1 Правил со 2 категорией надежности |  | Пункт 18 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 | 1. Заявители с объектами 670 кВт и выше. 2. Заявители с объектами по 3 категории надежности свыше 20 кВ. 3. Заявители с объектами по 1 категории надежности. | Направляются способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов | Енисейского управление Ростехнадзора г. Красноярск, пр. Мира, д.36, тел. 8 (391) 227-53-38, эл. почта: corp@mupes-zgr.ru
4. Заявители с объектами по 2 категории надежности свыше 150 кВт.
5. Юридические лица и ИП в целях одновременного техприсоединения объектов свыше 150 кВт и объектов микрогенерации (пункт 13.6 Правил). 6. Объекты физических лиц, которые используются в предпринимательской деятельности
11.1. | Направление уведомления заявителем в орган Ростехнадзора о готовности на ввод в эксплуатацию объекта |  | В течение 5 дней со дня выполнения ТУ |  | Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объекта |  | Пункт 18 (1) Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 | 1. Юридические лица или ИП с объектами свыше 150 кВт и менее 670 кВт по 3 категории надежности до 20 кВ (пункт 12 Правил). 2. Заявители с объектами до 150 кВт по 2 категории надежности до 20 кВ. 3. ТСО с объектами до 20 кВ, построенными и | Направляются способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов | Енисейское Управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, г. Красноярск, пр.Мира, д.36 krsk@enis.gosnadzor.gov.ru
реконструированными в целях техприсоединения
12 | Заключение договора на электроснабжение | В течение 30 дней со дня получения заявления о заключении договора энергоснабжения | В течение 30 дней со дня получения заявления о заключении договора энергоснабжения | 6 и более | 1. Заявление (pdf, 443 кб) о заключении договора (внесении нового объекта энергоснабжения в действующий договор); 2. Свидетельство о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя (вместо свидетельства о государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя может быть предоставлена копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданной не ранее, чем за 30 дней до ее предоставления) либо копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного | Договор на электроснабжение |  |  | 1. В целях оперативного взаимодействия, корректного формирования статистической отчетности в заявлении нужно указать: почтовый и (или) юридический адрес; статистические коды; номера телефонов, факсов; e-mail; банковские реквизиты; перечень объектов с указанием адреса, ценовой категории, на которые заключается договор, ФИО исполнителя и его координаты для связи. Предлагаемая форма заявления (не является обязательной и рассматривается как рекомендуемая). | ПАО «Красноярскэнергосбыт», г. Красноярск, ул. Дубровинского, 43 тел. 8 (800) 700-24-57, Районное отделение (участок): г. Зеленогорск, ул. Ленина, 35 (пом. 42), эл.почта: kanz@kes.esc-rushydro.ru | https://krsk-sbit.ru/korporativnym-klientam/potentsialnym-klientam/poryadok-zaklyucheniya-dogovora/
[5 empty] | документа, удостоверяющего личность, если заявителем выступает индивидуальный предприниматель; 3. Свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе (ИНН); |  |  |  | К заявлению необходимо приложить документы, предусмотренные пунктом 34 Основных положений, пунктом 6 Правил
4. Выписка из ЕГРН (дата выдачи выписки должна быть не ранее 30 календарных дней до момента ее предоставления) или иной документ предусмотренный действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающий право хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, пользования энергопринимающим устройством, либо документы, подтверждающие право владения и (или) пользования земельным участком, указанным в заявлении о заключении договора, либо протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на право заключения договора аренды объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов этих систем, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, который подтверждает, что заявитель является победителем такого конкурса;
5. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление от имени заявителя: выписка из протокола (решения, приказа) о назначении на должность руководителя (если не предоставлена выписка из ЕГРЮЛ) или доверенность на подписание договора, если договор подписывает не руководитель, а также документы, подтверждающие полномочия лиц(а), имеющего(их) право подписи в подписании иных документов в ходе исполнения договора; 6. Документы, подтверждающие наличие у заявителя обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и (или) обязанности предоставлять электрическую энергию потребителям, использующим помещения в многоквартирном доме (жилом доме), указанном в заявлении, в том числе:
ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ: – если собственниками помещений в многоквартирном доме в качестве способа управления выбрано управление управляющей организацией: лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирным домом; протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управление управляющей организацией; протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято решение о выборе управляющей организации в лице той управляющей организации, которая обращается с
заявлением; договор управления многоквартирным домом (если таковой заключен); – если управляющая организация выбрана по конкурсу органом местного самоуправления в случаях, предусмотренных жилищным законодательством Российской Федерации, то предоставляется протокол открытого конкурса по выбору управляющей организации и (или) договор управления многоквартирным домом (если таковой заключен); – если управляющая организация привлечена для управления многоквартирным домом товариществом или кооперативом, то предоставляется: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме, на котором принято решение о выборе управляющей организации и (или) договор управления многоквартирным домом, заключенный между товариществом или кооперативом и управляющей организацией.
ДЛЯ ТОВАРИЩЕСТВА ИЛИ КООПЕРАТИВА: протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором создано товарищество, или протокол общего собрания членов кооператива, в котором зафиксировано (отражено) решение о выборе в качестве способа управления многоквартирным домом управление соответственно товариществом или кооперативом. 7. Документы, содержащие сведения о размере площади каждого жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме, а также об общей площади помещений в многоквартирном доме, включая помещения, входящие в состав общего имущества в многоквартирном доме;
8. Информация о количестве зарегистрированных граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирного дома (жилого дома); 9. Документы, подтверждающие технологическое присоединение (уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям) или акт об осуществлении технологического присоединения (акт разграничения балансовой принадлежности электросетей); 10. Акт допуска в эксплуатацию прибора(ов) учета или иные документы, подтверждающие факт допуска в эксплуатацию прибора(ов) учета или показания прибора(ов) учета на момент прекращения обязательств управляющей организации, в том числе в связи с исключением сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта РФ или в связи с прекращением или аннулированием лицензии управляющей организации (предоставляется в
соответствии с п. 18 "д.1)" Правил); 11. Документы, подтверждающие наличие технологической и (или) аварийной брони (предоставляется при его наличии у заявителя);
12. Иные документы, необходимые для заключения договора оказания услуг по передаче электрической энергии в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (предоставляются заявителем, который подает заявление о заключении договора энергоснабжения), могут быть запрошены дополнительно гарантирующим поставщиком в целях корректного формирования объема потребления электрической энергии (мощности). Под иными документами подразумеваются: - документы, содержащие описание характеристик приборов учета, установленных в отношении энергопринимающих устройств, с указанием типов приборов учета, классов точности, мест их установки,
заводских номеров, даты предыдущей и очередной государственной поверки; технические условия на установку прибора(ов) учета, присоединение к электрическим сетям; однолинейная схема электроснабжения; расчет потерь в питающих линиях, трансформаторах заявителя, согласованный с сетевой организацией (предоставляется в случае расположения
прибора учета не на границе балансовой принадлежности электрических сетей заявителя и сетевой организации (иного владельца объекта (ов) электросетевого хозяйства), к чьим сетям (энергетическим установкам) присоединены энергопринимающие устройства заявителя); 13. Устав организации (не является обязательным, предоставляется для определения юридического, почтового адресов, бюджетной принадлежности, количества учредителей для определения легитимности лица, назначенного на должность руководителя и срока его действия и т.п.); 14. Информация о наличии открытого расчетного (лицевого) счета в банке или письмо обслуживающего
банка, подтверждающее наличие расчетного (лицевого) счета (не является обязательным, предоставляется при наличии)
13 | Направление заявителем в сетевую организацию заявления на подачу напряжения после заключения договора на электроснабжение |  | По факту заключения договора с ПАО "Красноярск- энергосбыт" | 2 | 1. Заявление на подачу напряжения; 2. Копия договора с ПАО «Красноярскэнергосбыт» по снабжению электрической энергией | Договор с ПАО «Красноярскэнергосбыт» по снабжению электрической энергией |  |  | Через личный кабинет заявителя либо очно | МУП ЭС, ПТО, г. Зеленогорск, ул. Октябрьская, 57, тел. 8 (391-69) 3-45-30 доб. 06, 8 (39169) 4-05-65 эл. почта: corp@mupes-zgr.ru | https://mupes-zgr.ru/images/files/zayav_podkl_e№ustr.docx
14 | Фактическое присоединение объекта заявителя. Прием напряжения на основании инструкции |  | Не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям |  |  | не предусмотрен | подпункт "д" пункта 7 Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 |  | Присоединение осуществляется по согласованию с МУП ЭС в присутствии заявителя. Исполнение обязательств по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке начинается со дня составления сетевой организацией акта об осуществлении технологического присоединения (уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям