|  | Приложение № 2 к условиям приватизации Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г.Зеленогорска |
| --- | --- |

Перечень обременений (ограничений) имущества,

включенного в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса

Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г.Зеленогорска

| № п/п | Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (месторасположение), литер, площадь, принадлежность к объектам электросетевого хозяйства | Год постройки, инвентарный номер, кадастровый номер | Наименование лица, в пользу которого устанавливается обременение (ограничение) | Наименование обременения (ограничения) | Срок обременения (ограничения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | # Здание, Красноярский край, # г. Зеленогорск, район жилого дома № 3 по ул. Ленина, # зд. ТП-14, отдельно стоящее одноэтажное кирпичное здание трансформторной подстанции ТП-14, назначение: нежилое, общая площадь 74,80 кв.м объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1962 # Инвентарный номер -10000649 # Кадастровый номер - 24:59:0303027:2740 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 2. | # Здание подстанции, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д. 45/16, назначение: нежилое, общая площадь 50,70 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1984 # Инвентарный номер -00003042 Кадастровый номер – 24:59:0000000:827 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 3. | # Здание подстанции, Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Заводская, д.10А, назначение: нежилое, общая площадь 52,00 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1974 # Инвентарный номер -05101046 # Кадастровый номер – 24:59:0303033:3977 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 4. | # Здание распределительной трансформаторной подстанции ТП 41 (РТП-27), # Красноярский край, # г. Зеленогорск, микрорайон №27, в районе нежилого здания по ул.Песчаная, 2, назначение: нежилое, общая площадь 90,30 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2011 # Инвентарный номер -10001376 # Кадастровый номер – 24:59:0303045:571 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 5. | # Здание РП-10кв подземного водоисточника, Красноярский край, с. Александровка, назначение: нежилое, общая площадь 69 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1984 # Инвентарный номер -05109097 # Кадастровый номер – 24:32:0203001:461 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 6. | # Здание РП-Станция осветления, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Октябрьское шоссе, вблизи здания 53, назначение: нежилое, общая площадь 32,5 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1984 # Инвентарный номер -05109105 # Кадастровый номер – 24:59:0402005:597 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | # Здание РУ-10 (ГПП-1), # Красноярский край, # г. Зеленогорск, # ул. Октябрьская, № 57/9, назначение: нежилое, общая площадь 437,8 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1973 # Инвентарный номер -05401010Б # Кадастровый номер – 24:59:0306001:3629 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 8. | # Здание РУ-10 кВ ГПП-2, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, микрорайон № 27, в районе ул.Майское шоссе, назначение: нежилое, общая площадь 105,70 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1983 # Инвентарный номер -05401115 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:14947 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 9. | # Здание ТП-1031 # пос. Октябрьский # Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 26, назначение: нежилое, общая площадь 45,3 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1980 # Инвентарный номер -00032741 # Кадастровый номер – 24:59:0405004:662 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 10. | # Здание ТП-1032 п.Октябрьский, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, улица 8 Марта, назначение: нежилое, общая площадь 43,5 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1987 # Инвентарный номер -00033368 # Кадастровый номер – 24:59:0405001:334 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 11. | # Здание ТП-1034 п.Октябрьский, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, улица Монтажников, д. 27, назначение: нежилое, общая площадь 43,5 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1984 # Инвентарный номер -00032962 # Кадастровый номер – 24:59:0405008:672 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 12. | # Здание ТП-1035 п.Октябрьский, Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 20, назначение: нежилое, общая площадь 43,5 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1984 # Инвентарный номер -00032964 # Кадастровый номер – 24:59:0405006:265 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 13. | # Здание ТП-1036 пос.Октябрьский, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, улица Первостроителей, д. 18, назначение: нежилое, общая площадь 43,5 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1986 # Инвентарный номер -00033227 # Кадастровый номер – 24:59:0405009:804 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 14. | # Здание ТП-1038 с оборудованием, Красноярский край, г. Зеленогорск, назначение: нежилое, общая площадь 53,30 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2001 # Инвентарный номер -07301280 # Кадастровый номер – 24:59:0405022:376 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 15. | # Здание ТП-11 ул. Мира, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, улица Мира, # д. 8б, назначение: нежилое, общая площадь 24,6 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1961 # Инвентарный номер -05101005 # Кадастровый номер – 24:59:0303027:5235 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 16. | # Здание ТП-1201 п.Октябрьский, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 26, назначение: нежилое, общая площадь 43,5 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -00032814 # Кадастровый номер – 24:59:0405005:496 # Год постройки – 1981 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 17. | # Здание ТП-1203 кв.3, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Диктатуры Пролетариата, д. 29, назначение: нежилое, общая площадь 44,7 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -00032449 # Кадастровый номер – 24:59:0405003:375 # Год постройки – 1977 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 18. | # Здание ТП-1204 пос.Октябрьский, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, нежилое, общая площадь 41,50 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101025 # Кадастровый номер – 24:59:0405005:519 # Год постройки – 1995 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 19. | # Здание ТП-131 кв.13, Красноярский край, # г. Зеленогорск, вблизи # ул. Мира, д. 58, назначение: нежилое, общая площадь 43,8 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -00032965 # Кадастровый номер – 24:59:0303031:874 # Год постройки – 1984 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 20. | # Здание ТП-132 по ул.Мира 56, # Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 56, назначение: нежилое, общая площадь 46,9 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -10000205 # Кадастровый номер – 24:59:0303031:878 # Год постройки – 1977 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 21. | # Здание ТП-144, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, пос. Овражный, назначение: нежилое здание, общая площадь 40,80 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -00000095 # Кадастровый номер – 24:59:0407003:552 # Год постройки – 1982 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 22. | # Здание ТП-163 кв.16, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, улица Гагарина, назначение: нежилое, общая площадь 37,3 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101010 # Кадастровый номер – 24:59:0303028:3481 # Год постройки – 1965 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 23. | # Здание ТП-164 кв.16, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, улица Бортникова, назначение: нежилое, общая площадь 61,9 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101009 # Кадастровый номер – 24:59:0303028:3480 # Год постройки – 1965 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 24. | # Здание ТП-171 кв.17, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, улица Советская, назначение: нежилое, общая площадь 34,0 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101002 # Кадастровый номер – 24:59:0303027:5241 # Год постройки – 1963 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 25. | # Здание ТП-172 кв.17, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, улица Ленина, назначение: нежилое, общая площадь 35,4 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101021 # Кадастровый номер – 24:59:0303027:5249 # Год постройки – 1963 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 26. | # Здание ТП-173 кв.17, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, улица Ленина, д. 15, назначение: нежилое, общая площадь 57,20 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101033 # Кадастровый номер – 24:59:0303027:5247 # Год постройки – 1973 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 27. | # Здание ТП-181 кв.18, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, улица Строителей, д. 6б, назначение: нежилое, общая площадь 57,20 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101020 # Кадастровый номер – 24:59:0303033:3988 # Год постройки – 1972 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 28. | # Здание ТП-184 кв.18, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, улица Энергетиков, д. 1, назначение: нежилое, общая площадь 43,70 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101047 # Кадастровый номер – 24:59:0303033:3984 Год постройки – 1974 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 29. | # Здание ТП-185 # ул. Энергетиков, 1, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, вблизи # ул. Энергетиков, д. 1, назначение: нежилое, общая площадь 45,5 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101072 # Кадастровый номер – 24:59:0303033:3976 Год постройки – 1977 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 30. | # Здание ТП-191 кв.19, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, тер. 175 школы, назначение: нежилое, общая площадь 47,70 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -00407337 # Кадастровый номер – 24:59:0303032:4381 Год постройки – 1980 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 31. | # Здание ТП-192 кв.19, # ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края, назначение: нежилое, общая площадь 65,00 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -00407301 # Кадастровый номер – 24:59:0303032:4447 Год постройки – 1979 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 32. | # Здание ТП-193 кв.19, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 40; назначение: нежилое, общая площадь 47,7 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -00407302 # Кадастровый номер – 24:59:0303032:4380 Год постройки – 1979 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 33. | # Здание ТП-194 кв.19, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 19, # назначение: нежилое, общая площадь 39,20 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05109128 # Кадастровый номер – 24:59:0303032:4396 Год постройки – 1986 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 34. | # Здание ТП-201 кв. 20, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 20, назначение: нежилое, общая площадь 34,0 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101008 # Кадастровый номер – 24:59:0303036:355 # Год постройки – 1966 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 35. | # Здание ТП-203 кв. 20, ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края, # назначение: нежилое, общая площадь 48,00 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101013 # Кадастровый номер – 24:59:0303035:4645 # Год постройки – 1968 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 36. | # Здание ТП-204 кв. 20, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Бортникова 30-36, назначение: нежилое, # общая площадь 48,00 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101014 # Кадастровый номер – 24:59:0303035:4607 # Год постройки – 1968 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 37. | # Здание ТП-205 кв. 20, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 20, назначение: нежилое, общая площадь 48,00 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101015 # Кадастровый номер – 24:59:0303035:4606 # Год постройки – 1968 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 38. | # Здание ТП-208 кв 20, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 8, назначение: нежилое, общая площадь 46,2 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101070 # Кадастровый номер – 24:59:0303035:4612 # Год постройки – 1976 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 39. | # Здание ТП-209 ул. Бортникова, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 20, назначение: нежилое, общая площадь 52,00 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101065 # Кадастровый номер – 24:59:0303036:356 # Год постройки – 1975 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 40. | # Здание ТП-211 кв. 21, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 66, назначение: нежилое, общая площадь 49,8 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101001 # Кадастровый номер – 24:59:0303043:3440 # Год постройки – 1987 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 41. | # Здание ТП-214 кв. 21, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, вблизи # ул. Парковая, д. 54, назначение: нежилое, общая площадь 52,8 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05401125 # Кадастровый номер – 24:59:0303043:3438 Год постройки – 1984 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 42. | # Здание ТП-215 кв. 21, # ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края, назначение: нежилое, общая площадь 87,00 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05109127 # Кадастровый номер – 24:59:0303043:3485 Год постройки – 1986 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 43. | # Здание ТП-221 кв. 22, # Красноярский край, # г. Зеленогорс, назначение: нежилое, общая площадь 42,20 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101024 # Кадастровый номер – 24:59:0303042:3116 # Год постройки – 1990 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 44. | # Здание ТП-222 кв. 22, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, назначение: нежилое, общая площадь 45,80 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101050 # Кадастровый номер – 24:59:0303042:3115 # Год постройки – 1988 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 45. | # Здание ТП-25, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 6а, назначение: нежилое, общая площадь 25,3 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101029 # Кадастровый номер – 24:59:0303009:2395 # Год постройки – 1961 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 46. | # Здание ТП-271, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, назначение: нежилое, общая площадь 52,4 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -00010006 # Кадастровый номер – 24:59:0303044:1780 # Год постройки – 1991 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 47. | # Здание ТП-273 кв. 27, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, район АТС-2, назначение: нежилое, общая площадь 54,10 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101006 # Кадастровый номер – 24:59:0303044:1754 # Год постройки – 1988 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 48. | # Здание ТП-274 ул.Строителей, 12, Красноярский край, # г. Зеленогорск, район АТС-2, назначение: нежилое, общая площадь 60 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -01010001 # Кадастровый номер – 24:59:0303034:1607 # Год постройки – 1987 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 49. | # Здание ТП-275 кв. 27, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 27, назначение: нежилое, общая площадь 57,6 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101013 # Кадастровый номер – 24:59:0303045:1599 Год постройки – 1990 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 50. | # Здание ТП-276 кв. 20, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, назначение: нежилое, общая площадь 51,40 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -00070849 # Кадастровый номер – 24:59:0303034:1624 Год постройки – 1991 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 51. | # Здание ТП-281 кв. 21, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, назначение: нежилое, общая площадь 45,90 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101062 # Кадастровый номер – 24:59:0303046:384 # Год постройки – 2000 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 52. | # Здание ТП-31 ул.Советская 5, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 3, назначение: нежилое, общая площадь 25,9 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101028 # Кадастровый номер – 24:59:0303010:2037 # Год постройки – 1963 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 53. | # Здание ТП-32 ул. Советская, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 3, назначение: нежилое, общая площадь 71,3 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101041 # Кадастровый номер – 24:59:0303010:2035 # Год постройки – 1963 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 54. | # Здание ТП-33 ул.Калинина # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 3, назначение: нежилое, общая площадь 47.7 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101040 # Кадастровый номер – 24:59:0303010:2033 # Год постройки – 1963 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 55. | # Здание ТП-330 пос.1000 дворов, Красноярский край, # г. Зеленогорск, нежилое, общая площадь 62.20 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101051 # Кадастровый номер – 24:59:0404007:464 # Год постройки – 1998 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 56. | # Здание ТП-331 кв. 33, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 33, назначение: нежилое, общая площадь 40,6 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101007 # Кадастровый номер – 24:59:0303037:1719 # Год постройки – 1989 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 57. | # Здание ТП-333 кв. 33, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 33, назначение: нежилое, общая площадь 54,1 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101014 # Кадастровый номер – 24:59:0303037:1717 # Год постройки – 1991 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 58. | # Здание ТП-35 с оборудованием, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, вблизи # ул. Александрова, 1, назначение: нежилое, общая площадь 48,4 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -10000154 # Кадастровый номер – 24:59:0303001:454 # Год постройки – 1969 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 59. | # Здание ТП-42 ул. Калинина, # ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края, # ул. Калинина, назначение: нежилое, общая площадь 33,9 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101038 # Кадастровый номер – 24:59:0303010:2060 # Год постройки – 1959 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 60. | # Здание ТП-47а пос.Орловка, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, назначение: нежилое, общая площадь 26,00 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101029 # Кадастровый номер – 24:00:0000000:71555 # Год постройки – 1984 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 61. | # Здание ТП-54 пос.Орловка, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, пос.Орловка, назначение: нежилое, общая площадь 43.50 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101028 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:25876 Год постройки – 1986 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 62. | # Здание ТП-653 (ЦРО), # Красноярский край, # г. Зеленогорск, тер. МУП ТС, назначение: нежилое, общая площадь 53,3 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101002 # Кадастровый номер – 24:59:0306001:3290 Год постройки – 1988 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 63. | # Здание ТП-654, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, тер. МУП ТС, # назначение: нежилое, общая площадь 52,00 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101017 # Кадастровый номер – 24:59:0306001:3306 Год постройки – 1991 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 64. | # Здание ТП-81 (художественная мастерская), Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Мира, назначение: нежилое, общая площадь 25,4 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101027 # Кадастровый номер – 24:59:0303015:443 # Год постройки – 1960 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 65. | # Здание ТП-БГ-4, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, район больничного городка, назначение: нежилое, общая площадь 48,8 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101004 # Кадастровый номер – 24:59:0303016:393 # Год постройки – 1988 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 66. | # Здание ТП-БГ-5, # Красноярский край, вблизи # ул. Комсомольская, д. 66Б, (инфекц.корпус), назначение: нежилое, общая площадь 43,6 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05301346 # Кадастровый номер – 24:59:0303016:391 # Год постройки – 1979 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 67. | # Здание ТП-Контора пос.Орловка, Красноярский край, г. Зеленогорск, назначение: нежилое, общая площадь 51,90 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -07101031 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:25835 # Год постройки – 1980 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 68. | # Здание трансформаторной п/с 22 ул. Комсомольская, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, # ул. Комсомольская, д. 12, назначение: нежилое, общая площадь 24,00 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101011 # Кадастровый номер – 24:59:0303009:2396 # Год постройки – 1958 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 69. | # Здание трансформаторной п/с 23 ул. Советская, Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 2, назначение: нежилое, общая площадь 25,2 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101031 # Кадастровый номер – 24:59:0303009:2394 # Год постройки – 1960 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 70. | # Здание трансформаторной п/с 24 ул. Мира, Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Мира, д. 11, назначение: нежилое, общая площадь 23,5 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101030 # Кадастровый номер – 24:59:0303009:2393 # Год постройки – 1961 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 71. | # Здание трансформаторной п/ст 13 ул. Мира, Красноярский край, г. Зеленогорск, улица Мира, назначение: нежилое, общая площадь 24,1 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05101007 # Кадастровый номер – 24:59:0303027:5248 # Год постройки – 1962 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 72. | # Здание трансформаторной п/ст 142 ул. Мира, Красноярский край, г. Зеленогорск, вблизи # ул. Мира, 46-48, нежилое, общая площадь 54,60 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1967 Инвентарный номер -05101035 Кадастровый номер- 24:59:0303029:2673 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 73. | # Здание трансформаторной п/ст 161, Красноярский край, # г. Зеленогорск, вблизи # ул. Бортникова, 1, нежилое, общая площадь 57,50 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1964 # Инвентарный номер -05101034 Кадастровый номер- 24:59:0303028:3478 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 74. | # Здание трансформаторной п/ст 162 ул. Мира, Красноярский край, г. Зеленогорск, вблизи # ул. Мира, 16, нежилое, общая площадь 39,80 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1964 Инвентарный номер -05101003 # Кадастровый номер- 24:59:0303028:3479 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 75. | # Здание трансформаторной п/ст 182 кв. 18, Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 18, # нежилое, общая площадь 47,70 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1974 Инвентарный номер -05101032 Кадастровый номер- 24:59:0303033:3978 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 76. | # Здание трансформаторной п/ст 202 ул. Калинина, Красноярский край, # г. Зеленогорск, вблизи # ул. Калинина, д. 24, нежилое, 38,00 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1966 # Инвентарный номер -05101012 Кадастровый номер- 24:59:0303036:354 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 77. | # Здание трансформаторной п/ст 206 ул. Строителей, Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 5а, нежилое, общая площадь 40,40 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1970 # Инвентарный номер -05101016 Кадастровый номер- 24:59:0303035:4611 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 78. | # Здание трансформаторной п/ст 21 ул. Набережная, Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Набережная, д. 2а, нежилое, общая площадь 24,10 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1959 Инвентарный номер -05101042 Кадастровый номер- 24:59:0303009:2392 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 79. | # Здание трансформаторной п/ст БГ-2 ул.Комсомольская, Красноярский край, # г. Зеленогорск, вблизи # ул. Комсомольская, 23/2а, # нежилое, общая площадь 36,6 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1963 Инвентарный номер -05101017 Кадастровый номер- 24:59:0303003:248 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 80. | # Здание трансформаторной п/ст. БГ-3, Красноярский край, # г. Зеленогорск, вблизи # ул. Комсомольская, д. 23/3, нежилое, общая площадь 37,00 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1967 # Инвентарный номер -05101018 Кадастровый номер- 24:59:0303003:249 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 81. | # Здание трансформаторной подстанции, Красноярский край, ЗАТО Зеленогорск, # г. Зеленогорск, ул. Карьерная, д. 1, нежилое, общая площадь 41,30 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1989 # Инвентарный номер -01010004 # Кадастровый номер- 24:59:0000000:538 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 82. | # Здание трансформаторной подстанции, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе ул. Майское шоссе, д. 12, нежилое, общая площадь 40,70 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1990 # Инвентарный номер -00081877 # Кадастровый номер-24:59:0000000:17390 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 83. | # Здание трансформаторной подстанции 141 Мира, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, вблизи # ул. Мира, 36, нежилое, общая площадь 54,50 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1966 # Инвентарный номер -05101036 # Кадастровый номер- 24:59:0303029:2674 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 84. | # Здание трансформаторной подстанции РТП-230, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр. 22-23, нежилое, общая площадь 96,70 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-2006 # Инвентарный номер -10001231 # Кадастровый номер- 24:59:0000000:446 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 85. | # Здание трансформаторной подстанции РТП-4, # Красноярский край, г.Зеленогорск, центральная зона города, 4 квартал, нежилое, общая площадь 105,40 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-2005 # Инвентарный номер -10001318 # Кадастровый номер- 24:59:0000000:10946 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 86. | # Здание трансформаторной подстанции ТП-1321, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, юго-восточная зона города, кварталы 10А, 11А, 12А, 13А, # пос. Октябрьский, нежилое, общая площадь 46,20 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-2001 # Инвентарный номер -10000834 # Кадастровый номер- 24:59:0000000:1829 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 87. | # Здание трансформаторной подстанции ТП-14, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, в районе жилого дома № 18 по ул. Набережная, нежилое, общая площадь 20,70 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1962 # Инвентарный номер -05101043 # Кадастровый номер- 24:59:0303040:3 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 88. | # Здание трансформаторной подстанции ТП-277, # Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе жилого дома № 1 по ул. Песчаная, нежилое, общая площадь 46,30 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-2005 # Инвентарный номер -10001341 # Кадастровый номер- 24:59:0303034:721 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 89. | # Здание трансформаторной подстанции ТП-336, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Гагарина, # д. 26, нежилое, общая площадь 85,70 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1979 # Инвентарный номер -01401821 # Кадастровый номер- 24:59:0303037:467 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 90. | # Здание трансформаторной подстанции ТП-41, # Красноярский край, г.Зеленогорск, центральная зона города, 4 квартал, нежилое, общая площадь 53,70 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-2005 # Инвентарный номер -10001319 # Кадастровый номер- 24:59:0000000:10947 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 91. | # Здание трансформаторной подстанции ТП-61, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, в районе жилого дома № 8А по ул. Чехова, нежилое, общая площадь 21,70 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1959 # Инвентарный номер -05101037 # Кадастровый номер- 24:59:0000000:11428 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 92. | # Здание трансформаторной подстанции ТП-62, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, № 22-23 мкр., нежилое, общая площадь 46,00 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1998 # Инвентарный номер -10001108 # Кадастровый номер- 24:59:0000000:15570 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 93. | # Распределительный трансформаторный пункт 22 кв.22, Красноярский край, # г. Зеленогорск, нежилое, общая площадь 125,90 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1991 # Инвентарный номер -07401123 # Кадастровый номер- # 24:59:0303042:3117 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 94. | # Распределительный трансформаторный пункт 340 пос. 1000 дворов, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, нежилое, общая площадь 106,20 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1999 # Инвентарный номер -07101052 # Кадастровый номер- # 24:59:0306001:3721 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 95. | # ТП-195 (поликлиника городская), Красноярский край, г. Зеленогорск, нежилое, общая площадь 42,10 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1977 # Инвентарный номер -00030122В # Кадастровый номер- # 24:59:0000000:25733 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 96. | # Трансформаторная подстанция, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, район больничного городка, нежилое, общая площадь 47,20 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-2003 # Инвентарный номер -10000622 # Кадастровый номер- # 24:59:0000000:5534 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 97. | # Трансформаторная подстанция, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, район базы ОАО «Лес», нежилое, общая площадь 39,90 кв.м , объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1989 # Инвентарный номер -00000023 # Кадастровый номер- # 24:59:0000000:1653 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 98. | # Трансформаторная подстанция 332, Красноярский край, # г. Зеленогорск, в районе # ул. Гагарина, д. 10, нежилое, общая площадь 51,30 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1981 # Инвентарный номер – # 00000088 # Кадастровый номер- # 24:59:0303037:1830 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 99. | # Трансформаторная подстанция с сетями электроснабжения, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 54, нежилое, общая площадь 50,30 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-2000 # Инвентарный номер -10000248 # Кадастровый номер- # 24:59:0000000:16893 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 100. | # Трансформаторная подстанция ТП БГ-8, Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, на территории больничного городка, нежилое, общая площадь 57,60 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-2005 # Инвентарный номер -10001149 # Кадастровый номер- # 24:59:0000000:1248 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 101. | # Трансформаторная подстанция ТП-41, Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, 4 квартал, нежилое, общая площадь 33,96 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1978 # Инвентарный номер -05101039 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 102. | # Трансформаторная подстанция ТП-651, Красноярский край, # г. Зеленогорск, нежилое, общая площадь 47,00 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1989 # Инвентарный номер -10000113 # Кадастровый номер- # 24:59:0306001:3720 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 103. | # Трансформаторная подстанция ФНС 9 РУ 10 кВ, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе # ул. Заводская, д. 5, нежилое, общая площадь 17,10 кв.м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1983 # Инвентарный номер -00000091 # Кадастровый номер- # 24:59:0303044:1781 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 104. | # ВКЛ 6кВ оп.№8/14Ф.104 до ТП-144 яч.4 и яч.3, Красноярский край, г.Зеленогорск, пос.Овражный, протяженность 135 м, объект электросетевого хозяйства | Год постройки – 1982 # Инвентарный номер -00000096 # Кадастровый номер - 24:59:0000000:25910 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 105. | # ВЛ 0,4 кВ больнич.город.ТП-БГ-5 (опора 2 ул.Лазо 1-11), Красноярский край, # г. Зеленогорск, больничный городок, протяженность 275 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1988 # Инвентарный номер -07301035 # Кадастровый номер - 24:59:0000000:25598 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 106. | # ВЛ 0,4кВ п.Октябрьский ТП-1031 (ул.Юбилейная)*, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Юбилейная, протяженность 1240 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1982 # Инвентарный номер -00033353 # Кадастровый номер - 24:59:0000000:25633 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 107. | # ВЛ 0,4кВ п.Орловка ТП-54 -(ул.Орловская 111-113), Красноярский край, г.Зеленогорск, протяженность 432 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1991 # Инвентарный номер -07301177 # Кадастровый номер - 24:59:000000:25836 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 108. | # ВЛ 0,4кВ п.Орловка ТП-54 -(ул.Сибирская 19-37), Красноярский край, г.Зеленогорск, пос.Орловка, протяженность 938 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1986 # Инвентарный номер -07301176 Кадастровый номер - 24:59:0000000:25841 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 109. | # ВЛ 10 кВ нас.-фильтр.станция ЛЭП к НФС, Красноярский край, г.Зеленогорск, протяженность 4145 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1963 # Инвентарный номер -05301173А Кадастровый номер - 24:59:0000000:25614 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 110. | # ВЛ 10кВ насос.-фильтр.ст.эл.оборуд.возд.ЛЭП, Красноярский край, г.Зеленогорск, протяженность 11690 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1982 # Инвентарный номер -05401098 # Кадастровый номер - 24:59:0000000:25577 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 111. | # ВЛ-0,4 кВ район гаражей от ТП-572, Красноярский край, ЗАТО г.Зеленогорск, от ТП-572 в районе Майское шоссе, 39Б, протяженность 88 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2020 # Инвентарный номер -00000016 # Кадастровый номер - 24:59:0306001:3681 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 112. | # ВЛ-10кВ от РП-10кВ водозабора к артскважинам, Красноярский край, г.Зеленогорск, # протяженность 14360 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1984 # Инвентарный номер -05301427 # Кадастровый номер - 24:59:0000000:25610 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 113. | # ВЛЗ - 10 кВ от ТП-332 до КТПН-337, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе # ул. Гагарина, д. 46, протяженность 196 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-2023 # Инвентарный номер -00000057А # Кадастровый номер- # 24:59:0303037:1832 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 114. | # Кабельная линия до КТПН-337 в районе ул. Гагарина, д. 46, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, в районе # ул. Гагарина, д. 46, протяженность 8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-2023 # Инвентарный номер -00000057Б # Кадастровый номер- # 24:59:0303037:1833 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 115. | # ВЛИ 0,4 кВ п.Орловка, Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Орловская, протяженность 10797 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1996 # Инвентарный номер – # 07301219А # Кадастровый номер - # 24:59:0000000:25918 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 116. | # ВЛИ-0,4 кВ, Красноярский край, г.Зеленогорск, электроснабжение гаражей от ТП-278 в районе ул.Майское шоссе, протяженность 303 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2018 # Инвентарный номер -10001443 Кадастровый номер - 24:59:0303045:1654 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 117. | # ВЛИ-0,4 кВ, Красноярский край, электроснабжение 10/0,4кВ садоводства № 6 в районе ул.Урожайная от ТП-53, протяженность 1879 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2017 # Инвентарный номер -10001436 Кадастровый номер - 24:59:0000000:25364 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 118. | # Внешняя сеть электроснабжения № 1 0,4 кВ, Красноярский край, г.Зеленогорск, пос. индивидуальных застройщиков на 1000 дворов, квартал №3, протяженность 1491 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1996 # Инвентарный номер -10001121 Кадастровый номер - # 24:59:0000000:15496 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 119. | # Внешняя сеть электроснабжения № 2 0,4 кВ, Красноярский край, г.Зеленогорск, пос.индивидуальных застройщиков на 1000 дворов, квартал №3, протяженность 1491,12 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1998 # Инвентарный номер -10001120 Кадастровый номер - 24:59:0000000:15496 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 120. | # Внешняя сеть электроснабжения жилых домов № 119-129 ул.Орловская, Красноярский край, г.Зеленогорск, юго-восточная зона города, район # ул. Орловская, протяженность 216 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -10001097 # Кадастровый номер - 24:59:0000000:15373 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 121. | # Внутриквартальные кабельные сети 10 кВ поселок индивидуального застройщика 1,2,6, Красноярский край, г.Зеленогорск, протяженность 3809 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1999 # Инвентарный номер -07301257 # Кадастровый номер - 24:59:0000000:25291 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 122. | # Воздушная изолированная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-332, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе ул. Гагарина, д. 46, протяженность 302 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2023 # Инвентарный номер -00000036 # Кадастровый номер - 24:59:0303037:1789 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 123. | # Воздушная изолированная линия электропередачи напряжением 0,4кВ ВЛИ-0,4 кВ от ТП-1038, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе пер.Чернобыльцев, протяженность 268 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2021 # Инвентарный номер -00000035 # Кадастровый номер - 24:59:0405022:371 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 124. | # Воздушная линия электропередачи напряжением 0.4 кВ ВЛИ-0.4 кВ, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе улицы Майское шоссе, д.39А/6, протяженность 48 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2019 # Инвентарный номер -00000010 Кадастровый номер - 24:59:0306001:3428 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 125. | # Воздушная линия 10 кВ фид.6,18 от п/ст ФКРС, Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 6320 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1985 # Инвентарный номер -05301423 # Кадастровый номер - 24:59:0000000:25802 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 126. | # Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ (ВЛИ-0,4кВ) в районе ул. Парковая, д. 54а, Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 46 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2024 # Инвентарный номер -00000075 # Кадастровый номер - 24:59:0303045:1737 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 127. | # Воздушная линия электропере-дачи напряжением 0,4 кВ (ВЛИ-0,4кВ) от ТП-230 до шиномонтажной мастерской, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Зеленогорск, город Зеленогорск, в районе ул.Полоскова, 10, # протяженность 299 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2024 # Инвентарный номер -00000077 # Кадастровый номер - 24:59:0000000:25906 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 128. | # Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ от КТПН-312, Красноярский край, ЗАТО # г. Зеленогорск, в районе # ул. Речная, д. 5А, протяженность 194 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2022 # Инвентарный номер -07301219Б # Кадастровый номер - 24:59:0000000:25705 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 129. | # Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, Красноярский край, г.Зеленогорск, воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ в районе ул. Манежная, д. 7, протяженность 376 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2019 # Инвентарный номер -00000009 # Кадастровый номер - 24:59:0303045:1679 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 130. | # Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4кВ (ВЛИ-0,4 кВ) от ТП-275, Красноярский край, # г. Зеленогорск, от ТП- 275 по ул. Песчаная, 4 до Озеро-парк в районе ул. Молодежная, 4, протяженность 228 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки –2023 Инвентарный номер -00000055 # Кадастровый номер - 24:59:0303045:1728 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 131. | # Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) в районе # ул. Набережная, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе ул. Набережная, д. 30, протяженность 27 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки –2024 # Инвентарный номер -00000078 # Кадастровый номер - 24:59:0303032:4456 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 132. | # Воздушная линия электропередачи напряжением 0,4кВ, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Зеленогорск, от ТП-654 существующих гаражей # ул. Майское шоссе, 43, участок № 55, протяженность 238 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2024 # Инвентарный номер -00000076 # Кадастровый номер - 24:59:0306001:3716 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 133. | # Воздушная линия электропередачи напряжением 0.4 кВ ВЛИ-0.4 кВ, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе автоплощадки №3, протяженность 358 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки –2016 # Инвентарный номер -10001417 # Кадастровый номер - 24:59:0303038:5466 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 134. | # Воздушная линия электропередачи напряжением 0.4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, воздушная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ в районе ул.Урожайная, протяженность 1316 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки –2013 # Инвентарный номер -07301174 # Кадастровый номер - 04:59:0000000:25454 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 135. | # Воздушная линия электропередачи напряжением0,4кВ (ВЛИ-0,4кВ) от КТПН-603 в районе автоплощадки №5, Красноярский край, городской округ ЗАТО г.Зеленогорск, город Зеленогорск, от КТПН-603 в районе автоплощадки №5, протяженность 65 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2024 # Инвентарный номер -00000074 # Кадастровый номер - 24:59:000000:25834 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 136. | # Воздушная ЛЭП-10кВ, L-201 м, от опоры № 94 ВЛ-10 кВ фидер 9 (СНТ №1), Красноярский край, г.Зеленогорск, СНТ №1, протяженность 201 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1980 # Инвентарный номер -00000424 # Кадастровый номер - 24:59:0304002:190 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 137. | # Воздушная ЛЭП-6 Кв провод А-50, L-21 м от опоры №65 п/ст 35/6 №2 (СНТ №1), Красноярский край, г.Зеленогорск, СНТ №1, протяженность 21 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1980 # Инвентарный номер -00000427 Кадастровый номер - 24:59:0402002:2214 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 138. | # Воздушно кабельная ЛЭП-6 проводом А-50 L-588 м, кабелем ААБ 3*70 L-118 м от опоры № 53 фидер 202, Красноярский край, г.Зеленогорск, СНТ №1, протяженность 588 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1980 # Инвентарный номер -00000428 # Кадастровый номер - 24:59:0000000:25143 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 139. | # Воздушно-кабельная линия электропередачи высокого напряжения 6 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, северо-западная зона города, в районе шламонакопителя ГРЭС-2, протяженность 2644 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10001314 # Кадастровый номер - 24:59:0103001:155 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 140. | # Воздушно-кабельная линия электропередачи напряжением 10кВ ВКЛ-10 кВ фидер 10 от ТП-58, Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе пересечения ул. Зерновая и # ул. Орловская, протяженность 270 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2021 # Инвентарный номер -00000040 # Кадастровый номер - 24:59:0000000:25560 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 141. | # Две кабельные линии 10 кВ от здания «ГПП-2» (ячейка 18, ячейка 25) до здания РТП-340, Красноярский край, г.Зеленогорск, ст.Карьерная, протяженность 1055 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1999 # Инвентарный номер -07301256 # Кадастровый номер - 24:59:0000000:25365 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 142. | # Две кабельные линии, Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 4, протяженность 1999 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1972 # Инвентарный номер -05301122 # Кадастровый номер -24:59:0000000:11050 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 143. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр.22, от здания РТП 22 до жилого дома ул. Парковая 66 и магазина "Смак" (ООО"Штрих"), протяженность 30 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1997 # Инвентарный номер -07301223 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:10938 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 144. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, Зеленогорск (г.) ,поселок Октябрьский, от здания ТП-1204 до ул. Полевая, протяженность 139 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1995 # Инвентарный номер -00070746 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11115 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 145. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания "ГПП-1" до зданий АБК, гаража МУП ЭС, Красноярский край, г.Зеленогорск, центральная зона города, территория МУП ЭС, протяженность 64,61 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1974 # Инвентарный номер -05301147 # Кадастровый номер – 24:59:0306001:1470 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 146. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания РТП-22 до жилого дома ул. Парковая, 66, Красноярский край, г. Зеленогорск, микрорайон № 22, протяженность 184 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1995 # Инвентарный номер -07301121 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10924 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 147. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1034 до жилого дома ул. Первостроителей 3, Красноярский край, # г. Зеленогорск, п. Октябрьский, квартал 8а, протяженность 168 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1984 # Инвентарный номер -00033349 # Кадастровый номер – 24:59:0405008:675 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 148. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1034 до жилых домов ул. Монтажников 13,15,11,9, Красноярский край, г. Зеленогорск, пос.Октябрьский, квартал 8, протяженность 294,5 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1991 # Инвентарный номер -07301089 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:15795 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 149. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1034 до жилых домов ул. Первостроителей 29,31,33,49,41,43,19,21, Красноярский край, г.Зеленогорск, п.Октябрьский, квартал 8, протяженность 1169 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1985 # Инвентарный номер -00033350 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:15800 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 150. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1034 до жилых домов ул.Монтажников 31,33,35,38, Красноярский край, г. Зеленогорск, п. Октябрьский квартал 8а, протяженность 400 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1998 # Инвентарный номер -00070839 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:11033 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 151. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1034 до жилых домов ул.Монтажников 47,49,51, Красноярский край, # г. Зеленогорск, п. Октябрьский квартал 8, протяженность 471 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1995 # Инвентарный номер -00070724 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11007 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 152. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1035 до опоры 1 # ул. Трудовая, Монтажников, Красноярский край, г.Зеленогорск, пос.Октябрьский, квартал 6, протяженность 211,2 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1989 # Инвентарный номер -07301043 # Кадастровый номер –24:59:0405006:26 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 153. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1036 до жилых домов ул.Первостроителей 26,28,30, Красноярский край, г.Зеленогорск, пос.Октябрьский, квартал 9, протяженность 311 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1987 # Инвентарный номер -00033261 # Кадастровый номер –24:59:0405009:396 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 154. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1036 до жилых домов ул.Первостроителей, 22,8,6, Красноярский край, # г. Зеленогорск, пос.Октябрьский, квартал 9, от здания ТП-1036 до жилых домов ул. Первостроителей, 22,8,6, протяженность 294 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1988 # Инвентарный номер -00033442 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:11032 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 155. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1201 до жилых домов ул. Полевая 8,11,9,13,15, 16,14,12,10, Красноярский край, г.Зеленогорск, пос.Октябрьский, квартал 5А, протяженность 635 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки –1980 Инвентарный номер -00033348 # Кадастровый номер –24:59:0000000:15797 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 156. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-173 до жилого дома ул. Ленина 31, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр. 1-17, протяженность 230 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1974 # Инвентарный номер -05301146 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11067 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 157. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-173 до жилого дома ул.Ленина 39, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр. 1-17, протяженность 380,3 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1974 # Инвентарный номер -05301148 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11000 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 158. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-173 до жилого дома ул.Ленина 5, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр. 1-17, протяженность 261 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1974 # Инвентарный номер -05301145 # Кадастровый номер –24:59:0303027:2753 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 159. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-181 до жилого дома ул.Строителей 6б, Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр. 18, от здания ТП-181 до жилого дома ул.Строителей 6б, протяженность 33 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1972 # Инвентарный номер -05301110 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11070 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 160. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-182 до жилого дома ул.Строителей 2б, Красноярский край, # г. Зеленогорск, от здания ТП-182 до жилого дома ул.Строителей № 2Б мкр. 18, протяженность 35 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1974 # Инвентарный номер -05301132 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:11071 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 161. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-183 до жилого дома ул.Заводская 10 а, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр-н 18, протяженность 89,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1973 # Инвентарный номер -05301133 # Кадастровый номер –24:59:0000000:15751 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 162. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-183 до жилого дома ул.Энергетиков 5, Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр-н 18, протяженность 203,3 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1974 # Инвентарный номер -00030529 # Кадастровый номер –24:59:0000000:15752 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 163. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-183 до здания детского сада 20, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр-н 18, протяженность 120,7 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1977 # Инвентарный номер -05301249 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:15757 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 164. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-183 до здания школы 174, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр-н 18, протяженность 72,8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1976 # Инвентарный номер -05301238 # Кадастровый номер –24:59:0000000:15753 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 165. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-184 до жилого дома ул. Энергетиков 1 а, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр-н 18, протяженность 50,3 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1975 # Инвентарный номер -05301151 # Кадастровый номер –24:59:0000000:15764 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 166. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-185 до жилого дома ул.Ленина 4, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр. 18, протяженность 180,8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1978 # Инвентарный номер -05301345 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11075 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 167. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-185 до здания ЖЭК-8, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр-н 18, протяженность 142,3 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1979 # Инвентарный номер -00300004 # Кадастровый номер –24:59:0000000:15754 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 168. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-191 до жилых домов ул. Энергетиков 10,12, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр-н 19, протяженность 208,7 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1979 # Инвентарный номер -00300008 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11110 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 169. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-191 до здания детского сада 26, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 19, протяженность 153 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1983 # Инвентарный номер -05301397 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11076 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 170. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-192 до жилого дома ул.Набережная 30, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр. 19, протяженность 206,8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1980 # Инвентарный номер -00300013 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11003 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 171. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-192 до жилого дома ул.Набережная,34, Красноярский край, г. Зеленогорск, мкр. 19, Набережная №34. От здания ТП-192 до жилого дома ул. Набережная, 34, протяженность 369 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1981 # Инвентарный номер -03000023 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11056 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 172. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-193 до жилого дома ул. Набережная 40, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 19, протяженность 33,7 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1981 # Инвентарный номер -05301377 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:15746 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 173. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-193 до жилого дома ул.Парковая 10, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 19, протяженность 116,8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1980 # Инвентарный номер -00300010 # Кадастровый номер –24:59:0000000:15747 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 174. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-193 до жилого дома ул.Парковая 8, Красноярский край, г. Зеленогорск, от здания ТП-193 до жилого дома ул.Парковая №8, мкр.19, протяженность 209 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1980 # Инвентарный номер -05301363 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11111 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 175. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-195 до жилого дома ул. Набережная 26, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 19, протяженность 395,9 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1981 # Инвентарный номер -00300018 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11080 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 176. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-195 до жилого дома ул. Энергетиков 4, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 19, протяженность 115,37 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1982 # Инвентарный номер -05301382 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11062 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 177. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-202 до здания "Нептун", Красноярский край, г. Зеленогорск, от здания ТП-202 до здания "Нептун" # ул. Ленина №5, мкр. 20А, протяженность 712 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1966 # Инвентарный номер -05301136 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11117 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 178. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-203 до здания "Олимпиец", Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 20 А, протяженность 321,92 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1970 # Инвентарный номер -05301128 # Кадастровый номер –24:59:0303036:90 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 179. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-204 до жилого дома ул.Бортникова, 30, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 20, протяженность 71,9 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1969 # Инвентарный номер -05301143 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11084 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 180. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-204 до жилого дома ул.Бортникова,32, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 20, протяженность 101,05 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1970 # Инвентарный номер -05301116 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11011 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 181. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-204 до здания детского сада № 18, ул.Бортникова, 48, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 20, протяженность 205,45 м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -05301117 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11083 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 182. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-205 до жилого дома ул.Строителей,3, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 20, протяженность 79,05 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1970 # Инвентарный номер -05301115 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11086 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 183. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-207 до жилого дома ул.Строителей 17, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 20, протяженность 145,45 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1975 # Инвентарный номер -05301223 # Кадастровый номер –24:59:0303035:2505 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 184. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-208 до жилого дома ул.Строителей 23, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 20, протяженность 46,8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1976 # Инвентарный номер -05301241 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10910 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 185. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-208 до жилого дома ул.Строителей, 27, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 20, протяженность 45,25 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1977 # Инвентарный номер -05301253 # Кадастровый номер –24:59:0303035:2507 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 186. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-211 до жилых домов ул.Набережная, 70,72, Красноярский край, г. Зеленогорск, Микрорайон 21, от здания ТП-211 до жилых домов ул. Набережная, 70, 72, протяженность 166 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1988 # Инвентарный номер -07301027 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10914 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 187. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-212 до жилого дома ул.Парковая,34, Красноярский край, г. Зеленогорск, микрорайон 21, от здания ТП-212 до жилого дома ул. Парковая, 34, протяженность 57 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1985 # Инвентарный номер -07301068 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10916 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 188. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-214 до жилого дома ул.Парковая 52, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 21, протяженность 120,6 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1984 # Инвентарный номер -05301406 # Кадастровый номер –24:59:0303043:1782 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 189. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-215 до жилого дома ул.Парковая,18 (щитовая№ 1), Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 21, протяженность 213,5 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1987 # Инвентарный номер -07301065 # Кадастровый номер –24:59:0303043:1783 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 190. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-215 до жилых домов ул.Парковая, 22,26, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 21, протяженность 194,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1987 # Инвентарный номер -07301066 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10921 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 191. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-221 до жилого дома ул. Парковая, 56, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр-н 22, протяженность 133 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1992 # Инвентарный номер -07301096 # Кадастровый номер –24:59:0303042:1613 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 192. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-221 до жилого дома ул.Парковая,60, Красноярский край, г. Зеленогорск, микрорайон 22, протяженность 43 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1996 # Инвентарный номер -07301218 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10926 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 193. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-271 до жилого дома ул.Молодежная,4, Красноярский край, # г. Зеленогорск, микрорайон 27, протяженность 382 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1991 # Инвентарный номер -07301088 # Кадастровый номер –24:59:0303044:1757 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 194. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-273 до жилого дома ул.Парковая,7, Красноярский край, г. Зеленогорск, микрорайон 27, от здания ТП-273 до жилого дома # ул. Парковая, 7, протяженность 498 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1990 # Инвентарный номер -07301072 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10930 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 195. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-274 до жилого дома ул.Строителей 16 (щитовая3), Зеленогорск (г.) ,мкр.27, от здания ТП-274 до жилого дома ул.Строителей 16 (щитовая 3), протяженность 134,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1995 # Инвентарный номер -00070675 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10933 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 196. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-274 до жилого дома ул.Строителей 18 (щитовая № 2), Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр. 27, протяженность 124 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1995 # Инвентарный номер -00070637 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10935 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 197. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-274 до жилого дома ул.Строителей, 16 (щитовая №1,2), ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края, мкр. 27, протяженность 139 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1992 # Инвентарный номер -07301104 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10934 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 198. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-275 до жилого дома ул. Молодежная 2, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр-н 27, протяженность 414,8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1992 # Инвентарный номер -07301102 # Кадастровый номер –24:59:0303034:727 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 199. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-276 до жилого дома ул.Строителей 14, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр 27, протяженность 55 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1998 # Инвентарный номер -00070850 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10937 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 200. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-281 до ул.Надречная РП-1,2,3, Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Надречная, протяженность 639 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2000 # Инвентарный номер -07301279 # Кадастровый номер –24:59:0303046:382 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 201. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-31 до клеммника ТП-32, Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 3, протяженность 38,75 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1967 # Инвентарный номер -05301201 # Кадастровый номер –24:59:0000000:15111 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 202. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-32 до зданий ГЖКУ, общежития № 2, Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 3, протяженность 78 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1996 # Инвентарный номер -07301222 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11057 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 203. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-54 до оп.2 ул.Сибирская, Красноярский край, г. Зеленогорск, поселок Орловка, протяженность 776 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1996 # Инвентарный номер -07301175 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11041 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 204. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-БГ-1 до здания детской поликлиники, Красноярский край, г.Зеленогорск, Больничный городок, протяженность 140,6 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1970 # Инвентарный номер -05301126 # Кадастровый номер –24:59:0303003:55 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 205. | # Кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-БГ-5 до здания инфекционного корпуса, Красноярский край, г.Зеленогорск, Больничный городок, протяженность 115,65 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1979 # Инвентарный номер -05301350 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11060 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 206. | # Кабельная линия 0,4 кв от здания ТП-школа-2 до жилых домов ул.Чапаева,14,16, Красноярский край, # г. Зеленогорск, поселок Орловка, протяженность 170 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1978 # Инвентарный номер -07301185 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11043 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 207. | # Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-1203 ул.Диктатуры Пролетариата, ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края, протяженность 1481 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1981 # Инвентарный номер -00033347 # Кадастровый номер –24:59:0000000:25602 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 208. | # Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-1204 ж/д Малый переулок 5,6, Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 114 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1998 # Инвентарный номер -00070827 # Кадастровый номер –24:59:0000000:25903 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 209. | # Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-205 до жилого дома ул.Бортникова 16, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 20, протяженность 120 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1972 # Инвентарный номер -05301130 # Кадастровый номер –24:59:0303035:2503 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 210. | # Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-208 до ул.Строителей 25, ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края, протяженность 800 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1976 # Инвентарный номер -05301234 # Кадастровый номер –24:59:0000000:25575 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 211. | # Кабельная линия 0,4 кВ ул.Парковая,18 от щитовой №1 до щитовой №2, Красноярский край, г. Зеленогорск, микрорайон 21, протяженность 119,79 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1987 # Инвентарный номер -00030124 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10920 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 212. | # Кабельная линия 0,4 кВ, от здания ТП-213 ул.Строительная №18 (щитовая 2,1), Красноярский край, # г.Зеленогорск, мкр.27, протяженность 102 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1992 # Инвентарный номер -07301103 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:10936 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 213. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, микрорайон 21, от здания ТП-212 до жилого дома ул.Парковая, д. 38, протяженность 75 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1985 # Инвентарный номер -07301067 Кадастровый номер –24:59:0000000:10917 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 214. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, микрорайон 21, от здания ТП-211 до жилого дома ул.Набережная, д. 66, протяженность 161 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1989 # Инвентарный номер -07301046 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10915 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 215. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр. 19, от здания ТП-193 до жилого дома ул.Парковая, 14, протяженность 263 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1980 # Инвентарный номер -00300012 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11079 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 216. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, от здания # ТП-212 до жилого дома ул.Набережная № 58, мкр.21, протяженность 339 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1985 # Инвентарный номер -00030121 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10913 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 217. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, от здания # ТП-213 до жилого дома ул.Набережная №50, мкр.21, протяженность 37 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1986 # Инвентарный номер -07301069 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10918 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 218. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, от здания # ТП-276 до здания Горвоенкомат, мкр.27, протяженность 419 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2000 # Инвентарный номер -07301260 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10928 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 219. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, от здания # ТП-школа до жилого дома ул.Чапаева №5, п.Октябрьский, протяженность 62 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1996 # Инвентарный номер -07301183 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:11023 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 220. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, поселок Октябрьский, квартал 5а, от здания ТП-1204 до # ул. Диктатуры Пролетариата, 30,30а,32, протяженность 238 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1998 # Инвентарный номер -00070826 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:11039 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 221. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр.21 от здания ТП-212 до жилого дома ул.Набережная №58, протяженность 371 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1984 # Инвентарный номер -07301071 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10997 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 222. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, п.Октябрьский, квартал 8а, от здания ТП-1034 до жилых домов ул. Монтажников 15,43,45, протяженность 302 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1995 # Инвентарный номер -00070618 Кадастровый номер –24:59:0000000:11036 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 223. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр. 27, от здания ТП-274 до жилого дома ул. Молодежная, 5, протяженность 288 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1989 # Инвентарный номер -00030128 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:10927 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 224. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, г.Зеленогорск, Больничный городок, от здания ТП-БГ-3 до здания психонервологического корпуса, протяженность 75 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1997 # Инвентарный номер -07301224 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:11059 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 225. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр.1-17, от здания ТП-14 до жилого дома ул. Набережная, 16а, протяженность 82 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1994 # Инвентарный номер -07301116 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:11064 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 226. | # Кабельная линия 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, микрорайон 27, от здания ТП-273 до здания детского сада № 31, протяженность 170 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1989 # Инвентарный номер -03000035 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10931 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 227. | # Кабельная линия 0,4кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, Микрорайон 22, от здания РТП-22 до жилого дома ул.Парковая, 64, протяженность 170 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1995 # Инвентарный номер -00070638 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10923 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 228. | # Кабельная линия 0,4кВ от здания ТП-222 до жилого дома ул.Набережная 78, Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр 22, протяженность 253 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1999 # Инвентарный номер -07301251 # Кадастровый номер –24:59:0303042:3108 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 229. | # Кабельная линия 0,4кВ от ТП 2010 до ШР-1, ШР-2, ШР-3, ШР-4, ШР-7, сквер "Дружба", # протяженность 264 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2024 # Инвентарный номер -00000087 # Кадастровый номер – # 24:59:0303036:363 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 230. | # Кабельная линия 10 кВ (от «ГПП-1» ячейка 1 до КТПН-ТМХ), г. Зеленогорск, центральная зона города от "ГПП-1" ячейка 1 до КТПН-ТМХ, протяженность 401 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2000 # Инвентарный номер -07301266 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10998 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 231. | # Кабельная линия 10 кВ от здания "ГПП-1" (ячейка 10) до здания ТП-336 (ИВЦ), Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 3, протяженность 1412,7 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1995 # Инвентарный номер -07301090 # Кадастровый номер –24:59:0000000:15107 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 232. | # Кабельная линия 10 кВ от здания "ГПП-1" (ячейка 11) до здания ТП-31, Красноярский край, г. Зеленогорск, Квартал 33, от здания "ГПП-1"(ячейка 11) до здания ТП-31, протяженность 2614 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1963 # Инвентарный номер -05301192 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11049 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 233. | # Кабельная линия 10 кВ от здания "ГПП-1" до здания ТП-ФНС-2, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр. 1-17, протяженность 2200,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1962 # Инвентарный номер -05301140 # Кадастровый номер –24:59:0000000:15780 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 234. | # Кабельная линия 10 кВ от здания "ГПП-1"ячейка 20 до здания РП-1, Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 4, протяженность 2776,3 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1963 # Инвентарный номер -05301194 # Кадастровый номер –24:59:0404004:60 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 235. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ГПП-1 до здания ТП-161, Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 16, протяженность 2420,5 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1964 # Инвентарный номер -05301195 # Кадастровый номер –24:59:0000000:15788 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 236. | # Кабельная линия 10 кВ от здания РП-2 до здания ТП-61, # Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 4,6, протяженность 506,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1959 # Инвентарный номер -05301199 # Кадастровый номер –24:59:0000000:7791 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 237. | # Кабельная линия 10 кВ от здания РТП-340 до здания ТП 564 (холодильник 2), Красноярский край, # г. Зеленогорск, от здания РТП-340 до здания ТП 564 (холодильник 2), протяженность 1602 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1989 # Инвентарный номер -07301040 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11024 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 238. | # Кабельная линия 10 кВ от здания РТП-4 до здания ТП-29 (телецентр), Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 3, от здания РТП-4 до здания ТП-29 (телецентр), протяженность 1637 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1965 # Инвентарный номер -05301137 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10962 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 239. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-141 до здания ТП-142, Красноярский край, # г. Зеленогорск, от здания ТП-141 до здания ТП-142, квартал 14-15, протяженность 443 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1966 # Инвентарный номер -05301139 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11052 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 240. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-161 до здания РП-2, Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 4-16, протяженность 962,2 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1964 # Инвентарный номер -05301203 # Кадастровый номер –24:59:0000000:15743 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 241. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-181 до здания ТП-182, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр.18, протяженность 291,7 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки-1974 Инвентарный номер -05301121 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11055 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 242. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-181 до здания ТП-183, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр-н 18, протяженность 401,6 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1973 # Инвентарный номер -05301131 # Кадастровый номер –24:59:0000000:7781 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 243. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-183 до здания ТП-184, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 18, протяженность 676,47 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1975 # Инвентарный номер -05301185 # Кадастровый номер –24:59:0303033:2076 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 244. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-191 до здания ТП-195, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 19, протяженность 250,85 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1986 # Инвентарный номер -05301441 # Кадастровый номер –24:59:0303032:2394 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 245. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-209 до здания ТП-"Учебный комбинат", Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 20а, 33, протяженность 710 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1970 # Инвентарный номер -05301113 # Кадастровый номер –24:59:0303036:91 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 246. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-272 (АТС) до здания ТП-273, Красноярский край, # г. Зеленогорск, микрорайон 27 # Протяженность 33 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1989 # Инвентарный номер -07301045 # Кадастровый номер – # 24:59:0000000:7786 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 247. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-274 до места врезки, # ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края, квартал 27, протяженность 1450 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1988 # Инвентарный номер -07301028 # Кадастровый номер – # 24:59:0000000:25583 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 248. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-31 до места врезки фидер 11, Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 3, # протяженность 531 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1963 # Инвентарный номер -05301187 # Кадастровый номер – # 24:59:0000000:15106 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 249. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-32 до здания ТП-161, Красноярский край, г.Зеленогорск, кварталы 3, 16, # протяженность 356,75 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1963 # Инвентарный номер -05301202 # Кадастровый номер – # 24:59:0000000:15765 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 250. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-35 до места врезки # Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 3, # протяженность 192 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1970 # Инвентарный номер -05301200 # Кадастровый номер – # 24:59:0000000:7790 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 251. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-566 (картофелехранилище) до здания ТП-колбасный цех, # Красноярский край, г.Зеленогорск, центральная зона города, протяженность 374,6 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1979 # Инвентарный номер -05401090 # Кадастровый номер – # 24:59:0306001:1475 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 252. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-653 (ЦРО) до здания ТП-655 (гараж ЭХЗ), # Красноярский край, г.Зеленогорск, центральная зона города, протяженность 578,2 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1970 # Инвентарный номер -05301186 # Кадастровый номер – # 24:59:0303045:775 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 253. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-81 до здания ТП-142, Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 6, 8, 14, # протяженность 348,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1967 # Инвентарный номер -05301138 # Кадастровый номер – # 24:59:0000000:7792 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 254. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-БГ-2 до здания ТП-БГ-1, Красноярский край, # г. Зеленогорск, территория больничного городка, # протяженность 394 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1998 # Инвентарный номер -07301236 # Кадастровый номер – # 24:59:0000000:10994 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 255. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-БГ-5 до здания ТП-132, Красноярский край, г.Зеленогорск, центральная зона города, протяженность 791,3 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1979 # Инвентарный номер -05301349 # Кадастровый номер – # 24:59:0303003:57 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 256. | # Кабельная линия 10 кВ от здания ТП-БГ-5 до здания ТП-5, Красноярский край, г.Зеленогорск, территория больничного городка, протяженность 280,7 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1963 # Инвентарный номер -05301141 # Кадастровый номер – # 24:59:0000000:11045 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 257. | # Кабельная линия 10 кВ от опоры 50 до "НФС", # Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 3, # протяженность 270,5 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1983 # Инвентарный номер -05301393 # Кадастровый номер – # 24:59:0000000:15104 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 258. | # Кабельная линия 10 кВ от ТП-215 до места врезки, # Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 21 # протяженность 95,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1986 # Инвентарный номер -05301443 # Кадастровый номер – # 24:59:0303043:1778 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 259. | # Кабельная линия 10 кВ связь ТП-Контора,ТП-Школа-1,ТП-Школа-2,ТП-47а, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, п.Орловка, # протяженность 1260 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1984 # Инвентарный номер -07301178 # Кадастровый номер – # 24:59:0000000:25838 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 260. | # Кабельная линия 10 кВ ТП-332 яч.3 - ТП-Уч. комбинат яч.5, Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 530 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1982 # Инвентарный номер -00000094 # Кадастровый номер – 24:59:0303037:1828 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 261. | # Кабельная линия 10 кВ ТП-332 яч.4 - ТП-333 (ВОХР), Красноярский край, г. Зеленогорск, протяженность 393 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1985 # Инвентарный номер -00000093 # Кадастровый номер – 24:59:0303037:1831 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 262. | # Кабельная линия 10 кВ ТП-332 яч.7 - ТП-333 яч. 4, Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 440 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1983 # Инвентарный номер -00000090 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:25911 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 263. | # Кабельная линия 10 кВ ТП-332 яч.8 - ТП-333 яч.3, Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 440 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1982 # Инвентарный номер -00000089 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:25909 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 264. | # Кабельная линия 10 кВ ТП-81 - ТП-143, Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 311 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1975 # Инвентарный номер -00000092 # Кадастровый номер – 24:59:0303037:1829 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 265. | # Кабельная линия 10 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр. 33, от здания ТП-336 (ИВЦ) до здания ТП-335, протяженность 929 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1995 # Инвентарный номер -07301122 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11154 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 266. | # Кабельная линия 10 кВот здания ТП-568 (молочный завод) до здания ТП-562 (пивобезалкогольный завод), Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, протяженность 438,5 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1970 # Инвентарный номер -05301125 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:7795 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 267. | # Кабельная линия 10кВ, # г. Зеленогорск, мкр.18, от здания ТП-182 до здания ТП-173, протяженность 241 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1974 # Инвентарный номер -05301150 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11020 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 268. | # Кабельная линия 10кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, район городской поликлиники от ТП-195 до ТП-183, протяженность 338 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1977 # Инвентарный номер -00030122Б # Кадастровый номер – 24:59:0000000:25734 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 269. | # Кабельная линия 6 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, поселок Октябрьский, квартал 5, 9, от здания ТП-Промбаза до здания ТП-1201 и ТП-1321 пос.Октябрьский, протяженность 1913 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1998 # Инвентарный номер -00070825 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:11002 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 270. | # Кабельная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ (КЛ-0,4 кВ) от опоры №14 ВЛИ-0,4 кВ от ТП-275 до, Красноярский край, # г. Зеленогорск, в районе Храма Серафима Саровского # (ул. Парковая, 3А), протяженность 419 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2023 # Инвентарный номер -00000086 # Кадастровый номер – 24:59:0303045:1731 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 271. | # Кабельная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ от ШР на опоре №14 (от ТП-275) до Вейк-Парка, Красноярский край, # г. Зеленогорск, в районе Озеро-Парка, протяженность 100 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2023 # Инвентарный номер -00000085 # Кадастровый номер – 24:59:0303045:1732 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 272. | # Кабельная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края, в районе здания №10 по ул. Набережная, протяженность 222 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2020 # Инвентарный номер -– 10112133 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:25488 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 273. | # Кабельная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, в районе здания № 1 по ул. Ленина, протяженность 273 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2020 # Инвентарный номер -10112130 # Кадастровый номер – 24:59:0303046:377 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 274. | # Кабельная линия электропередачи напряжением 0,4кВ от ТП-2710, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, в районе # ул. Манежная, протяженность 262,00 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2022 # Инвентарный номер -00000049 # Кадастровый номер –24:59:0000000:25605 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 275. | # Кабельная линия, Красноярский край, # г. Зеленогорск, пос.Октябрьский, квартал 1, от здания ТП-1032 до здания" Баня", протяженность 351 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1998 # Инвентарный номер -00043042 # Кадастровый номер - 24:59:0000000:11006 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 276. | # Кабельная линия, Красноярский край, г.Зеленогорск, п.Октябрьский, квартал 8а, от здания ТП-1034 до жилых домов ул.Монтажников 15, 17, 19, 21, 23, 25, 39, протяженность 451 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1995 # Инвентарный номер -07301094 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:11031 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 277. | # Кабельная сеть от ТП-173 до зданий ул.Ленина 23,13, # Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр. 1-17, # протяженность 182,4 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки –1962 Инвентарный номер -05301191- # Кадастровый номер – 24:59:0000000:10900 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 278. | # Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск. пос.Орловка, от здания ТП-школа-1 до ул.Чапаева, протяженность 62 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1996 Инвентарный номер -07301181 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:10943 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 279. | # Кабельно-воздушная линия 10 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, от здания ГПП-1 (ячейка 12,30) до НФС, # протяженность 12785 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1983 Инвентарный номер -05401121 # Кадастровый номер –24:59:0000000:10944 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 280. | # Кабельно-воздушная линия 10 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, п.Орловка, от здания ГПП-1 (ячейка 9) до опоры 72, протяженность 4020 м | # Год постройки –1975 Инвентарный номер -05301158 # Кадастровый номер –24:59:0000000:7797 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 281. | # Кабельно-воздушная линия 10 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, п. Орловка, от здания ГПП-1 (ячейка 23) до опоры 47, протяженность 2565 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1975 Инвентарный номер -05301232 # Кадастровый номер –24:59:0000000:7798 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 282. | # Кабельно-воздушная линия электропередачи (СНТ №3), # Красноярский край, # г. Зеленогорск, от ГРЭС-2 до садоводства № 3, протяженность 4200 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1970 # Инвентарный номер -00000431 # Кадастровый номер –24:00:0000000:71298 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 283. | # Кабельно-воздушная сеть 0,4 кВ (№1,2,3), Красноярский край, г. Зеленогорск, # п. Овражный, от здания ТП-144 до жилых домов п. Овражный, # протяженность 2852 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки –1995 Инвентарный номер -00000082 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11150 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 284. | # Кабельные линии 0,4 кВ ТП-341,342,343,344,346 пос.1000 дворов, Красноярский край, # г. Зеленогорск, кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ от ТП-341,342,343,344,346 в районе улиц Садовая, Энтузиастов, Солнечная, Центральная, Октябрьская, Весенняя и переулков Садовый, Энтузиастов, протяженность 7575,00 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1999 # Инвентарный номер -07301258 # Кадастровый номер –24:59:0000000:25455 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 285. | # Кабельные линии 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, п. Орловка, от здания ТП-47А до жилых домов ул. Чапаева, 13,20,22,24, # протяженность 129 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1996 # Инвентарный номер -07301179 # Кадастровый номер –24:59:0000000:11040 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 286. | # Кабельные линии 10 кВ ТП-ФНС-10 - павильон ТП-ТНС 10а, Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 22, # протяженность 2433 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1992 # Инвентарный номер -07301118 # Кадастровый номер –24:59:0000000:25904 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 287. | # Кабельные линии 10 кВ ТП-Центральная - ТП-Контора, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 2080 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки –1980 Инвентарный номер -07301186 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:25837 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 288. | # КВЛ 0,4кВ п.Орловка ТП-1 ФКРС-Восточ.поселок, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 239 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1982 # Инвентарный номер -07301189 # Кадастровый номер –24:59:0000000:25843 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 289. | # КЛ 0,4 кВ от ТП-102 до шкафа ШВ4, Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 20 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки –1994 Инвентарный номер -07301112 # Кадастровый номер –24:59:0303017:334 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 290. | # КЛ 0,4кВ кв27 ТП-271 - (ул.Заводская7), Красноярский край, г. Зеленогорск, мкр. 27, ул. Заводская, д. 7, протяженность 149 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1995 # Инвентарный номер -00070702 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:25806 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 291. | # КЛ 0,4кВ 4кв ТП-41; ТП-42, Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 4, протяженность 367 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1997 # Инвентарный номер -07301225 # Кадастровый номер – 24:59:0303011:1567 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 292. | # КЛ 0,4кВ п.Октябрьский ТП-1034 (ул.Монтаж.), Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 712 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1995 # Инвентарный номер -00070640 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:25905 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 293. | # КЛ 0,4кВ п.Октябрьский ТП-1038, Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 391 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -07301281 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:25289 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 294. | # КЛ 0,4кВ п.Орловка ТП-54-(оп.2 ул.Сибирская), Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 1913 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1989 # Инвентарный номер -07301174 # Кадастровый номер –24:59:0000000:25842 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 295. | # КЛ 0,4кВ п.Орловка ТП-контора, Красноярский край, # г. Зеленогорск, пос. Орловка, протяженность 243 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1976 # Инвентарный номер -07301188 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:25912 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 296. | # КЛ 0,4кВ п.Орловка ТП-контора-оп.3 ул.Шолох, Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 354,4 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1976 # Инвентарный номер -07301187 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:25844 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 297. | # КЛ 10кВ Больн.городок ТП-БГ-3-ТП-БГ-2, Красноярский край, г. Зеленогорск, протяженность 1376 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1997 # Инвентарный номер -07301272 # Кадастровый номер – 24:59:0303003:253 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 298. | # КЛ 10кВ пром.р-н ТП-ФНС-7 -ТП-ФНС-10, Красноярский край, г. Зеленогорск, протяженность 2080 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1978 # Инвентарный номер -05301264 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:25632 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 299. | # КЛ 10кВ строительная часть, кабельный канал от ГПП-2, Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 1800 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1983 # Инвентарный номер -05401110 # Кадастровый номер – 24:59:0000000:25576 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 300. | # КЛ-0,4 кВ 19 кв. от ТП-195 (поликлиника городская), # Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 26,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки - 1977 # Инвентарный номер -00030122А # Кадастровый номер # 24:59:0000000:25735 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 301. | # КС телефон. квартал 1-17, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 1-17, # протяженность 49,8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2003 # Инвентарный номер -10000648 # Кадастровый номер # 24:59:0000000:15397 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 302. | # КС телефон. ЩР4-13 - ж.д.66, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, пос. Октябрьский, протяженность 785,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2003 # Инвентарный номер -10000634 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15501 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 303. | # КТПМ №1, 250 кВа (СНТ№5) # Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ №5, # общая площадь 26,40 кв. м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1987 # Инвентарный номер -00000432 # Кадастровый номер 24:59:0501001:2325 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 304. | # КТПН №2, 160 КВа (СНТ №5) # Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ №5, # общая площадь 25,10 кв. м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1987 # Инвентарный номер -00000433 # Кадастровый номер 24:59:0501001:2327 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 305. | # КТПН №3, 160 КВа (СНТ №5) # Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ №5, # общая площадь 58,60 кв. м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1987 # Инвентарный номер -00000434 # Кадастровый номер 24:59:0501001:2326 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 306. | # Линия наружного освещения 0,4 кВ, Красноярский край, г.Зеленогорск, от здания ТП 1032 до здания 15 по ул. Гоголя, протяженность 829,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2017 # Инвентарный номер -00000043 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25141 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 307. | # Линия электропередачи 35 кВ фид.37,38 с промбазы, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 1790,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1996 # Инвентарный номер -07101027 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25908 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 308. | # Линия электропередачи ВЛИ-0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, от трансформаторной подстанции ТП-1203 в районе многоквартирного дома по # ул. Диктатуры Пролетариата, д.25, между жилыми домами # № 23 и 25 по улице Диктатуры Пролетариата, вдоль земельных участков №№2, 2А, 4, 4А, 6, 6А по ул. Полевая, протяженность 195,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2017 # Инвентарный номер -10001437 # Кадастровый номер 24:59:0405003:376 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 309. | # Линия электропередачи ВЛИ-0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, от трансформаторной подстанцииТП-347 в районе # ул. Березовая до южной части 8 квартала поселка индивидуальных застройщиков на 1000 дворов, вдоль земельных участков №№ 2-10 и №№ 11-19 8 квартала поселка индивидуальных застройщиков на 1000 дворов, протяженность 575,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2017 # Инвентарный номер -10001440 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25280 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 310. | # Линия электропередачи ВЛИ-0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, линия электропередачи ВЛИ-0,4кВ в районе жилого дома № 33 В по ул.Западная и жилых домов # № 2 и № 2 Б в пер.Славянский, протяженность 170,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2017 # Инвентарный номер -10001442 # Кадастровый номер 24:59:0404012:307 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 311. | # Линия электропередачи ВЛИ-0,4 кВ, Красноярский край, город Зеленогорск, в районе зданий № 6/2 и № 6/3 по # ул. Майское шоссе, протяженность 192,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2017 # Инвентарный номер -10001441 # Кадастровый номер 24:59:0303045:1652 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 312. | # Линия электропередачи ВЛИ-0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, вдоль земельных участков № 20, 22, 24, 26, 28 по ул. Некрасова до перекрестка с улицей Ломоносова, далее вдоль улицы Ломоносова до земельного участка № 13, протяженность 151,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2017 # Инвентарный номер -10001439 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25247 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 313. | # Линия электропередачи ВЛИ-0,4кВ в районе жилых домов №1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 по ул. Комсомольская, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 617,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2014 # Инвентарный номер -10001419 # Кадастровый номер 24:59:0303001:459 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 314. | # Линия электропередачи высокого напряжения 10 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, район больничного городка, # протяженность 688,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10000624 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15551 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 315. | # Линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, район психоневрологического корпуса, протяженность 68,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2001 # Инвентарный номер -00000012 # Кадастровый номер 24:59:0303003:54 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 316. | # Линия электроснабжения 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, от ТП-"Звероуголок" до "Дом на кладбище" (ул. Карьерная), # протяженность 615,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1986 # Инвентарный номер -10001380 # Кадастровый номер 24:23:0000000:15185 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 317. | # ЛЭП-10кВ длиной 2590 м, кабель ААБ-10 (3*70) 204 м, Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ № 5, # протяженность 2590,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1987 # Инвентарный номер -00000435 # Кадастровый номер 24:59:0501001:2328 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 318. | # ЛЭП-10кВ, L-213м (прокладка в траншеи под дорогой) провод ААБ-10 3*95 от опоры №34 фидера 23, п/ст. "Городская", # Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ № 1, # протяженность 213,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1980 # Инвентарный номер -00000422 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25142 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 319. | # ЛЭП-6кВ длиной 1658м, от оп. 123 фид.201 п/ст №2 35/6кВ до ТП-22, Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ № 2, # протяженность 1658,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -00000022 # Кадастровый номер 24:59:0302005:3465 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 320. | # ЛЭП-6кВ длиной 224м, от ТП-25 до ТП 21 "Озеро-2", # Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ № 2, # протяженность 224,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -00000027 # Кадастровый номер 24:59:0302005:3469 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 321. | # ЛЭП-6кВ длиной 257м, от оп. 129 фид.201 п/ст №2 35/6кВ до ТП-25, Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ № 2, # протяженность 257,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -00000026 # Кадастровый номер 24:59:0302005:3470 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 322. | # ЛЭП-6кВ длиной 36 м, от оп. 123 фид.201 п/ст №2 35/6кВ до ТП-24, Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ № 2, # протяженность 36,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -00000025 # Кадастровый номер 24:59:0302005:3468 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 323. | # Наружная кабельная линия электропередачи высокого напряжения 10 кВ # Красноярский край, # г. Зеленогорск, микрорайон # № 27, от вновь пристроенного здания закрытого распределительного устройства ЗРУ-10 кВ I секция ГПП-2 в районе ул.Майское шоссе до здания вновь построенной распределительной трансформаторной подстанции - ТП 41 (РТП-27) в районе нежилого здания по # ул. Песчаная, 2 и от здания ТП 41 (РТП-27) к вновь установленной трансформаторной подстанции БКТП (ТП-278) в районе городского плавательного бассейна по ул. Манежная, 5, # протяженность 2051,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2011 # Инвентарный номер -10001377 # Кадастровый номер 24:59:0000000:14928 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 324. | # Наружная канализация связи,10 квартал, Красноярский край, # г. Зеленогорск, № 10 кварт., # протяженность 257,4 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2005 # Инвентарный номер -10000758 # Кадастровый номер 24:59:0303017:157 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 325. | # Наружная линия эл.передачи 0,4 кВ (нов.Орловка), # Красноярский край, г.Зеленогорск, поселок Орловка, район КПП-1 (посёлок на 88 дворов), # протяженность 4149,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -10000112А # Кадастровый номер 24:59:0000000:15719 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 326. | # Наружная линия эл.передачи низкого напряжения 0,4, # Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 27, центральная зона города, к ж/д ул. Строителей, 20, # протяженность 313,5 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10001151 # Кадастровый номер 24:59:0000000:1564 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 327. | # Наружная линия электропередачи, Красноярский край, г. Зеленогорск, бывшая территория аттракционов по # ул. Комсомольская, от трансформаторной подстанции ТП 35 (сущ.) до опор № 6, № 12, № 17, № 19, протяженность 591,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2011 # Инвентарный номер -10001400 # Кадастровый номер 24:59:0303001:133 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 328. | # Наружная линия электропередачи высокого напряжения 10 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города на территории больничного городка, # протяженность 1354,55 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2005 # Инвентарный номер -10001148 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15631 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 329. | # Наружная линия электропередачи высокого напряжения 10 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр. 23, # протяженность 232,5 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2006 # Инвентарный номер -10001233 # Кадастровый номер 24:59:0303041:66 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 330. | # Наружная линия электропередачи высокого напряжения 10 кВ, # Красноярский край, г.Зеленогорск, центральная зона города, квартала 9-12, # протяженность 1033,7 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2008 # Инвентарный номер -10001332 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15134 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 331. | # Наружная линия электропередачи высокого напряжения 10 кВ, # Красноярский край, г.Зеленогорск, кварталы 5-8, # протяженность 827,5 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2007 # Инвентарный номер -10001243 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15705 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 332. | # Наружная линия электропередачи высокого напряжения 10 кВ, # Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе # ул. Парковая, 42, # протяженность 164,5 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2008 # Инвентарный номер -10001329 # Кадастровый номер 24:59:0000000:11106 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 333. | # Наружная линия электропередачи высокого напряжения 10 кВ, # Красноярский край, г.Зеленогорск, пос.индивидуальных застройщиков на 1000 дворов, квартал 7-12, # протяженность 3438,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2008 # Инвентарный номер -10001324 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15122 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 334. | # Наружная линия электропередачи высокого напряжения 6 кВ, # Красноярский край, г.Зеленогорск, юго-восточная зона города, кварталы 10А,11А,12А,13А, # пос.Октябрьский, # протяженность 323,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2001 # Инвентарный номер -10000835 # Кадастровый номер 24:59:0000000:814 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 335. | # Наружная линия электропередачи высокого напряжения 6 кВ, # Красноярский край, г.Зеленогорск, # ул. Промышленная 2-я, 2 км. южнее завода "Сибволокно", # протяженность 2310,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2006 # Инвентарный номер -10001322 # Кадастровый номер 24:59:0000000:7545 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 336. | # Наружная линия электропередачи высокого напряжения 6 кВ автодороги "Октябрьское шоссе", # Красноярский край, # г. Зеленогорск, # протяженность 13,5 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2008 # Инвентарный номер -10001343 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15167 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 337. | # Наружная линия электропередачи высокого напряжения10 кВ квартал 4, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, 4 квартал, # протяженность 2468,7 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2005 # Инвентарный номер -10001320 # Кадастровый номер 24:59:0000000:1166 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 338. | # Наружная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр. 27, # протяженность 288,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2005 # Инвентарный номер -10001323 # Кадастровый номер 24:59:0000000:1689 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 339. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, 4 квартал, # протяженность 2365,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2005 # Инвентарный номер -10001321 # Кадастровый номер 24:59:0303011:1507 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 340. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, г.Зеленогорск, кв. 17, # ул. Набережная, в районе жилого дома №1 по ул. Ленина (строительный № 4), # протяженность 425,8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -10001317 # Кадастровый номер 24:59:0303046:96 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 341. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр. 23, # протяженность 274,6 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2006 # Инвентарный номер -10001232 # Кадастровый номер 24:59:0000000:1125 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 342. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, ЗАТО Зеленогорск, г. Зеленогорск, # ул. Мира, квартал 13, # протяженность 353,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2009 # Инвентарный номер -10001346 # Кадастровый номер 24:59:0000000:172 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 343. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, кварталы 5-8, # протяженность 3248,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10001242 # Кадастровый номер 24:59:0000000:343 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 344. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, 4 квартал, # протяженность 14,2 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10000709 # Кадастровый номер 24:59:0303011:770 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 345. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, г.Зеленогорск, от РТП-4 (сущ.) до жилого дома № 10Г по ул.Первомайская, # протяженность 97,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2013 # Инвентарный номер -10001413 # Кадастровый номер 24:59:0303011:817 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 346. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, г.Зеленогорск, центральная зона города, 4 квартал, # протяженность 41,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2005 # Инвентарный номер -10001152 # Кадастровый номер 24:59:0303011:783 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 347. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, г.Зеленогорск, центральная зона города, квартала 9-12, # протяженность 7309,8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2008 # Инвентарный номер -10001333 # Кадастровый номер 24:59:0000000:119 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 348. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, кварта № 8, # протяженность 623 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2005 # Инвентарный номер -10001153 # Кадастровый номер 24:59:0000000:335 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 349. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, 12 квартал, # протяженность 256,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2006 # Инвентарный номер -10001241 # Кадастровый номер 24:59:0303019:211 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 350. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, 4 квартал, # протяженность 60,55 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10000744 # Кадастровый номер 24:59:0303011:766 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 351. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, № 10 кварт., # протяженность 198,7 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1979 # Инвентарный номер -10000759 # Кадастровый номер 24:59:0303017:156 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 352. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, г.Зеленогорск, пос.индивидуальных застройщиков на 1000 дворов, квартал 7-12, # протяженность 11376,9 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2008 # Инвентарный номер -10001325 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15121 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 353. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон # № 23, от трансформаторной подстанции РТП-230 до жилого дома №74 по ул. Парковая, # протяженность 506,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2010 # Инвентарный номер -10001402 # Кадастровый номер 24:59:0303041:26 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 354. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, ул. Первомайская, д. 2, 4 квартал, # протяженность 90,4 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10000833 # Кадастровый номер 24:59:0000000:1173 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 355. | # Наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ к жилому дому ул.Первомайская, 4 # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, 4 квартал, # протяженность 54,6 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10000707 # Кадастровый номер 24:59:0303011:772 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 356. | # Наружная сеть связи, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, юго-восточная зона города, кварталы 10А,11А,12А,13А, # пос. Октябрьский, # протяженность 2091,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -10000837 # Кадастровый номер 24:59:0000000:1172 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 357. | # Наружная сеть связи телеф. кабеля ул.Первомайская, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, # ул. Первомайская, 2, 4 квартал, # протяженность 159,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10000832 # Кадастровый номер 24:59:0303011:777 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 358. | # Наружная сеть связи # ул. Первомайская 6 кв 4, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, 4 квартал, # протяженность 90,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2005 # Инвентарный номер -10000708 # Кадастровый номер 24:59:0303011:769 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 359. | # Наружная сеть связи # ул. Первомайская 4, кв. 4, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, 4 квартал, # протяженность 123,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2005 # Инвентарный номер -10000706 # Кадастровый номер 24:59:0303011:771 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 360. | # Наружная сеть телефонного кабеля ТПП, 4-й квартал, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, 4 квартал, # протяженность 146,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10000743 # Кадастровый номер 24:59:0303011:765 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 361. | # Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ, # Красноярский край, г.Зеленогорск, пос.Орловка, по ул. Шолохова, протяженность 231,9 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2009 # Инвентарный номер -10001340 # Кадастровый номер 24:59:0406023:164 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 362. | # Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, юго-восточная зона города, район между # ул. Орловская и ул. Сибирская в пос. Орловка, # протяженность 325,8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -10001096 # Кадастровый номер 24:59:0406007:18 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 363. | # Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ к дому ул. Набережная, 44, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр-н 21, # протяженность 11 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2001 # Инвентарный номер -10000621 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15404 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 364. | # Наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (здание 4 А) до двух электрощитовых жилого дома ул. Ленина, 1, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 1-17, # протяженность 251,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2003 # Инвентарный номер -10000646 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15395 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 365. | # Наружная сеть электроснабжения0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр-н 27, # протяженность 550,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2006 # Инвентарный номер -10001110 # Кадастровый номер 24:59:0303044:876 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 366. | # Низковольтные кабельные сети кв 1, Красноярский край, # г. Зеленогорск, 1 квартал, # протяженность 1018,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1962 # Инвентарный номер -00530117 # Кадастровый номер 24:59:0303027:5311 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 367. | # Низковольтные кабельные сети квартал 1, Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 1, # протяженность 5594,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1962 # Инвентарный номер -07901227 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25601 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 368. | # Подземная кабельная линия электропередачи напряжением 0,4 кВ (от ТП-1031), # Красноярский край, городской округ ЗАТО город Зеленогорск, город Зеленогорск, в районе ул. Диктатуры Пролетариата, д. 6, # протяженность 213,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2023 # Инвентарный номер -00000054 # Кадастровый номер 24:59:0405004:688 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 369. | # Подземная кабельная линия электропередачи напряжением 10 кВ и КПТН, Красноярский край, г. Зеленогорск, от ТП-209 в районе ул. Бортникова д. 17 до ул. Гагарина, д. 6А, # протяженность 406,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2021 # Инвентарный номер -41011282 # Кадастровый номер 24:59:0303036:361 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 370. | # Подземная кабельная линия электропередачи напряжением 6 кВ (СНТ №4), Красноярский край, г. Зеле6ногорск, в садоводстве № 4 между КТПН-1 и КТПН-2, протяженность 456,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1995 # Инвентарный номер -00000047 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25569 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 371. | # Подземная линия электропередач напряжением 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, юго-восточная зона города, севернее здания конторы подсобного хозяйства "Искра" в пос. Орловка, соор.16, протяженность 65,3 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10001117 # Кадастровый номер 24:59:0406024:125 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 372. | # Подземная линия электропередач низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр. 28 (II очередь), протяженность 54,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10001099 # Кадастровый номер 24:59:0303046:80 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 373. | # Подземная линия электропередачи 10 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, между 19 и 21 микрорайонами, напротив здания Храма Серафима Саровского, протяженность 177,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2003 # Инвентарный номер -10000632 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15542 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 374. | # Подземная ЛЭП высокого напряжения 10 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр-н №27, # протяженность 343,3 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10001107 # Кадастровый номер 24:59:0303034:726 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 375. | # Подземная ЛЭП высокого напряжения 10 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр-н №27, # протяженность 343,4 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10001106 # Кадастровый номер 24:59:0303034:714 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 376. | # Подземная ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр. 28 (II очередь), протяженность 52,6 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10001098 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15358 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 377. | # Подземная ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр. 28 (II очередь), протяженность 17,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10001102 # Кадастровый номер 24:59:0303046:74 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 378. | # Подземная ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр. 28 (II очередь), протяженность 23,9 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2004 # Инвентарный номер -10001101 # Кадастровый номер 24:59:0000000:687 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 379. | # Подземная ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, мкр-н № 27, # протяженность 108,7 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -10001103 # Кадастровый номер 24:59:0000000:1195 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 380. | # Подземная ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр. 28 (II очередь), протяженность 29,45 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2003 # Инвентарный номер -10001100 # Кадастровый номер 24:59:0303046:72 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 381. | # Подземная наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, мкр. 28 (II очередь), протяженность 750,7 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2003 # Инвентарный номер -10001116 # Кадастровый номер 24:59:0303046:94 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 382. | # Подземная наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ жилого дома № 75 по ул.Набережная, Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, № 22-23 мкр., протяженность 100,8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1999 # Инвентарный номер -10001111 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15430 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 383. | # Подземная наружная электросеть 10 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, № 22-23 мкр. # протяженность 367,15 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1998 # Инвентарный номер -10001109 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15451 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 384. | # Подземная сеть электроснабжения 0,4 кВ жилого дома № 74 по ул.Набережная, Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, № 22-23 микрорайон, соор. 88, # протяженность 38,2 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1998 # Инвентарный номер -10001112 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15450 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 385. | # Подземная сеть электроснабжения 0,4 кВ жилого дома № 7 по ул.Заводская, Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, №27 микрорайон, соор.16, # протяженность 95,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1993 # Инвентарный номер -10001115 # Кадастровый номер 24:59:0303034:737 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 386. | # Подземная сеть электроснабжения 0,4 кВ жилого дома № 71 по ул.Набережная, Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, № 22-23 мкр., протяженность 180,8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2001 # Инвентарный номер -10001114 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15447 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 387. | # Подземная сеть электроснабжения 0,4 кВ жилого дома № 73 по ул.Набережная, Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, # № 22-23 мкр., протяженность 142,76 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2000 # Инвентарный номер -10001113 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15484 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 388. | # Сети электроснабжения, # Красноярский край, г.Зеленогорск, в районе # ул. Юбилейная, # протяженность 243,00 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2014 # Инвентарный номер -00000729 # Кадастровый номер 24:59:0000000:17343 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 389. | # Сеть электроснабжения 0,4 кВ жилых домов № 28-36 по ул.Горького, Красноярский край, г. Зеленогорск, центральная зона города, 11 кварт., соор.10, протяженность 285,94 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2003 # Инвентарный номер -10001118 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15482 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 390. | # Сеть электроснабжения 0,4 кВ жилых домов № 93-101 по ул.Мира, Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, 12А кварт., соор. 5, # протяженность 452,99 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2003 # Инвентарный номер -10001119 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15438 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 391. | # Сооружение, Красноярский край, г.Зеленогорск, линия электропередачи напряжением 6 кВ от опоры №35 фидера №317 до трансформаторной подстанции КТПН садоводства №4, протяженность 2237,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1982 # Инвентарный номер -00000004 # Кадастровый номер 24:59:0000000:17448 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 392. | # Сооружение: подземная ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, # пос. Октябрьский, # протяженность 179,6 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2003 # Инвентарный номер -10000633 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15500 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 393. | # Сооружение, Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 1-17, протяженность 669,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2003 # Инвентарный номер -10000647 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15396 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 394. | # Сооружение, Красноярский край, г. Зеленогорск, юго-восточная зона города, кварталы 10А,11А,12А,13А, пос. Октябрьский, наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4кВ, протяженность 2526,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2001 # Инвентарный номер -10000836 # Кадастровый номер 24:59:0000000:16117 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 395. | # Сооружение: железобетонные опоры, Красноярский край, # г. Зеленогорск, в районе # ул. Юбилейная, общая площадь 2,80 кв. м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2014 # Инвентарный номер -00000733 # Кадастровый номер 24:59:0405007:183 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 396. | # Сооружение: кабельная линия 0,4 кВ от здания ТП-1032 до опоры № 1 ул.Гоголя, # Красноярский край, г.Зеленогорск, п.Октябрьский, квартал 1, протяженность 117,85 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1976 # Инвентарный номер -00033352 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15781 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 397. | # Сооружение: Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ квартала 13 от здания ТП-132 до ул.Мира, Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 13, протяженность 259,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1982 # Инвентарный номер -05301388 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25292 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 398. | # Сооружение: наружная линия электропередачи высокого напряжения 10 кВ, # ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края, поселок Орловка, район КПП-1, (поселок на 88 дворов), # протяженность 4370,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1996 # Инвентарный номер -07301209А # Кадастровый номер 24:59:0000000:15722 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 399. | # Сооружение: наружная сеть электроснабжения, # Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 4, от ТП-41 до внешнего распределительного узла жилого дома №14А по ул.Первомайская, протяженность 240,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2008 # Инвентарный номер -10001374 # Кадастровый номер 24:59:0303011:223 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 400. | # Сооружение: наружная сеть электроснабжения 0,4 кВ из электрокабеля марки АВВГ 4х150, двенадцати асбестоцементных труб d=100, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, центральная зона города, № 19 мкр-н, № 62, протяженность 234,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2001 # Инвентарный номер -10000640 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15466 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 401. | # Сооружение: сети электроснабжения # Красноярский край, городской округ ЗАТО город Зеленогорск, г. Зеленогорск, ул. Юбилейная, # протяженность 197 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2014 # Инвентарный номер -00000730 # Кадастровый номер 24:59:0000000:17295 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 402. | # ТП-1 (насосная первого подъема) с трансформатором ТМ-630 кВа со всем электрооборудованием 10 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ №1, общая площадь 6,7 кв. м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1980 # Инвентарный номер -00000423 # Кадастровый номер 24:59:0304002:189 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 403. | # ТП-2 (насосная второго подъема «Подкачка») с трансформатором ТМ -400 кВа со всем электрооборудованием, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ №1, # общая площадь 5,8 кв. м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1980 # Инвентарный номер -00000426 # Кадастровый номер 24:59:0403002:3611 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 404. | # ТП-21 "Озеро-2" (трансформатор ТМ-250кВА, РУ-6кВ) (СНТ №2), # Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ № 2, # общая площадь 7,40 кв. м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -00000021 # Кадастровый номер 24:59:0302005:3467 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 405. | # ТП-22 (трансформатор ТМ-320кВА, РУ-6кВ), Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ № 2, # общая площадь 7,5 кв. м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -00000019 # Кадастровый номер 24:59:0302005:3466 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 406. | # ТП-23 (трансформатор ТМ-320 кВА, РУ-10 кВ), ул. Ручейная, ВЛ-10кВ от оп. 8 фид. 11 ГПП-1 до ТП-23), Красноярский край, г. Зеленогорск, СНТ № 2, # общая площадь 7,5 кв. м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -00000029 # Кадастровый номер 24:59:0301001:171 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 407. | # ТП-24 (трансформатор ТМ-320кВА, РУ-6кВ), Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ № 2, # общая площадь 9,8 кв. м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -00000024 # Кадастровый номер 24:59:0302005:3463 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 408. | # ТП-25 "Озеро" (трансформатор ТМ-250 кВА, РУ-6 кВ), Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ № 2, # общая площадь 8,9 кв. м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2002 # Инвентарный номер -00000030 # Кадастровый номер 24:59:0302005:3464 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 409. | # ТП-3 с трансформатором ТМ-400 кВа со всем электрооборудованием 10кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ № 1, # общая площадь 9,0 кв. м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1980 # Инвентарный номер -00000421 # Кадастровый номер 24:59:0403002:3613 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 410. | # ТП-4 с трансформатором ТМ-400 кВа со всем электрооборудованием 6кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, СНТ № 1, # общая площадь 7,7 кв. м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1980 # Инвентарный номер -00000425 # Кадастровый номер 24:59:0402002:2213 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 411. | # Трасса ВЛИ-0,4 кВ и КТПН-180/10/0,4 кВ, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе автоплощадки № 5 в пос. Октябрьский, протяженность 260,0 м, общая площадь 6,0 кв. м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 2015 # Инвентарный номер -10001429 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25180 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 412. | # Электрическая сеть, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, микрорайон 22-19, от здания ГПП-2 ячейка 11 до здания ТП-193, ячейка 20 до здания ТП-193, ячейка 19 до здания ТП ФНС-10, ячейка 22 до ТП-ФНС-10, ячейка 21 до РТП-22, от РПТ-22 до ТП-214, # протяженность 3020,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1983 # Инвентарный номер -05401119 # Кадастровый номер 24:59:0000000:11047 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 413. | # Электрическая сеть 0,4 кВ, Красноярский край, # г. Зеленогорск, от здания ТП-32 до зданий ул.Мира 21,21А,23, # 19, школы 164; ЖЭК-3, Администрации города, столовой №1, ул.Советской №3, АТС, столовой диетической, ГЖКУ, общежития № 2, квартал № 3, протяженность 842,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1963 # Инвентарный номер -05301189-2 # Кадастровый номер 24:59:0000000:10965 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 414. | # Электрическая сеть 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, пос. Октябрьский, квартал 4, от здания ТП-1031 до зданий коптильный цех, ул. Диктатуры Пролетариата 14, ул. Советской Армии 9, ул. Юбилейной 18-38, # протяженность 546,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1981 # Инвентарный номер -00032836-1 # Кадастровый номер 24:59:0000000:10942 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 415. | # Электрическая сеть 0,4 кВ, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, микрорайон 27, от здания ТП-273 до жилого дома ул.Парковая, д. 3, # протяженность 325,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1988 # Инвентарный номер -07301070 # Кадастровый номер 24:59:0000000:10932 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 416. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-1201 до зданий ул.Диктатуры Пролетариата 28,26,24, теплового пункта МУП ТС, ул. Полевой 15,16,21,17,19, ул.Юбилейной 2,2а,2б,4,4а,6,6а,8, Красноярский край, # г. Зеленогорск, протяженность 1484,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1981 # Инвентарный номер -00032836-2 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25288 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 417. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-1034 до зданий ул. Толстого 2,4,3, ул. Диктатуры Пролетариата 29,31,27,23,21,25, ул. Гоголя 22,18,16,14,24, Красноярский край, # г. Зеленогорск, пос.Октябрьский, квартал 2, 2а, # протяженность 830,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1978 # Инвентарный номер -00032610 # Кадастровый номер 24:59:0000000:11035 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 418. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-161 до здания Дворца культуры, # Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 16, # протяженность 88,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1966 # Инвентарный номер -05301134-4 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15732 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 419. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-162 до зданий, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 16, от здания ТП-162 до зданий ул.Мира 18А,20А,16,20,16А,18, библиотеки, магазина "Енисей", детского сада №13,11, # протяженность 1123,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1966 # Инвентарный номер -05301134-1 # Кадастровый номер 24:59:0000000:10945 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 420. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-163 до зданий ул.Мира 24а,24,26,28, ул.Калинина, 18, магазина "Енисей", магазина №22, школы №162, ул.Гагарина, 15 - ул.Калинина, 20, ул.Гагарина, 13, Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 16, # протяженность 663,8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1966 # Инвентарный номер -05301134-2 # Кадастровый номер 24:59:0000000:10996 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 421. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-164 до зданий магазина "Юбилейный", детского сада №13, библиотеки; школы №169, магазина "Репка", ул.Бортникова 9,7,5, ул.Гагарина 9,7,3,1, Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 16, # протяженность 1155,3 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1966 # Инвентарный номер -05301134-3 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15734 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 422. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-204 до жилых домов ул. Бортникова 36,38,42, # Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 20, # протяженность 222,45 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1969 # Инвентарный номер -05301118-1 # Кадастровый номер 24:59:0000000:10999 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 423. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-205 до жилых домов ул. Бортникова 26, # Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 20, # протяженность 181,95 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1969 # Инвентарный номер -05301118-2 # Кадастровый номер 24:59:0000000:11025 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 424. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-205 до зданий жилых домов ул.Бортникова, 20,22, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 20, # протяженность 88,3 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1970 # Инвентарный номер -05301114 # Кадастровый номер 24:59:0000000:11085 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 425. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-206 до жилых домов ул. Строителей, 7, 9, # Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 20, # протяженность 107,9 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1970 # Инвентарный номер -05301112 # Кадастровый номер 24:59:0000000:11087 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 426. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-209 до зданий общежитий № 4, 2, общественно-бытового корпуса, механических мастерских, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 20 А, протяженность 341,16 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1977 # Инвентарный номер -05301250 # Кадастровый номер 24:59:0303036:94 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 427. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от здания ТП-31 до зданий # ул. Советская 1, ул.Мира 21,21а, магазина "Березка", АТС, Администрации города, столовой 1, Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 3, # протяженность 867,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1963 # Инвентарный номер -05301189-1 # Кадастровый номер 24:59:0303010:2044 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 428. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от ТП-141 до зданий ул.Гагарин 19,17, ул. Мира, 34 - ул. Калинина, 23, детского сада 14, школы 162, ул. Мира 36,38, школы 170, Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 14-15, # протяженность 717,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1966 # Инвентарный номер -05301135-1 # Кадастровый номер 24:59:0000000:11109 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 429. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от ТП-142 до зданий ул.Гагарина, 27, 25, ул.Мира 50, магазин "Тайга", мелкооптовой базы, школы 170, Госбанка, детского сада 17, Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 14-15, # протяженность 1284,6 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1966 # Инвентарный номер -05301135-2 # Кадастровый номер 24:59:0303029:1379 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 430. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от ТП-142 до зданий ул.Мира 46,44,48 детского сада 15, # Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 14-15, # протяженность 223,9 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1962 # Инвентарный номер -05301142 # Кадастровый номер 24:59:0303029:1378 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 431. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от ТП-171 до зданий ул.Бортникова 2,4,8, Чародейки, детского сада 9, гостиницы "Космос", # Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр. 1-17, # протяженность 465,4 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1962 # Инвентарный номер -05301191-1 # Кадастровый номер 24:59:0000000:11066 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 432. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от ТП-172 до зданий ул.Бортникова 10,12, # ул. Ленина 35,37, ресторана "Богунай" детского сада 9, # Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр. 1-17, # протяженность 469,4 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1962 # Инвентарный номер -05301191-2 # Кадастровый номер 24:59:0000000:10958 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 433. | # Электрическая сеть 0,4 кВ от ТП-21 до зданий ул.Набережная1,2,2а,2б,2в, # ул. Комсомольская, 4,4а,6,8,8а, 10б, школы 161, механических мастерских школы 161, столовой школы 161, # ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края, квартал 2, # протяженность 712,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1959 # Инвентарный номер -05301190-1 # Кадастровый номер 24:59:0404002:124 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 434. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ГПП-1 до здания ТП-276, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр-н 27, # протяженность 1981,7 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1959 # Инвентарный номер -00300007-1 # Кадастровый номер 24:59:0000000:7782 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 435. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ГПП-1 ячейка 18 до ТП-ТНС-1, яч.20 до ТП-ЦК, яч.29 до ТП-Хлебозавод, яч.20 до ТП-41, яч.4 до ТП-ФНС-2, яч.8 до ТП-ФНС-9, яч.11 до НФС, яч.28 до ТП-201, яч.32 до ТП-172, яч.16,32 до ТП-161, яч. 11 до ТП-204, яч.2а до ТП-ЭХЗ, ГПП-1 доТП-ТМХ, яч. 10 до ТП-ИВЦ, фид. 9 до опоры 1, фидер 23 до ТП-ТНС-4, # Красноярский край, г.Зеленогорск, 33 квартал, # протяженность 1444,8 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1974 # Инвентарный номер -05301149 # Кадастровый номер 24:59:0000000:15745 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 436. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-11 до здания ТП-13 квартал 2, Красноярский край, г.Зеленогорск, квартал 2, # протяженность 158,2 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1962 # Инвентарный номер -05301197-1 # Кадастровый номер 24:59:0000000:11022 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 437. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-11 до здания ТП-24 # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 2, # протяженность 324,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1962 # Инвентарный номер -05301197-4 # Кадастровый номер # 24:59:0000000:25362 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 438. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-12 до здания ТП-25 # ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края, квартал 2, # протяженность 411,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1962 # Инвентарный номер -05301197-5 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25608 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 439. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-13 до здания ТП-14 квартал 2, Красноярский край, г. Зеленогорск, квартал 2, от здания ТП-13 до здания ТП-14, # протяженность 368,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1962 # Инвентарный номер -05301197-2 # Кадастровый номер 24:59:0000000:10893 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 440. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-14 до здания ТП-12 # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 2, # протяженность 428,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1962 # Инвентарный номер -05301197-3 # Кадастровый номер 24:59:0303027:5310 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 441. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-162 до здания ТП-164, Красноярский край, # г. Зеленогорск, от здания ТП-162 до здания ТП-164, квартал №16, протяженность 281,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1966 # Инвентарный номер -05301188-2 # Кадастровый номер 24:59:0000000:10892 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 442. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-162 до здания ТП-171, Красноярский край, г. Зеленогорск, мкр. 1-17, от здания ТП-162 до здания ТП-171, протяженность 436,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1966 # Инвентарный номер -05301188-1 # Кадастровый номер 24:59:0000000:11051 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 443. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-163 до здания ТП-141, Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 16, # протяженность 240,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1966 # Инвентарный номер -05301188-4 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25595 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 444. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-164 до здания ТП-163, Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 16, # протяженность 400,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1966 # Инвентарный номер -05301188-3 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25596 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 445. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-191 до здания ТП-192, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр-н 19, # протяженность 177,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1979 # Инвентарный номер -00300006-1 # Кадастровый номер 24:59:0303032:2393 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 446. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-192 до здания ТП-193, микрорайон № 19, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, микрорайон 19, # протяженность 251,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1959 # Инвентарный номер -00300006-2 # Кадастровый номер 24:59:0000000:10898 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 447. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-202 до здания ТП-209, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон # 20 А, протяженность 222,6 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1975 # Инвентарный номер -05301224-1 # Кадастровый номер 24:59:0303036:93 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 448. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-203 до здания ТП-209, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон # 20 А, протяженность 326,5 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1975 # Инвентарный номер -05301224-2 # Кадастровый номер 24:59:0303036:92 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 449. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-21 до здания ТП-22 # ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края, квартал 2, # протяженность 359,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1959 # Инвентарный номер -05301198-1 # Кадастровый номер 24:59:0404002:121 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 450. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-21 до здания ТП-25 # ЗАТО город Зеленогорск Красноярского края, квартал 2, # протяженность 283,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1959 # Инвентарный номер -05301198-2 # Кадастровый номер 24:59:0404002:119 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 451. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-21 до здания ТП-27 # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 2, # протяженность 680,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1959 # Инвентарный номер -05301198-3 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25606 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 452. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-211 до места врезки с ТП-212, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 21, # протяженность 231,3 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1984 # Инвентарный номер -05301408-2 # Кадастровый номер 24:59:0303043:1773 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 453. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-211 до места врезки с ТП-214, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 21, # протяженность 237,87 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1987 # Инвентарный номер -07301012-1 # Кадастровый номер 24:59:0303043:1770 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 454. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-212 до здания # ТП-215, Красноярский край, # г. Зеленогорск, микрорайон 21, от здания ТП-212 до здания ТП-215, протяженность 270,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1984 # Инвентарный номер -05301407-1 # Кадастровый номер 24:59:0000000:10911 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 455. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-212 до места врезки с ТП-211, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 21, # протяженность 153,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1984 # Инвентарный номер -05301408-1 # Кадастровый номер 24:59:0303043:1774 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 456. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-213 до здания # ТП-215, Красноярский край, # г. Зеленогорск, микрорайон 21, от здания ТП-213 до здания ТП-215, протяженность 214,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1984 # Инвентарный номер -05301407-2 # Кадастровый номер 24:59:0000000:10897 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 457. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-214 до места врезки с ТП-211, Красноярский край, г.Зеленогорск, микрорайон 21, # протяженность 160,27 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1987 # Инвентарный номер -07301012-2 # Кадастровый номер 24:59:0303043:1777 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 458. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-22 до здания ТП-23, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 2, # протяженность 331,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1959 # Инвентарный номер -05301198-4 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25584 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 459. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-22 до здания ТП-35, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, Квартал № 2, # протяженность 569,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1959 # Инвентарный номер -05301198-5 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25587 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 460. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-274 до здания ТП-191, Красноярский край, г.Зеленогорск, мкр-н 27, # протяженность 1227,1 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1979 # Инвентарный номер -00300007-2 # Кадастровый номер 24:59:0000000:10895 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 461. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-41 до здания ТП-35, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, квартал 2, # протяженность 595,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1959 # Инвентарный номер -05301198-6 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25597 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 462. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-568 (молокозавод) до здания ТП-650 (АТП), # Красноярский край, г.Зеленогорск, центральная часть города, протяженность 1198 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1970 # Инвентарный номер -05301124 # Кадастровый номер 24:59:0000000:7794 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 463. | # Электрическая сеть 10 кВ от здания ТП-ФНС-7 до КТПН-10 (электрокомплект), от КТПН-10 (электрокомплект) до КТПН-Пилон, от КТПН-Пилон до КТПН-9, от КТПН-9 до здания ТП-656 (цех керамики), # Красноярский край, г.Зеленогорск, протяженность 2128,04 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1959 # Инвентарный номер -05301204 # Кадастровый номер 24:59:0000000:7796 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 464. | # Электрическя сеть 0,4 кВ от ТП-22 до здания, ул.Комсомольская 1,3,5,7, # Красноярский край, # г. Зеленогорск, # протяженность 1608,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1959 # Инвентарный номер -05301190-2 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25579 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 465. | # Электроснабжение ж/д 73-77,83 ул.Дзержинского, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Зеленогорск, город Зеленогорск, протяженность 836,0 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки – 1995 # Инвентарный номер -00070750 # Кадастровый номер 24:59:0000000:25907 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 466. | # Энергоснабжение зоны Т.О., # Красноярский край, # г. Зеленогорск, 33 кварт, # протяженность 248,00 м, объект электросетевого хозяйства | # Год постройки –2001 # Инвентарный номер -20033 # Кадастровый номер- 24:59:0000000:15254 | # Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | # Инвестиционные обязательства | # До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | # Эксплуатационные обязательства | # Бессрочно |
| 467. | АИИС КУЭ жилого массива города, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001331 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 468. | АИИС КУЭ посёлков, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -0001328 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 469. | Анализатор качества электроэнергии MI2392, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001364 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 470. | Аппаратно програмный комплекс *ОМЬ-1,00*, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10000653 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 471. | Аппаратно-програмный комплекс "ОМЬ-1,04", объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10000637 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 472. | Аппаратно-програмный комплекс *ОМЬ-1,09**РТП-22*, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10000703 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 473. | Аппаратно-програмный комплекс *ОМЬ-1,09**РТП-340, объект электросетевого хозяйства * | Инвентарный номер -10000704 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 474. | Аппаратно-програмный комплекс *ОМЬ-1,09*Скважины, объект электросетевого хозяйства * | Инвентарный номер -10000701 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 475. | Аппаратно-програмный комплекс ОМЬ-1,09*ФКРС, объект электросетевого хозяйства * | Инвентарный номер -10000702 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 476. | АСДУ ТП, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001415 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 477. | ВКЛ-0,4 кВ от ТП-211, Красноярский край, г. Зеленогорск, в районе ул. Набережная, 62, протяженность 132 м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -00000048 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 478. | ВКЛ-10 кВ от опоры №94 ВЛ-10 кВ фидер 9, Красноярский край, г. зеленогорск, в районе СНТ№1, протяженность 260 м, объект электросетевого хозяйства | # Инвентарный номер -00000059 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 479. | ВЛ-0,4 кВ гаражи ТП-ФНС-7, Красноярский край, г. Зеленогорск, карьер в районе ул. Полоскова, протяженность 140 м, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000037 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 480. | # КЛ-0,4 кВ от ТП-11 Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, протяженность 180,0 м, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000038 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 481. | Комплектная двухтрансформаторная подстанция наружной установки, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001385 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 482. | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки 250/10/04 кВ, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001438 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 483. | Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки 250/10/04 кВ, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001418 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 484. | Комплектное уст-во д/проверки авт.выключ."Сатурн", объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001301 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 485. | КТПН по скважинам (с-30-35) в Александровке *, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05109116 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 486. | КТПН-1 с трансформатором и всем электрооборудованием, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000044 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 487. | КТПН-2 с трансформатором и всем электрооборудованием, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000045 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 488. | КТПН-27 Спасательная станция, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10000518 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 489. | КТПН-241 звероуголок, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05109117 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 490. | КТПН-242 звероуголок, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05109118 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 491. | КТПН-28, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05301173Б | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 492. | КТПН-Пчельник с трансформатором и всем электрооборудованием, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000046 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 493. | ЛЭП-35 к ферме молодняка на базу им. Бортникова, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -4300009 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 494. | Оборудование в комплектной ТП п.Октябр-кий ТП-1203, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00032450 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 495. | Оборудование инженерных сетей ж/д 37 в кв. 10 ул.Горького 29, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10000760 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 496. | Оборудование РП зд.30Б "Александровка", объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401129 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 497. | Оборудование трансформ.подстанции, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -01401672 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 498. | Оборудование трансформаторной подстанции, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00002013 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 499. | ОРУ-110 кВ ГПП-2, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401118 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 500. | Отдельный пульт управления ГПП-2, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401114 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 501. | Подстанция КТПН 160/10 с трансформаторами, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -041431201 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 502. | Подстанция КТПН-72 насосная 3-а, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00037684 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 503. | Прибор для измерения показателей качества эл.энергии "Ресурс-ПКЭ-1,7-оэ-А", объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000060 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 504. | Прибор для измерения показателей качества эл.энергии "Ресурс-ПКЭ-1,7-оэ-А", объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000061 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 505. | Прибор для измерения показателей качества эл.энергии "Ресурс-ПКЭ-1,7-оэ-А", объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000071 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 506. | Прибор для измерения показателей качества эл.энергии "Ресурс-ПКЭ-1,7-оэ-А", объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000072 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 507. | Прибор контроля тока УКТ-03, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001342 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 508. | Прибор МИКО-1, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001304 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 509. | Распределительный пункт 10 кВ (РП-3) , объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001139 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 510. | Расширение п/с городская 110кв ОРУ-110, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05301364 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 511. | Регистратор напряж. и тока парма, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10000639 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 512. | ТП-337, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000058 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 513. | Трансформатор, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401115 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 514. | Трансформатор, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401116 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 515. | Трансформатор нагрузочный РЕТ-3000, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001433 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 516. | Трансформатор силовой ТМ 630/10, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401004 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 517. | Трансформатор силовой ТМ-25/6/0,4, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000069 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 518. | Трансформатор ТМ 630/10 2шт, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00040139 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 519. | Трансформатор ТМ 1000-10/04, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401148 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 520. | Трансформатор ТМ 400/6/0,4, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401152 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 521. | Трансформатор ТМ 400/6/04, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05501917 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 522. | Трансформатор ТМ-160/10 (ТП-29) , объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10000652 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 523. | Трансформатор ТМ-630/10/04, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00407142 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 524. | Трансформатор ТМ-630/10/04, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00407141 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 525. | Трансформаторная подстанция, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000068 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 526. | Трансформаторная подстанция - КТПН, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000064 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 527. | Трансформаторная подстанция - КТПН-1, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000065 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 528. | Трансформаторная подстанция - КТПН-2, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000066 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 529. | Трансформаторная подстанция - КТПН-4, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000067 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 530. | Трансформаторная подстанция 35/10, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07101026 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 531. | Трансформаторная подстанция КТПН-312 напряжением 10/0,4 кВ, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001330Б | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 532. | Трансформаторная подстанция КТПН-313 напряжением 10/0,4 кВ, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10000112Б | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 533. | Трансформаторная подстанция КТПН-58 напряжением 10/0,4 кВ, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07301209Б | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 534. | Трансформаторная подстанция РТП-59 напряжением 10/0,4 кВ, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07301219В | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 535. | Трансформаторная подстанция-"Школа-1", объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07101030* | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 536. | Трансформаторная подстанция-"Школа-2", объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07101032* | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 537. | Трансформаторный узел ГПП-2, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401116 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 538. | Щит РУ-10 КСО 366, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401001 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 539. | Щит ЩО-70 из 8 панелей, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401052 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 540. | Эл. снабжение комплекса, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -4400020 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 541. | Эл.оборудование 1,2,6квартал инд.застройщиков, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401143 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 542. | Эл.оборудование ГПП-2, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401139 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 543. | Эл.оборудование инд.поселка 1,2,6 кварталы, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401144 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 544. | Эл.оборудование к зданию ТП-БГ-8, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001150 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 545. | Эл.оборудование к подстанции 208, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05301239 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 546. | Эл.оборудование нежилого помещения № 2 ЗРУ-10 кВ, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001384 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 547. | Эл.оборудование ОРУ-110 кВ к подстанции городская, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401010А | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 548. | Эл.оборудование РТП-41 (РТП-27) , объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001378 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 549. | Эл.оборудование т/п 215, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05501951 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 550. | Эл.оборудование т/подстанции 214кв21, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401128 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 551. | Эл.оборудование т/пст ГПТУ ЭХЗ, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401069 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 552. | Эл.оборудование ТП 206, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401059 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 553. | Эл.оборудование ТП-171, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401042 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 554. | Эл.оборудование ТП-172, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401043 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 555. | Эл.оборудование трансф.п/ст 11, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401032 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 556. | Эл.оборудование трансф.п/ст 12, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401031 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 557. | Эл.оборудование трансф.п/ст 13, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401030 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 558. | Эл.оборудование трансф.п/ст 161, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401038 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 559. | Эл.оборудование трансф.п/ст 163, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401040 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 560. | Эл.оборудование трансф.п/ст 164, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401041 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 561. | Эл.оборудование трансф.п/ст 181, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401033 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 562. | Эл.оборудование трансф.п/ст 182, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401011 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 563. | Эл.оборудование трансф.п/ст 21, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401027 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 564. | Эл.оборудование трансф.п/ст 23, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401025 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 565. | Эл.оборудование трансф.п/ст 24, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401024 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 566. | Эл.оборудование трансф.п/ст 25, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401023 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 567. | Эл.оборудование трансф.п/ст БГ-2, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401012 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 568. | Эл.оборудование трансф.п/ст. 205, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401060 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 569. | Эл.оборудование трансформ.п/ст 185, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401987 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 570. | Эл.оборудование трансформат.п/ст БГ-1, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401049* | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 571. | Эл.оборудование трансформат.п/ст П-9, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401050 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 572. | Электрооборудование 0,4 кВ ТП-336, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -09048533 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 573. | Электрооборудование ГПП-2, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401105 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 574. | Электрооборудование Мира,56, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10000206 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 575. | Электрооборудование РТП-340, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401142 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 576. | Электрооборудование РУ-10 кВ НФС, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -01401259 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 577. | Электрооборудование ТП 196*, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10000636 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 578. | Электрооборудование ТП -211 кв.21, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401077 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 579. | Электрооборудование ТП- 214, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401002 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 580. | Электрооборудование ТП-1031 пос.Октябрьский, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00032742 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 581. | Электрооборудование ТП-1204, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401128 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 582. | Электрооборудование ТП-131 кв.13, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00033203 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 583. | Электрооборудование ТП-14, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10000650 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 584. | Электрооборудование ТП-183, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401046 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 585. | Электрооборудование ТП-183, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05101045 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 586. | Электрооборудование ТП-184, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401047 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 587. | Электрооборудование ТП-194, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000007 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 588. | Электрооборудование ТП-201 кв.20, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401131 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 589. | Электрооборудование ТП-202, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07901225 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 590. | Электрооборудование ТП-204, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401055 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 591 | Электрооборудование ТП-211, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401003 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 592. | Электрооборудование ТП-22, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05401026 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 593. | Электрооборудование ТП-221, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401087 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 594. | Электрооборудование ТП-271, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00040122 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 595. | Электрооборудование ТП-273, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401068 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 596. | Электрооборудование ТП-273 кв.27, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401078 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 597. | Электрооборудование ТП-274, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -01310001 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 598. | Электрооборудование ТП-275, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00407186 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 599. | Электрооборудование ТП-276, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00070855 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 600. | Электрооборудование ТП-281, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401147 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 601. | Электрооборудование ТП-330, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401141 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 602. | Электрооборудование ТП-653 (ЦРО) , объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401005 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 603. | Электрооборудование ТП-654, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07401071 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 604. | Электрооборудование ТП-БГ-3, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -07901233* | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 605. | Электрооборудование ТП-БГ-5, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -05101073 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 606. | Электрооборудование ТП-БГ-7, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10000623 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 607. | Электроустановка КТПНУ-232, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001359 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 608. | Электроснабжение 0,4 кВ строительной площадки центра отдыха в районе паромной переправы, Красноярский край, г. Зеленогорск, протяженность 105м, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00000013 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 609. | Выключатель авт.ВА55-41 1000А), объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00046 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 610. | Подстанция КТПН 160/10-0,4 (с ТП-58), объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -02002520 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 611. | Подстанция КТПН 400/10-0,4 (КТПН-313) , объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00119 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 612. | Трансформатор ТМ 400/10/0,4, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00074 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 613. | Трансформатор ТМ-400/10 (КТПН-313), объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00120 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 614. | Трансформатор ТМ-400/10 (ТП-БГ-1 Т-1), объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00123 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 615. | Трансформатор ТМ-400/10 (ТП-БГ-1 Т-2), объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00125 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 616. | Трансформатор ТМ-400/10 (ТП-БГ-3 Т-1) , объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00124 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 617. | Трансформатор ТМ-400/10 (ТП-БГ-3 Т-2), объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00126 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 618. | Трансформатор ТМ-630/10 (ТП-653 Т-1, № 32349) , объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00129 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 619. | Трансформатор ТМ-630/10 (ТП-653 Т-2, № 32288) , объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00130 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 620. | Трансформатор ТМ-630/10 (ТП-БГ-2 Т-1, № 25429) , объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00127 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 621. | Трансформатор ТМ-630/10 (ТП-БГ-2 Т-2, № 26022) , объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00128 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 622. | Трансформатор ТМ250/10/0,4, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00050 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 623. | Трансформатор ТМ250/6/0,4, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00051 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 624. | Трансформатор ТМГ-160/10 (РТП-59) , объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -00122 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 625. | АИИС КУЭ жилого массива города, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001331 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 626. | АИИС КУЭ посёлков, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001331 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 627. | АСДУ ТП, объект электросетевого хозяйства | Инвентарный номер -10001415 | Муниципальное образование город Зеленогорск Красноярского края | Инвестиционные обязательства | До 31.12.2027 |
|  |  |  |  | Эксплуатационные обязательства | Бессрочно |
| 628. | Нежилое помещение, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 20, пом. 94, нежилое, общая площадь 142,30 кв.м | Год постройки-1975 Инвентарный номер -20817081 Кадастровый номер- 24:59:0303033:4035 | ИП Присяжная Е.Н. | Аренда (договор аренды муниципального имущества от 08.07.2022 № 2/А-2022, соглашение от 12.03.2025) | До 12.07.2027 |
| 629. | Нежилое помещение, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ленина, д. 20, пом. 108, нежилое, общая площадь 73,40 кв.м | Год постройки-1975 Инвентарный номер -20817082 Кадастровый номер- 24:59:0303033:4036 | ООО магазин «Дом обуви» | Аренда (договор аренды муниципального имущества от 17.07.2022 № 2/А, соглашение от 12.03.2025) | До 16.07.2029 |
| 1 | # 2 | # 4 | # 3 | # 4 | # 5 |
| 630. | Киоск на кладбище, Красноярский край, г. Зеленогорск, р-н Садоводства № 1, возле центрального входа на городское кладбище, площадь 4,2 кв.м | - | ИП Новомодная О.С. | Аренда (договор аренды муниципального имущества от 18.07.2023 № 2/А, соглашение от 21.03.2025) | До 17.07.2028 |
| 631. | Замощение асфальтное (дорожное покрытие) р-н Садоводства № 1, Красноярский край, г. Зеленогорск, р-н Садоводства № 1, возле центрального входа на городское кладбище, площадь 323,0 кв.м | - | ИП Новомодная О.С. | Аренда (договор аренды муниципального имущества от 18.07.2023 № 2/А, соглашение от 21.03.2025) | До 17.07.2028 |