Приложение № 3

к условиям приватизации

Муниципального унитарного

предприятия электрических

сетей г.Зеленогорска

Обязательства по эксплуатации (эксплуатационные обязательства) в отношении объектов электросетевого хозяйства, включенных в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса Муниципального унитарного предприятия электрических сетей г. Зеленогорска

- Поставка потребителям и абонентам товаров, оказание услуг по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечение возможности получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

- Соблюдение требуемых параметров надежности энергоснабжения и соответствие качества электрической энергии, режимов потребления электрической энергии требованиям законодательства Российской Федерации (ГОСТ 32144-2013 «Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», введенному в действие приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 400-ст).

- Максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в соответствии с согласованной категорией надежности энергопринимающих устройств потребителя услуг (потребителя электрической энергии), в интересах которого заключается договор исходя из категории надежности снабжения электрической энергией.

- Обеспечение выполнения ремонта и технического обслуживания, электротехнических измерений и испытаний имущества (частей имущества) в соответствии с требованиями действующего законодательства.

- Принятие мер, установленных федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации для обеспечения сохранности имущества, в том числе для защиты его от посягательств третьих лиц, огня, стихийных бедствий.