ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний, проведенных с 13.06.2026 по 19.06.2026,

по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Зеленогорска на период с 2025 г. по 2036 г. (далее – Проект)

г. Зеленогорск                                                                                                              19.06.2026

Красноярский край

1. Организатор публичных слушаний – Администрация ЗАТО г. Зеленогорск.

2. Оповещение о начале публичных слушаний размещено на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и содержит следующую информацию:

«1. Администрация ЗАТО г. Зеленогорск уведомляет о начале публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Зеленогорска на период с 2025 г. по 2036 г.

2. Публичные слушания проводятся с «13» июня 2026 по «19» июня 2026.

3. Собрание участников публичных слушаний состоится «19» июня 2026 года с 16 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, помещение № 410.

Время начала регистрации участников публичных слушаний, прошедших идентификацию в соответствии с пунктом 5 настоящих уведомлений, –  с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут «19» июня 2026 года.

Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории города Зеленогорска, теплоснабжающие и теплосетевые организации, осуществляющие теплоснабжение на территории г. Зеленогорска.

4. Проект актуализированной схемы теплоснабжения города Зеленогорска на период с 2025 г. по 2036 г. размещен на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» вкладка «Горожанам»  «Городское хозяйство»  «Схема теплоснабжения города Зеленогорска на период с 2025 по 2036 годы»  «Проект актуализированной схемы теплоснабжения города Зеленогорска на период с  2025 по 2036 годы».

5. Участники публичных слушаний допускаются к участию в собрании участников публичных слушаний после прохождения идентификации путем представления сведений о себе (фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименования, основного государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса - для юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.».

3. Предложения и замечания участников публичных слушаний по Проекту принимались с 16.05.2026 по 04.06.2026.

4. В период сбора предложений и замечаний по Проекту поступили предложения и замечания филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) – «Красноярская ГРЭС-2» 
(приложение к протоколу).

Все замечания и предложения были рассмотрены и внесены в главу 17 проекта актуализированной схемы теплоснабжения. Всего поступило 35 замечаний и предложений.

Из них 30 замечаний и предложений были приняты. По 5 замечаниям Филиалу АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» был подготовлен и отправлен ответ.

По структуре замечаний.

- 14 замечаний касаются наименований предприятий. Наименования предприятий откорректированы. Замечания устранены.

- 9 замечаний касаются параметров оборудования. Замечания приняты. Внесены изменения в проект актуализированной схемы теплоснабжения.

- 4 замечания, касающиеся балансовых показателей. Замечания приняты. Внесены изменения в проект актуализированной схемы теплоснабжения.

- 1 замечание по периодам действия утвержденных тарифов. Замечание принято. Внесены изменения в проект актуализированной схемы теплоснабжения.

- 2 общих замечания. Замечания приняты. Внесены изменения в проект актуализированной схемы теплоснабжения.

По не принятым замечаниям.

| № п/п | Раздел (глава), (абз., табл., рис.) | Существующая редакция | Предлагаемая редакция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОМ 1 Утверждаемая часть |  |  |  |  |
| 3 | Раздел 15, таблица 15.1 | ИПЦ 2025 года – 106,8 ИПЦ 2027 года – 104,9 | ИПЦ 2025 года – 109,0 ИПЦ 2027 года – 104,0 | Индекс потребительских цен (факт 2025) соответствует прогнозу Минэконом развития от 26.09.2025 https://www.economy.gov.ru). Индекс потребительских цен на 2027 год взят из сценарных условий функционирования экономики Красноярского края на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов (1 вариант-консервативный), так как он предложен в тарифы на 2027 год. |
| 5 | Раздел 15, таблица 15.2, строки 5-8 | Указанные в схеме теплоснабжения значения экономических показателей за период 2024-2036 Красноярской ГРЭС-2 не предоставлялись, не подтверждаются, предлагаем исключить. | Оставить без изменений | Значения экономических показателей за период 2024-2025 взяты из открытых источников, а именно – стандарты раскрытия информации, размещенные на официальном сайте Министерства тарифной политики, тарифы и структура затрат на долгосрочный период 2026-2033 были направлены в адрес Главы ЗАТО г. Зеленогорск Министерством тарифной политики Красноярского края. |
| ТОМ 2 Обосновывающие материалы |  |  |  |  |
| 14 | Глава 1, часть 2, таблица 1.5 | Таблица 1.5 полностью дублирует данные таблицы 1.2, в связи с чем предлагаем таблицу 1.5 исключить. В случае сохранения таблицы 1.5 необходимо привести в соответствие информацию по столбцу «Тип (марка) турбины» таблицы 1.5 аналогичным данным в таблице 1.2, а также скорректировать дату ввода по котлу №8 в таблице 1.5. | Таблица 1.5 оставлена | Глава 1, часть 2, таблица 1.5. Информация по столбцу «Тип (марка) турбины» приведена в соответствие с таблицей 1.2, а также скорректирована дата ввода по котлу №8. |
| 22 | Глава 1, часть 3, таблица 1.32 | Данные Красноярской ГРЭС-2 в таблице 1.32 заменить на данные в таблице 2 (прилагается). | Оставить без изменений | Значения таблицы оставлены без изменений. Исходные данные показаний температуры наружного воздуха Красноярской ГРЭС-2 предоставляет МУП ТС. В предлагаемой таблице значения температуры наружного воздуха округлено до одной десятой, что в конечном итоге искажает средние температуры за год и за отопительный период. Значения температур теплоносителя взяты не фактические, а расчетные, что искажает фактические значения. |
| 30 | Глава 1, часть 11, таблица 1.69 | Указанные в схеме теплоснабжения значения экономических показателей за период 2024-2036 Красноярской ГРЭС-2 не предоставлялись, не подтверждаются, предлагаем исключить. | Оставить без изменений | Экономические показатели актуализированы на 2026 год. Данные взяты из письма Министерства тарифной политики Красноярского края, которые были направлены в адрес Главы ЗАТО г. Зеленогорск. |

На собрании участников публичных слушаний зарегистрировано 13 участников. Количество зарегистрированных и рассмотренных организатором публичных слушаний предложений и замечаний участников собрания публичных слушаний: 0.

Приложение: Письменные предложения и замечания участников публичных слушаний, внесенные в адрес организатора публичных слушаний –  на 6 листах.

Председатель публичных слушаний:

начальник Отдела городского хозяйства

Администрации ЗАТО г. Зеленогорск					       А.Б. Шмелев

Секретарь публичных слушаний:

ведущий специалист Отдела

городского хозяйства Администрации

ЗАТО г. Зеленогорск						                  Д.А. Колесова

Приложение

к протоколу публичных слушаний, проведенных с 13.06.2026 по 19.06.2026, по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Зеленогорска на период с 2025 г. по 2036 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ АО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)»

К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. ЗЕЛЕНОГОРСКА

Таблица 1

| № п/п | Раздел (глава), страница (абз., табл., рис.) | Существующая редакция | Предлагаемая редакция | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОМ 1 Утверждаемая часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Раздел 1, страница 11, абзац 1 | Теплоснабжение осуществляется от двух источников – источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярской ГРЭС-2» (далее – Красноярская ГРЭС-2) и котельной ООО «ТЭК 45». | Теплоснабжение осуществляется от двух источников – источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» (далее – Красноярская ГРЭС-2) и котельной ООО «ТЭК 45». | Техническая опечатка в наименовании Общества |
| 2 | Раздел 10, страница 53, таблица 10.1 | МУП С | МУП ТС | Техническая опечатка |
| 3 | Раздел 15, страница 68, таблица 15.1 | ИПЦ 2025 года – 106,8 ИПЦ 2027 года – 104,9 | ИПЦ 2025 года – 109,0 ИПЦ 2027 года – 104,0 | Указанные в СТС значения ИПЦ не соответствуют утвержденному прогнозу Минэкономразвития от 26.09.2025г. https://www.economy.gov.ru |
| 4 | Раздел 15, страница 69, таблица 15.2, строки 1-3 | 2025; с 2027 по 2036. выработка; 940 818; 923 379. х/н; 22 983; 24 232. отпуск; 917 835; 896 429. | 2025; с 2027 по 2036. выработка; 911 078; 920 661. х/н; 22 576; 24 232. отпуск; 888 502; 896 429. | Балансовые показатели (Гкал) не соответствуют предоставленным в таблице 5.1 приложения к письму Красноярской ГРЭС-2 от 10.04.2026 № 2-20/23-35671/26 (прилагается в архиве) |
| 5 | Раздел 15, страница 69-70, таблица 15.2, строки 5-8 |  |  | Указанные в схеме теплоснабжения значения экономических показателей за период 2024-2036 Красноярской ГРЭС-2 не предоставлялись, не подтверждаются, предлагаем исключить. |
| ТОМ 2 Обосновывающие материалы |  |  |  |  |  |
| 6 | Глава 1, часть 1, страница 14, таблица 1.63 | Теплоснабжение осуществляется от двух источников – источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярской ГРЭС-2» (далее – Красноярская ГРЭС-2) и котельной ООО «ТЭК 45». | Теплоснабжение осуществляется от двух источников – источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии филиала АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» (далее – Красноярская ГРЭС-2) и котельной ООО «ТЭК 45». | Техническая опечатка в наименовании Общества |
| 7 | Глава 1, часть 2, страница 16, абзац 3 | Узел учета тепловой энергии находится на границе балансовой принадлежности между филиалом ОАО «ОГК-2» и МУП ТС. | Узел учета тепловой энергии находится на границе балансовой принадлежности между филиалом АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» и МУП ТС. | Корректировка наименования Общества в формулировке |
| 8 | Глава 1, часть 2, страница 19, рисунок 2 | Руст = 1250 МВт ТГ-1,2,4: К-160-130 ТГ-6: К-160-130 ТГ-7: К-160-130 ТГ-8: К-160-130 ТГ-9,10: ПТ-135/165-130/15 | Руст = 1274 МВт ТГ-1,2,4: К-150-130 ТГ-6: К-164-130 ТГ-7: К-164-130-2 ТГ-8: К-164-130-2ПР2 ТГ-9,10: ПТ-136/165-130/15 | Показатели и обозначения заменены на корректные |
| 9 | Глава 1, часть 2, страница 20, таблица 1.2 | 26.01.2015 | 25.09.2020 | По турбине №5 скорректирована дата оформления продления паркового ресурса |
| 10 | Глава 1, часть 2, страница 21, таблица 1.3 | ПК-38-5 | ПК-38 | По котлам с номерами 1А-4Б заменить тип и марку котлоагрегата |
| 11 | Глава 1, часть 2, страница 21, таблица 1.3 | №; Дата. 1 А; 14.03.2024. 1 Б; 14.03.2024. 2 А; 03.12.2019. 2 Б; 03.12.2019. | №; Дата. 1 А; 22.10.2025. 1 Б; 27.11.2025. 2 А; 20.02.2025. 2 Б; 21.02.2025. | Скорректирована дата оформления продления паркового ресурса |
| 12 | Глава 1, часть 2, страница 25, таблица 1.4 | ПК-38-5 | ПК-38 | По котлам с номерами 1А-4Б заменить тип и марку котлоагрегата |
| 13 | Глава 1, часть 2, страница 25, таблица 1.4 | ПК-38-7 | ПК-38-6 | По котлу № 6А заменить тип и марку котлоагрегата |
| 14 | Глава 1, часть 2, страница 26, таблица 1.5 |  |  | Таблица 1.5 полностью дублирует данные таблицы 1.2, в связи с чем предлагаем таблицу 1.5 исключить. В случае сохранения таблицы 1.5 необходимо привести в соответствие информацию по столбцу «Тип (марка) турбины» таблицы 1.5 аналогичным данным в таблице 1.2, а также скорректировать дату ввода по котлу №8 в таблице 1.5. |
| 15 | Глава 1, часть 2, страница 33, таблица 1.8 | ПК-38-5 | ПК-38 | По первым шести котлам Красноярской ГРЭС-2 заменить тип котлоагрегата |
| 16 | Глава 1, часть 2, страница 42, таблица 1.18 | ПК-38-5 | ПК-38 | По первым шести котлам Красноярской ГРЭС-2 заменить тип котлоагрегата. По всем котлам Красноярской ГРЭС-2 поставить признак «основной». |
| 17 | Глава 1, часть 2, страница 46, таблица 1.22 | 2026 год. выработано; 2 244 398. х/н; 768 694. реализовано; 2 326 853. | 2026 год. выработано; 2 109 415. х/н; 798 427. реализовано; 1 310 988. | Скорректирован план на 2026 год по Красноярской ГРЭС-2 |
| 18 | Глава 1, часть 2, страница 46, таблица 1.23 |  |  | По Красноярской ГРЭС-2 привести в соответствие данные таблицы 1.23 к данным в таблице 1.24. |
| 19 | Глава 1, часть 2, страница 47, абзац 1 | Однако периодически Красноярская ГРЭС-2 получает с разреза Переясловский топливо с неустойчивой калорийностью. В настоящее время используется уголь с разреза Переясловский и Бородинский в пропорции 50 % на 50 %. |  | Полностью удалить последние два предложения в абзаце. |
| 20 | Глава 1, часть 2, страница 47, таблица 1.25 | 183,1 кг у. т./Гкал | 176,2 кг у. т./Гкал | Скорректировать значение по 2026 году |
| 21 | Глава 1, часть 3, страница 50, абзац 1 | Для системы теплоснабжения от Красноярской ГРЭС принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. | Для системы теплоснабжения от Красноярской ГРЭС-2 принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. | Техническая опечатка в наименовании теплоисточника |
| 22 | Глава 1, часть 3, страница 94, таблица 1.32 |  |  | Данные Красноярской ГРЭС-2 в таблице 1.32 заменить на данные в таблице 2 (прилагается). |
| 23 | Глава 1, часть 3, страница 96, рисунок 4 | Температурный график тепловых сетей от Красноярской ГРЭС-2 | Температурный график тепловых сетей от Красноярской ГРЭС-2 | Уточнение наименования теплоисточника |
| 24 | Глава 1, часть 3, страница 106, абзац 2 | Расчет расходов сетевой воды производился для ГРЭС-2 при температурном режиме… | Расчет расходов сетевой воды производился для Красноярской ГРЭС-2 при температурном режиме… | Уточнение наименования теплоисточника |
| 25 | Глава 1, часть 3, страница 106, таблица 1.38 | «Красноярская ГРЭС-2» | Красноярская ГРЭС-2 | Техническая опечатка в наименовании теплоисточника |
| 26 | Глава 1, часть 5, страница 145, таблица 1.42 |  |  | Предлагаем удалить строки 113-115 таблицы |
| 27 | Глава 1, часть 8, страница 162, таблица 1.56 | Красноярской ГРЭС-2 | Красноярская ГРЭС-2 | Техническая опечатка в наименовании теплоисточника |
| 28 | Глава 1, часть 9, страница 170, таблица 1.61 | Красноярской ГРЭС-2 | Красноярская ГРЭС-2 | Техническая опечатка в наименовании теплоисточника |
| 29 | Глава 1, часть 11, страница 174-175, таблица 1.63 |  |  | Необходимо уточнить периоды действия утвержденных тарифов, а также дополнить информацией об утвержденных тарифах на 2026 год (см. таблица 3 - прилагается). |
| 30 | Глава 1, часть 11, страница 180, таблица 1.69 |  |  | Указанные в схеме теплоснабжения значения экономических показателей за период 2024-2036 Красноярской ГРЭС-2 не предоставлялись, не подтверждаются, предлагаем исключить. |
| 31 | Глава 3, страница 221 (36), рисунок 33 | Пьезометрический график от ГРЭС до АБЗ (1 и 2 очереди) | Пьезометрический график от Красноярской ГРЭС-2 до АБЗ (1 и 2 очереди) | Уточнение наименования теплоисточника |
| 32 | Глава 3, страница 222 (37), рисунок 34 | Пьезометрический график от ГРЭС до АБЗ (3 и 4 очереди) | Пьезометрический график от Красноярской ГРЭС-2 до АБЗ (3 и 4 очереди) | Уточнение наименования теплоисточника |
| 33 | Глава 8, страница 256 (29), абзац 1 | Красноярской ГРЭС-2 является источником с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. | Красноярская ГРЭС-2 является источником с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. | Техническая опечатка в наименовании теплоисточника |
| 34 | Глава 9, страница 259 (32), абзац 3 | Филиал АО Енисейской ТГК (ТГК-13) — Красноярская ГРЭС-2 | Филиал АО «Енисейской ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» | Технические опечатки в наименовании Общества |
| 35 | Глава 10, страница 271 (44), таблица 10.5 | 2024 год; 2025 год. 3 911,53; 3 915,40. 6,71; 6,20. 31,45; 32,27. | 2024 год; 2025 год. 3 915,40; 3 948,81. 6,20; 5,94. 32,37; 32,18. | Заменить данные на корректные |

Таблица 2

| Период | Филиал АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» - «Красноярская ГРЭС-2» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемесячная температура, ºС |  |  |
|  | воздуха | теплоносителя по графику |  |
|  |  | подающий | обратный |
| январь | -14,3 | 96,37 | 52,28 |
| февраль | -15,7 | 99,10 | 53,19 |
| март | -4,7 | 77,70 | 45,59 |
| апрель | 4,6 | 70,00 | 49,48 |
| май | 10,1 | 70,00 | 56,33 |
| июнь | 19,0 | 70,00 | 62,50 |
| июль | 18,8 | 70,00 | 62,50 |
| август | 16,1 | 70,00 | 62,50 |
| сентябрь | 10,3 | 70,00 | 56,59 |
| октябрь | -1,7 | 71,70 | 43,36 |
| ноябрь | -6,0 | 80,30 | 46,50 |
| декабрь | -18,1 | 103,69 | 54,77 |
| средняя за год | 1,6 | 79,07 | 53,80 |
| средняя за отопительный период | -6,4 | 81,06 | 46,78 |

Таблица 3

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | 1-е полугодие | 2-е полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |
| 1.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | 576,06 | 602,55 |
| 2 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 2.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2021 | - | - |
| 3 |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |
| 3.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 | 602,55 | 626,65 (с 01.07.2022-30.11.2022) |
| 4 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 4.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2022 | - | - |
| 5 |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |
| 5.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | 682,98 (с 01.12.2022) | 682,98 |
| 6 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 6.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2023 | - | - |
| 7 |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |
| 7.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | 682,98 | 730,79 (с 01.07.2024 -31.07.2024) 720,63 (с 01.08.2024) |
| 8 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 8.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2024 | - | - |
| 9 |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |
| 9.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | 720,63 | 864,68 |
| 10 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 10.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2025 | - | - |
| 11 |  | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) |  |  |  |
| 11.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | 864,68 (01.01.2026 – 30.09.2026) | 1 037,62 (01.10.2026 – 31.12.2026) |
| 12 |  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |
| 12.1 |  | одноставочный, руб./Гкал | 2026 | - | - |