### ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Организатор проведения конкурса объявляет о проведении открытого конкурса № 1/18 на право заключения договоров на управление муниципальным общежитием по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Советская, д. 6, в котором доля муниципального образования город Зеленогорск составляет более чем пятьдесят процентов

| № п/п | Перечень сведений о проводимом конкурсе | Содержание сведений о проводимом конкурсе |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание проведения конкурса | Жилищный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.05.2010 № 4-21р «Об утверждении Положения о порядке управления многоквартирными домами, в которых доля муниципального образования город Зеленогорск составляет более чем пятьдесят процентов» |
| 2. | Форма торгов | Открытый конкурс |
| 3. | Объект конкурса | Муниципальное общежитие, 1 лот Советская 6 |
| 4. | Характеристика объектов конкурса | Согласно приложению к извещению о проведении конкурса |
| 5. | Перечень и периодичность обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах и общежитиях | Согласно приложению № 2 к проекту договора управления домом |
| 6. | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах и общежитиях за 1 м2 в месяц | Советская, 6 – 75,54 руб. |
| 7. | Критерии оценки | Наибольшая стоимость дополнительных работ и услуг |
| 8. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона организатора конкурса, адрес электронной почты | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, д. 15, каб. 110, тел.: 8 (39169) 95-116, 95-203, e-mail: ugx@admin.zelenogorsk.ru |
| 9. | Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации | Конкурсная документация, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», предоставляется в электронном виде (при себе иметь электронный носитель) или на бумажном носителе, на основании письменного заявления, представленного по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, каб. 110, тел. 8 (39169) 95-203, 8 (39169) 95-116 в часы работы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, с «31» августа 2018 по «29» сентября 2018, также конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru). |
| 10. | Место, порядок, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе | Конкурсные заявки на участие в конкурсе составляются на русском языке и представляются по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, каб. 110, в часы работы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска с 10 час. 00 мин. «31» августа 2018 до 17 час. 00 мин. (время местное) «29» сентября 2018 Заявки принимаются в запечатанном конверте формата А4. На конверте с заявкой на участие в конкурсе указывается только наименование конкурса. Не допускается указывать на конверте наименование организации (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (для физического лица) – претендента конкурса. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса претендентам. |
| 11. | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится «30» сентября 2018 в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 15, каб. 203. Рассмотрение конкурсных заявок на участие в конкурсе и подведение итогов не может превышать 10 дней со дня вскрытия конвертов с конкурсными заявками |
| 12. | Срок заключения договора управления домами с победителем конкурса | Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска оформляет с победителем конкурса договор на управление муниципальным общежитием Советская 6, в г. Зеленогорске не позднее 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления конкурсных заявок. |
| 13. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе | Лот № 1 – 22158,53 руб. |

Характеристика объекта конкурса:

- Лот № 1 (муниципальное общежитие):

Адрес – Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Советская, 6

Год постройки – 1960

Количество этажей – 5

Количество комнат – 132

Площадь жилых помещений (общая площадь комнат) – 2550,3 кв. м.,

- площадь нежилых помещений – 1379,9 кв. м.,

- площадь помещений общего пользования – 1936.5 кв.м.,

Виды благоустройства: общежитие оборудовано централизованным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, водоотведением и электроснабжением

Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме – 984,8 кв. м.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления муниципальным общежитием

по ул. Советская, 6

|  | Виды работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. Содержание помещений общего пользования |  |  |
| 1.1. | Мытье полов в коридорах, лестничных клетках с влажной протиркой перил, холлах, душевых, туалетах, постирочных, гладильных, кухнях, бытовых и служебных помещениях | 5 раз в неделю |
| 1.2. | Генеральная уборка помещений (обметание стен и потолков; мытье полов, панелей, дверей, оборудования, мебели с применением моющих средств; очистка от пыли, грязи отопительных приборов, светильников и т.д.) | 1 раз в месяц |
| 1.3. | Чистка раковин, унитазов, умывальников, электроплит, ванн | 5 раз в неделю |
| 1.4. | Мытье перегородок кабин туалетов | 1 раз в неделю |
| 1.5. | Влажная протирка подоконников в коридорах, холлах, лестничных клетках | 1 раз в неделю |
| 1.6. | Мытье окон | 2 раз в год |
| 1.7. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТКО). Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТКО). Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием при перегрузке ТКО. Переезд к следующей контейнерной площадке. Установка мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием. Вывоз ТКО на полигон. Разгрузка мусоровоза на полигоне. Кантовка контейнера под захват манипулятора (при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке ТКО. Открывание заднего борта (при необходимости). Очистка кузова от остатков ТКО после разгрузки. | ежедневно |
| 1.8. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений | 2 раза в месяц |
| 1.9. | Очистка чердаков и подвалов от мусора | 1 раз в год |
| 1.10. | Удаление с крыш снега и наледей | 2 раза в год |
| 2. Уборка территории, входящей в состав общего имущества |  |  |
| 2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 3 раза в неделю |
| 2.2. | Уборка мусора с газона в летний период, в том числе |  |
|  | - уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 1 раз в неделю |
|  | - уборка газонов от случайного мусора | 3 раза в неделю |
| 2.3. | Очистка урн |  |
|  | - в летнее время | 3 раза в неделю |
|  | - в зимнее время | 1 раза в неделю |
| 2.4. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в неделю |
| 2.5. | Сдвижка снега и подметание территории в дни при снегопаде: 30% пешеходных дорожек, входа, ступени и крыльца, отмостки | 1 раз в сутки |
| 2.6. | Посыпка территории противогололедными материалами: 30 % пешеходных дорожек, ступеней, спусков в подвал, крылец, входов | ежедневно во время гололеда |
| 2.7. | Очистка территории от наледи и льда: |  |
|  | - 30 % пешеходных дорожек, проезжие части вдоль бордюров на ширину 0,5 м | 1 раз в год |
|  | - входа, ступени, спуски в подвал и крыльца | 2 раза в месяц |
| 2.8. | Механизированная уборка проездов |  |
|  | - подметание снега толщ. слоя до 2 см | 18 раз в год |
|  | - подметание снега толщ. слоя свыше 2 см | 25 раз в год |
|  | - очистка от уплотненного снега | 1 раз в год |
| 2.9. | Кошение газонов, сгребание и вывоз скошенной травы | 2 раза в год |
| 3. Подготовка общежития к сезонной эксплуатации |  |  |
| 3.1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | по необходимости |
| 3.2. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, наладка системы центрального отопления |  |
|  | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. Ликвидация воздушных пробок (по необходимости) в системе отопления. Консервация системы центрального отопления. Промывка системы под давлением. Присоединение шланга к трубопроводу. Отсоединение шланга от трубопровода. Проверка теплоизоляции и мелкий ремонт изоляции. Испытание трубопроводов. Спуск воды из системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Проверка отопительных приборов на прогрев. Регулировка и наладка системы отопления по стоякам. | 1 раз в год |
|  | Осмотр системы центрального отопления, в том числе осмотр системы отопления на чердаках и подвалах, проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, расширительных баков на чердаке. Составление описи недостатков. | 4 раза в год в отопительный период |
|  | Ремонт и замена насосов малой мощности. Смена отдельных участков трубопроводов. Смена радиаторных блоков, запорной арматуры. Переборка и добавление секций к радиаторному блоку. Восстановление разрушенной тепловой изоляции. | По мере необходимости в соответствии с годовым планом текущего ремонта |
| 3.3. | Ремонт просевшей отмостки | по необходимости |
| 3.4. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | по необходимости |
| 3.5. | Ремонт и укрепление входных дверей, окон и слуховых окон | по необходимости |
| 3.6. | Проверка и ремонт продухов в цоколях зданий | 2 раза в год |
| 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт (устранение незначительных неисправностей) |  |  |
| 4.1. | Система вентиляции |  |
| 4.1.1. | Проведение технических осмотров. Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Снятие вентиляционной решетки. Удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов. Установка вентиляционной решетки на прежнее место. | 1 раз в год по необходимости |
| 4.2. | Электротехнические устройства |  |
| 4.2.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и подвалах. Укрепление электропроводки. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств | 2 раза в год |
| 4.2.2. | Замена ламп светильников внутриквартального освещения | по необходимости |
| 4.2.3. | Замена ламп освещения МОП | по необходимости |
| 4.2.4. | Обслуживание электроплит | 1 раз в год |
| 4.3. | Обслуживание пожарной сигнализации | 1 раз в месяц |
| 4.4. | Система водоснабжения и канализации |  |
| 4.4.1. | Устранение засоров санитарных приборов. Снятие крышки ревизии, устранение засора с помощью троса, прокачка санитарного прибора с помощью вантуза, установка крышки ревизии. | по необходимости |
| 4.4.2. | Регулировка смывных бачков. Частичная разборка, прочистка и сборка смывного бачка, регулировка и проверка бачка с водой. | по необходимости |
| 4.4.3. | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов. Снятие крышки сифона, прочистка сифона, установка крышки сифона, отвинчивание колпачка сифона, отсоединение сифона от санитарного прибора, прочистка и промывка сифона и трубопроводов, установка сифона. | по необходимости |
| 4.4.4. | Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов. Отвинчивание гаек присоединения, замена прокладок, завинчивание гаек. | по необходимости |
| 4.4.5. | Смена резиновых манжет унитаза. Отсоединение смывного бачка, снятие манжеты и установка новой, присоединение смывного бачка, открытие вентиля. | по необходимости |
| 4.4.6. | Мелкий ремонт смесителя |  |
| 4.4.6.1. | Смена прокладок. Перекрытие вентиля, вывертывание вентильной головки, замена уплотнительной прокладки, установка вентильной головки на место, открытие вентиля. | по необходимости |
|  | с душем |  |
|  | без душа |  |
| 4.4.6.2. | Набивка сальников. Перекрытие вентиля, вывертывание вентильной головки, набивка сальника, установка вентильной головки на место. | по необходимости |
|  | с душем |  |
|  | без душа |  |
| 4.4.7. | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди (без разборки сгонов) | по необходимости |
| 4.4.8. | Смена прокладок шарового крана смывных бачков. Перекрытие вентиля, вывертывание шарового крана, замена уплотнительной прокладки, установка шарового крана на место, открытие вентиля, проверка работы шарового крана. | по необходимости |
| 4.4.9. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и канализации |  |
|  | чердаки | 2 раза в год |
|  | подвалы | 4 раз в год |
| 4.4.10. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. Снятие крышки ревизии, устранение засора с помощью троса, установка крышки ревизии. | по необходимости |
| 4.4.11. | Замена санитарно-технических приборов (унитазы, раковины, умывальники, смесители) | по необходимости |
| 4.4.12. | Ершение канализационного коллектора | 1 раз в год |
| 5. Аварийное обслуживание |  |  |
| 5.1. | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения | круглосуточно |
| 6. | Дератизация (Истребление грызунов, являющихся источниками инфекционных заболеваний, путем обработки помещений (подвалов, кухонь) с применением отравленных приманок). | 2 раза в год |
| 7. | Дезинсекция (Обработка помещений общего пользования (кухни, санузлы, лестничные клетки, коридоры, душевые, умывальники, постирочные, раздевалки, узел ввода) с применением специальных средств (инсектицидов) для уничтожения насекомых). | 4 раза в год |
| 8. Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  |  |
| 8.1 | Вводные приборы учета тепла |  |
| 8.1.1. | Визуальный осмотр теплосчетчиков, заземления, снятие параметров, проверка работоспособности, наличия масла | 1 раз в месяц |
| 8.1.2. | Поверка приборов | 1 раз в 4 года |
| 8.1.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с энергоснабжающей организацией | 1 раз в месяц |
| 8.2. | Вводные приборы учета воды |  |
| 8.2.1. | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломбы на счетчике, снятие показаний, проверка работоспособности и отсутствия несанкционированных врезок до водосчетчика | 1 раз в месяц |
| 8.2.2. | Поверка приборов Снятие преобразователей расхода воды в поверку | в соответствии с паспортом завода-изготовителя |
| 8.2.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с энергоснабжающей организацией | 1 раз в месяц |
| 9. Текущий ремонт |  |  |
| 9.1. | Ремонт конструктивных элементов общего имущества общежитий | по мере необходимости в соответствии с годовым планом текущего ремонта |
| 9.2. | Ремонт электрооборудования Ремонт напольных стационарных электроплит, ремонт, замена участков внутридомовых электрических сетей, ремонт, очистка от пыли и грязи этажных щитков, ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования, ремонт и замена осветительных установок в помещениях общего пользования. | по мере необходимости в соответствии с годовым планом текущего ремонта |
| 9.3. | Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения Ремонт, замена участков внутридомовых сетей водоснабжения, ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования, ремонт, замена участков внутридомовых сетей канализации. Ревизия задвижек. Ревизия внутренних пожарных кранов. | по мере необходимости в соответствии с годовым планом текущего ремонта |
| 10. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | по мере необходимости в соответствии с годовым планом |
| 11. | Услуги швейцаров | Круглосуточно |
| 12. | Услуги по управлению домами, в том числе паспортной службы | Постоянно |

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений

в муниципальном общежитии по ул. Советская, д. 6, являющегося объектом конкурса

|  | Виды работ и услуг | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- |
| 1. Содержание помещений общего пользования |  |  |
| 1.1. | Мытье полов в коридорах, лестничных клетках с влажной протиркой перил, холлах, душевых, туалетах, постирочных, гладильных, кухнях, бытовых и служебных помещениях | 31,01 |
| 1.2. | Генеральная уборка помещений (обметание стен и потолков; мытье полов, панелей, дверей, оборудования, мебели с применением моющих средств; очистка от пыли, грязи отопительных приборов, светильников и т.д.) | 13,33 |
| 1.3. | Чистка раковин, унитазов, умывальников, электроплит, ванн | 12,64 |
| 1.4. | Мытье перегородок кабин туалетов | 1,02 |
| 1.5. | Влажная протирка подоконников в коридорах, холлах, лестничных клетках | 0,48 |
| 1.6. | Мытье окон | 0,10 |
| 1.7. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО). Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием при перегрузке ТБО. Переезд к следующей контейнерной площадке. Установка мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием. Вывоз ТБО на полигон. Разгрузка мусоровоза на полигоне. Кантовка контейнера под захват манипулятора (при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке ТБО. Открывание заднего борта (при необходимости). Очистка кузова от остатков ТБО после разгрузки. | 5,29 |
| 1.8. | Уборка подсобных и вспомогательных помещений | 0,08 |
| 1.9. | Очистка чердаков и подвалов от мусора | 0,08 |
| 1.10. | Удаление с крыш снега и наледей (для скатных кровель) | 0,34 |
| 2. Уборка территории, входящей в состав общего имущества |  |  |
| 2.1. | Подметание придомовой территории в летний период | 0,28 |
| 2.2. | Уборка мусора с газона в летний период, в том числе |  |
|  | - уборка газонов от листьев, сучьев, мусора | 0,56 |
|  | - уборка газонов от случайного мусора | 0,18 |
| 2.3. | Очистка урн | 0,05 |
|  | - в летнее время |  |
|  | - в зимнее время |  |
| 2.4. | Уборка мусора на контейнерных площадках | 0,01 |
| 2.5. | Сдвижка снега и подметание территории в дни при снегопаде: 30% пешеходных дорожек, входа, ступени и крыльца, отмостки | 0,52 |
| 2.6. | Посыпка территории противогололедными материалами: 30 % пешеходных дорожек, ступеней, спусков в подвал, крылец, входов | 0,01 |
| 2.7. | Очистка территории от наледи и льда: |  |
|  | - 30 % пешеходных дорожек, проезжие части вдоль бордюров на ширину 0,5 м | 0,02 |
|  | - входа, ступени, спуски в подвал и крыльца | 0,08 |
| 2.8. | Механизированная уборка проездов |  |
|  | - подметание снега толщ. слоя до 2 см. | 0,15 |
|  | - подметание снега толщ. слоя свыше 2 см. |  |
|  | - очистка от уплотненного снега |  |
| 2.9. | Кошение газонов, сбор и вывоз скошенной травы | 0,02 |
| 3. Подготовка общежития к сезонной эксплуатации |  |  |
| 3.1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 0,00 |
| 3.2. | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация, наладка системы центрального отопления | 1,81 |
|  | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления. Ликвидация воздушных пробок (по необходимости) в системе отопления. Консервация системы центрального отопления. Промывка системы под давлением. Присоединение шланга к трубопроводу. Отсоединение шланга от трубопровода. Проверка теплоизоляции и мелкий ремонт изоляции. Испытание трубопроводов. Спуск воды из системы. Наполнение системы в целом до заданного давления. Проверка отопительных приборов на прогрев. Регулировка и наладка системы отопления по стоякам. |  |
|  | Осмотр системы центрального отопления, в том числе осмотр системы отопления на чердаках и подвалах, проверка состояния трубопровода, отопительных приборов, регулировочной и запорной арматуры, креплений. Проверка состояния подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, расширительных баков на чердаке. Составление описи недостатков. |  |
|  | Ремонт и замена насосов малой мощности. Смена отдельных участков трубопроводов. Смена радиаторных блоков, запорной арматуры. Переборка и добавление секций к радиаторному блоку. Восстановление разрушенной тепловой изоляции. |  |
| 3.3. | Ремонт просевшей отмостки | 0,00 |
| 3.4. | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | 0,34 |
| 3.5. | Ремонт и укрепление входных дверей, окон и слуховых окон | 1,43 |
| 3.6. | Проверка и ремонт продухов в цоколях зданий | 0,00 |
| 4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт (устранение незначительных неисправностей) |  |  |
| 4.1. | Система вентиляции |  |
| 4.1.1. | Проведение технических осмотров. Проверка исправности канализационных вытяжек. Прочистка засоренных вентиляционных каналов. Снятие вентиляционной решетки. Удаление засорения в пределах доступности с проверкой каналов. Установка вентиляционной решетки на прежнее место. | 0,07 |
| 4.2. | Электротехнические устройства |  |
| 4.2.1. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования и подвалах. Укрепление электропроводки. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств. | 0,43 |
| 4.2.2. | Замена ламп светильников внутриквартального освещения | 0,00 |
| 4.2.3. | Замена ламп освещения МОП | 0,45 |
| 4.2.4. | Обслуживание электроплит | 0,04 |
| 4.3. | Обслуживание пожарной сигнализации | 0,92 |
| 4.4. | Система водоснабжения и канализации |  |
| 4.4.1. | Устранение засоров санитарных приборов. Снятие крышки ревизии, устранение засора с помощью троса, прокачка санитарного прибора с помощью вантуза, установка крышки ревизии. | 0,46 |
| 4.4.2. | Регулировка смывных бачков. Частичная разборка, прочистка и сборка смывного бачка, регулировка и проверка бачка с водой. | 0,01 |
| 4.4.3. | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов. Снятие крышки сифона, прочистка сифона, установка крышки сифона, отвинчивание колпачка сифона, отсоединение сифона от санитарного прибора, прочистка и промывка сифона и трубопроводов, установка сифона. | 0,07 |
| 4.4.4. | Устранение течи из гибких подводок присоединения санитарных приборов. Отвинчивание гаек присоединения, замена прокладок, завинчивание гаек. | 0,05 |
| 4.4.5. | Смена резиновых манжет унитаза. Отсоединение смывного бачка, снятие манжеты и установка новой, присоединение смывного бачка, открытие вентиля. | 0,02 |
| 4.4.6. | Мелкий ремонт смесителя |  |
| 4.4.6.1. | Смена прокладок. Перекрытие вентиля, вывертывание вентильной головки, замена уплотнительной прокладки, установка вентильной головки на место, открытие вентиля. | 0,07 |
|  | с душем |  |
|  | без душа |  |
| 4.4.6.2. | Набивка сальников. Перекрытие вентиля, вывертывание вентильной головки, набивка сальника, установка вентильной головки на место. | 0,09 |
|  | с душем |  |
|  | без душа |  |
| 4.4.7. | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди (без разборки сгонов) | 0,01 |
| 4.4.8. | Смена прокладок шарового крана смывных бачков. Перекрытие вентиля, вывертывание шарового крана, замена уплотнительной прокладки, установка шарового крана на место, открытие вентиля, проверка работы шарового крана. | 0,02 |
| 4.4.9. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водоснабжения и канализации |  |
|  | чердаки | 0,09 |
|  | подвалы | 0,01 |
| 4.4.10. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов. Снятие крышки ревизии, устранение засора с помощью троса, установка крышки ревизии. | 0,04 |
| 4.4.11. | Замена санитарно-технических приборов (унитазы, раковины, умывальники, смесители) | 0,00 |
| 4.4.12. | Ершение канализационного коллектора | 0,05 |
| 5. Аварийное обслуживание |  |  |
| 5.1. | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения | 1,26 |
| 6. | Дератизация (истребление грызунов, являющихся источниками инфекционных заболеваний, путем обработки помещений (подвалов, кухонь) с применением отравленных приманок). | 0,02 |
| 7. | Дезинсекция (обработка помещений общего пользования (кухни, санузлы, лестничные клетки, коридоры, душевые, умывальники, постирочные, раздевалки, узел ввода) с применением специальных средств (инсектицидов) для уничтожения насекомых). | 0,11 |
| 8. Проверка и ремонт коллективных приборов учета |  |  |
| 8.1 | Вводные приборы учета тепла |  |
| 8.1.1. | Визуальный осмотр теплосчетчиков, заземления, снятие параметров, проверка работоспособности, наличия масла | 0,03 |
| 8.1.2. | Поверка приборов | 0,00 |
| 8.1.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с энергоснабжающей организацией | 0,01 |
| 8.2. | Вводные приборы учета воды |  |
| 8.2.1. | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломбы на счетчике, снятие показаний, проверка работоспособности и отсутствия несанкционированных врезок до водосчетчика | 0,03 |
| 8.2.2. | Поверка приборов Снятие преобразователей расхода воды в поверку | 0,00 |
| 8.2.3. | Снятие и запись показаний, обработка информации и занесение в компьютер, передача данных для расчета с энергоснабжающей организацией | 0,01 |
| 9. Текущий ремонт |  |  |
| 9.1. | Ремонт конструктивных элементов общего имущества общежитий - мелкий ремонт | 2,25 |
| 9.2. | Ремонт электрооборудования Ремонт напольных стационарных электроплит, ремонт, замена участков внутридомовых электрических сетей, ремонт, очистка от пыли и грязи этажных щитков, ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования, ремонт и замена осветительных установок в помещениях общего пользования. | 2,25 |
| 9.3. | Ремонт систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения Ремонт, замена участков внутридомовых сетей водоснабжения, ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования, ремонт, замена участков внутридомовых сетей канализации. Ревизия задвижек. Ревизия внутренних пожарных кранов. | 0,43 |

9. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством РФ:

- отопление;

- горячее водоснабжение;

- холодное водоснабжение;

- водоотведение;

- электроснабжение.

10. Время проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса в рабочие дни, с 31.08.2018 по 29.09.2018, с 14 часов до 17 часов.